|  |  | 誘 導 | 灯 及 び 誘 導 標 識 点 検 票 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名 |  | 称 |  | 防 火管理者 |  |
| 所 |  | 在 |  | 立会者 |  |
| 点検種別 | 機 器 | 点検年月日 | 年 月 | 日～ | 年 | 月 | 日 |
| 点 検 者 | 氏名 | 点 検 者所 属 会 社 | 社名 TEL |
|  |  |  | 住所 |
| 点 検 項 目 | 点 検 結 果 | 措 置 内 容 |
|  | 種別・容量等の内容 | 判 定 | 不 良 内 容 |  |
|  | 避難口 | 通 路 | 客 席 |  |  |  |
|  |  | 機 | 器 点 | 検 |  |  |  |
| 誘 導 灯 | 外箱・表示面 | 種 類 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 視認障害等 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 外 形 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 表 示 |  |  |  |  |  |  |
|  | 非 常 電 源 （内 蔵 型） | 外 形 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 表 示 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 機 能 |  |  |  |  |  |  |
|  | 光 | 源 |  |  |  |  |  |  |
|  | 点 | 検 ス イ ッ チ |  |  |  |  |  |  |
|  | ヒ | ュ ー ズ 類 |  |  |  |  |  |  |
|  | 結 | 線 接 続 |  |  |  |  |  |  |
|  | 信 号装置等 | 外 形 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 結 線 接 続 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 機 能 |  |  |  |  |  |  |

備考  １ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

２ 種別・容量等などの内容欄は、該当するものについて記入すること。

３ 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。４ 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

５ 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

| 誘導標識 | 外 | 形 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 視 認 障 害 | 等 |  |  |  |  |  |  |
|  | 採 光 又 は 照 | 明 |  |  |  |  |  |  |
|  | ※表 示 面 の 輝 | 度 |  |  |  |  |  |  |
|  | ※設 置 場 所 の 照 | 度 |  |  |  |  |  |  |
|  | ※※ヒ ュ ー ズ | 類 |  |  |  |  |  |  |
|  | ※※結 線 接 | 続 |  |  |  |  |  |  |
|  | ※※※非常電源 | 外 | 形 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 表 | 示 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 機 | 能 |  |  |  |  |  |  |
| 備 考 |  |
| 測定機器 | 機 器 名 | 型 式 | 校正年月日 | 製 造 者 名 | 機 器 名 | 型 | 式 | 校正年月日 | 製 造 者 名 |

備考  １ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

２ 種別・容量等などの内容欄は、該当するものについて記入すること。

３ 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。４ 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

５ 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

６ 票中※印のあるものは､消防法施行規則（昭和36年自治省令第6号）第28条の2第１項第3号ハ並びに第28条の3第4項第3号の2及び第10号に規定する蓄光式誘導標識､「誘導灯及び誘導標識の基準」(平成11年消防庁告示第２号）第５第３号⑸に規定する高輝度蓄光式誘導標識に限る。

７ 票中※※印のあるものは、電気エネルギーにより光を発する誘導標識に限る。

８ 票中※※※印のあるものは、電気エネルギーにより光を発する誘導標識のうち、内蔵型の電源を有するものに限る。