## Sheet1
別 紙
火気使用器具等の使用・露店等の開設に係る防火安全点検票
年 月 日
点検実施者 氏 名
点 検 項 目 | チェック欄
１ 火気使用器具等関係
⑴ 適切な消火器を設置しているか。
⑵ 火気使用器具等は，手入れされているか。
⑶ 火気使用器具等の周囲は，可燃物から適当な距離を保っているか。
⑷ 火気使用器具等は，衝撃若しくは振動で容易に転倒し，又は落下するおそれ のないように据え付けているか。
⑸ コンロ等を設置する「床」及び「台」は，不燃性のものを使用しているか。
⑹ カセットコンロ等の調理器具を２台以上並べて使用していないか。
２ ＬＰガス関係
⑴ ボンベは，安定した場所に設置し，転倒防止措置がされているか。
⑵ ボンベは，直射日光を避け，風通しの良い場所に設置されているか。
⑶ ゴム製ホースは，プロパンガス専用のものを使用しているか。
⑷ ゴム製ホースの接続部は，ホースバンド等で確実に締め付けられているか。
⑸ ゴム製ホースは，ひび割れ・溶解等劣化したものを使用していないか。
⑹ １本のボンベから２以上の調理機器に接続する場合，分岐ホースごとに開閉 弁を設ける等適正な処置がとられているか。
⑺ 使用後は，器具栓だけでなく，元栓も閉じているか。
３ 危険物及び発電機関係
⑴ 危険物を使用する者は，当該危険物の性質等を理解しているか。
⑵ 燃料の保管は，消防法令に適合した金属製容器を使用し，キャップを確実に 締めているか。
⑶ 燃料を保管する場合は，火気から十分に離し，直射日光を避け風通しの良い 場所で保管しているか。
⑷ 発電機への燃料給油時は，発電機のエンジンを停止して行っているか。
⑸ 必要に応じてロープ等により区画しているか。
４ 電気関係
⑴ 発熱量の高い照明器具等は，可燃物から適当な距離を保っているか。
⑵ 雨水等の水がかかるおそれのある場所に設ける場合は，防水性能を有するも のを使用しているか。
⑶ たこ足配線をしていないか。