## R6.4
本公表は令和6年4月1日現在における予定であるため，実際の発注において本内容と異なる場合，又は発注がなされない場合，あるいは本公表にない工事等が発注される場合があります。
番号 | 種 別 | 入札予定月 | 金額区分 | 工事名 | 工事場所 | 工事概要 | 工事期間 | 入札及び契約の方法 | 担当部 | 担当課
1 | 土木 | 令和6年4月 | 1,500万円以上 3,500万円未満 | 永隆排水樋門更新工事 | 東3条1丁目 | 排水樋門工 一式 | 約10か月 | 条件付き一般競争入札 | 上下水道部 | 管路管理課
2 | 土木 | 令和6年4月 | 3,500万円以上 6千万円未満 | 公共桝設置その1工事 | 市内一円 | 公共桝設置工 60箇所 | 約7か月 | 条件付き一般競争入札 | 上下水道部 | 下水道施設課
3 | 土木 | 令和6年4月 | 1,500万円以上 3,500万円未満 | 公共桝設置その2工事 | 市内一円 | 公共桝設置工 55箇所 | 約7か月 | 条件付き一般競争入札 | 上下水道部 | 下水道施設課
4 | 土木 | 令和6年5月 | 1,500万円以上 3,500万円未満 | 高砂台調整池場内外構工事 | 高砂台４・５丁目 | 外構工 一式 | 約7か月 | 条件付き一般競争入札 | 上下水道部 | 管路管理課
5 | 土木 | 令和6年5月 | 1,500万円以上 3,500万円未満 | 東光川左5号幹線その2下水道新設工事 | 東光15条3丁目 | □900㎜×600㎜函渠布設工 L=55m ﾏﾝﾎｰﾙ設置工 1箇所 | 約4か月 | 条件付き一般競争入札 | 上下水道部 | 下水道施設課
6 | 土木 | 令和6年5月 | 1,500万円以上 3,500万円未満 | 西B地区準幹線ほか下水道更新工事 | 4･5条西9丁目,2･3条西2丁目,曙2条8丁目,曙1条5丁目,神楽4･5条1･2丁目 | φ400㎜～φ250㎜管渠更生工 L=250m | 約4か月 | 条件付き一般競争入札 | 上下水道部 | 下水道施設課
7 | 土木 | 令和6年5月 | 1,500万円以上 3,500万円未満 | 末広東地区準幹線その3下水道更新工事 | 末広東1条8～11丁目 | φ250㎜管渠更生工 L=190m | 約3か月 | 条件付き一般競争入札 | 上下水道部 | 下水道施設課
8 | 土木 | 令和6年5月 | 1,500万円以上 3,500万円未満 | 永山地区枝線下水道布設替工事 | 永山10条1丁目 | φ250㎜管渠布設替工 L=200m | 約3か月 | 条件付き一般競争入札 | 上下水道部 | 下水道施設課
9 | 土木 | 令和6年6月 | 1億円以上 1億5千万円未満 | 石狩川左9-1号幹線その2下水道新設工事 | 永山北1･2条8丁目 | φ1800㎜管渠布設工 L=100m ﾏﾝﾎｰﾙ設置工 1箇所 | 約7か月 | 条件付き一般競争入札 | 上下水道部 | 下水道施設課
10 | 土木 | 令和6年6月 | 600万円以上 1,200万円未満 | 神居地区ほか枝線下水道新設工事 | 神居1条21丁目 旭神2条2丁目 | φ200㎜管渠布設工 L=90m | 約3か月 | 条件付き一般競争入札 | 上下水道部 | 下水道施設課
11 | 土木 | 令和6年6月 | 130万円を超え 600万円未満 | 忠別川浄水場天日排水設備工事 | 東神楽町ひじり野北2条6丁目 | 排水管交換 一式 | 約3か月 | 条件付き一般競争入札 | 上下水道部 | 浄水課
12 | 土木 | 令和6年7月 | 130万円を超え 600万円未満 | 水緑施設補修工事 | 永山6条16丁目ほか | 水緑施設補修工 | 約5か月 | 条件付き一般競争入札 | 上下水道部 | 管路管理課
13 | 土木 | 令和6年7月 | 2億円以上 3億円未満 | 旧永山3号川上流1号幹線その11下水道新設工事 | 永山11条3丁目 永山10･11条4丁目 | □3500㎜×1500㎜函渠布設工 L=75m ﾏﾝﾎｰﾙ設置工 1箇所 | 約9か月 | 条件付き一般競争入札 | 上下水道部 | 下水道施設課
14 | 土木 | 令和6年7月 | 1,500万円以上 3,500万円未満 | 西B地区準幹線その4下水道更新工事 | 4･5条西7丁目 2･3条西3丁目 | φ500㎜～φ450㎜管渠更生工 L=30m φ300㎜～φ200㎜管渠更生工 L=150m | 約4か月 | 条件付き一般競争入札 | 上下水道部 | 下水道施設課
15 | 土木 | 令和6年7月 | 1,500万円以上 3,500万円未満 | 末広東地区準幹線その4下水道更新工事 | 末広東1条10･11丁目 | φ250㎜管渠更生工 L=200m | 約3か月 | 条件付き一般競争入札 | 上下水道部 | 下水道施設課
16 | 土木 | 令和6年7月 | 3,500万円以上 6千万円未満 | 公共桝設置その3工事 | 市内一円 | 公共桝設置工 60箇所 | 約8か月 | 条件付き一般競争入札 | 上下水道部 | 下水道施設課
17 | 土木 | 令和6年8月 | 1,500万円以上 3,500万円未満 | 東部地区ほか下水道補修工事 | 1条通19丁目ほか | 汚水本管補修工 | 約5か月 | 条件付き一般競争入札 | 上下水道部 | 管路管理課
18 | 土木 | 令和6年8月 | 3,500万円以上 6千万円未満 | 新旭川B地区ほか枝線下水道更新工事 | 新富1～3条1～3丁目,秋月1～3条1～2丁目,忠和1条5丁目,忠和2～3条3～6丁目 | φ250㎜～φ200㎜管渠更生工 L=350m | 約4か月 | 条件付き一般競争入札 | 上下水道部 | 下水道施設課
19 | 土木 | 令和6年9月 | 130万円を超え 600万円未満 | ウッペツ川左5-2号幹線ほか補修工事 | 旭町1条15丁目ほか | 雨水函渠ほか補修工 | 約5か月 | 条件付き一般競争入札 | 上下水道部 | 管路管理課
20 | 土木 | 令和6年9月 | 8千万円以上 1億円未満 | 忠別川左2-1号幹線その2下水道新設工事 | 神楽4･5条1丁目 | □1500㎜×1200㎜函渠布設工 L=120m ﾏﾝﾎｰﾙ設置工 1箇所 | 約6か月 | 条件付き一般競争入札 | 上下水道部 | 下水道施設課
21 | 土木 | 令和6年9月 | 1,500万円以上 3,500万円未満 | 新旭川B地区ほか準幹線下水道更新工事 | 東2～8条2～11丁目 忠和2～3条3～6丁目 | φ250㎜～φ200㎜管渠更生工 L=150m | 約3か月 | 条件付き一般競争入札 | 上下水道部 | 下水道施設課
22 | 土木 | 令和6年9月 | 1,500万円以上 3,500万円未満 | 公共桝設置その4工事 | 市内一円 | 公共桝設置工 55箇所 | 約7か月 | 条件付き一般競争入札 | 上下水道部 | 下水道施設課
23 | 土木 | 令和6年10月 | 1,500万円以上 3,500万円未満 | 新旭川A地区ほか枝線下水道更新工事 | 東3条3丁目,東7条2丁目,流通団地2条3･4丁目,緑が丘5条4丁目 | φ600㎜管渠更生工 L=65m φ250㎜～φ200㎜管渠更生工 L=165m | 約4か月 | 条件付き一般競争入札 | 上下水道部 | 下水道施設課
24 | 土木 | 令和6年11月 | 1,500万円以上 3,500万円未満 | 公共桝設置その5工事 | 市内一円 | 公共桝設置工 30箇所 | 約4か月 | 条件付き一般競争入札 | 上下水道部 | 下水道施設課
25 | 建築 | 令和6年5月 | 5億円以上 | 下水処理ｾﾝﾀｰ自家発電施設建設工事 | 神居町忠和287番地 | 自家発電施設建設 一式 | 約17か月 | 条件付き一般競争入札 | 上下水道部 | 下水処理センター
26 | 電気 | 令和6年4月 | 600万円以上 1,200万円未満 | 石狩川浄水場計装機器更新工事 | 末広東2条7丁目 | 水位計，濁度計更新 一式 | 約11か月 | 条件付き一般競争入札 | 上下水道部 | 浄水課
27 | 電気 | 令和6年4月 | 1,500万円以上 3,500万円未満 | 石狩川浄水場取水ポンプ棟受変電設備更新工事 | 末広東2条7丁目 | 取水ポンプ棟受変電設備更新 一式 | 約11か月 | 条件付き一般競争入札 | 上下水道部 | 浄水課
28 | 電気 | 令和6年5月 | 1,200万円以上 1,500万円未満 | 忠別川浄水場計装機器更新工事 | 東神楽町ひじり野北2条6丁目 | レベル計，濁度計更新 一式 | 約10か月 | 条件付き一般競争入札 | 上下水道部 | 浄水課
29 | 電気 | 令和6年5月 | 130万円を超え 600万円未満 | 江丹別浄水場電気設備補修工事 | 江丹別町字中央96番11 | 流入ポンプインバーター交換 一式 | 約4か月 | 条件付き一般競争入札 | 上下水道部 | 浄水課
30 | 電気 | 令和6年5月 | 5億円以上 | 下水処理ｾﾝﾀｰ自家発電設備工事 | 神居町忠和287番地 | 自家発電設備 一式 | 約30か月 | 条件付き一般競争入札 | 上下水道部 | 下水処理センター
31 | 電気 | 令和6年5月 | 3,500万円以上 6千万円未満 | 下水処理ｾﾝﾀｰ計装設備更新工事 | 神居町忠和287番地 | 界面計更新 一式 | 約7か月 | 条件付き一般競争入札 | 上下水道部 | 下水処理センター
32 | 電気 | 令和6年6月 | 600万円以上 1,200万円未満 | 石狩川浄水場電気設備工事 | 末広東2条7丁目 | 屋外電気配線切替 一式 | 約6か月 | 条件付き一般競争入札 | 上下水道部 | 浄水課
33 | 電気 | 令和6年6月 | 6千万円以上 8千万円未満 | 下水処理ｾﾝﾀｰ場内ケーブル更新工事 | 神居町忠和287番地 | 場内ケーブル更新 一式 | 約9か月 | 条件付き一般競争入札 | 上下水道部 | 下水処理センター
34 | 電気 | 令和6年7月 | 130万円を超え 600万円未満 | 亀吉雨水ポンプ場受変電設備補修工事 | 亀吉1条3丁目 | 受変電盤補修 一式 | 約4か月 | 条件付き一般競争入札 | 上下水道部 | 下水処理センター
35 | 電気 | 令和6年8月 | 130万円を超え 600万円未満 | 永山ポンプ場継電器補修工事 | 永山北2条10丁目2番9号 | 継電器補修工 一式 | 約４か月 | 条件付き一般競争入札 | 上下水道部 | 管路管理課
36 | 電気 | 令和6年9月 | 130万円を超え 600万円未満 | 千代ヶ岡農業集落排水処理センターばっ気度計補修工事 | 亀吉1条3丁目 | 計装設備補修 一式 | 約4か月 | 条件付き一般競争入札 | 上下水道部 | 下水処理センター
37 | 電気 | 令和6年9月 | 130万円を超え 600万円未満 | 千代ヶ岡農業集落排水処理センター水位計補修工事 | 亀吉1条3丁目 | 計装設備補修 一式 | 約4か月 | 条件付き一般競争入札 | 上下水道部 | 下水処理センター
38 | 管 | 令和6年6月 | 1,500万円以上 3,500万円未満 | 石狩川浄水場雨水排水設備工事 | 末広東2条7丁目 | 屋外雨水排水管切替 一式 | 約6か月 | 条件付き一般競争入札 | 上下水道部 | 浄水課
39 | とび・土工 | 令和6年7月 | 130万円を超え 600万円未満 | 江丹別配水池外周フェンス更新工事 | 江丹別町字中央3番地 | 外周フェンス更新 一式 | 約5か月 | 条件付き一般競争入札 | 上下水道部 | 浄水課
40 | 舗装 | 令和6年4月 | 1,500万円以上 3,500万円未満 | 錦町20･21丁目ほか2箇所舗装復旧工事 | 錦町20･21丁目ほか | 舗装復旧工 一式 | 約4か月 | 条件付き一般競争入札 | 上下水道部 | 水道施設課
41 | 舗装 | 令和6年4月 | 1,500万円以上 3,500万円未満 | 忠和8条3･4丁目ほか4箇所舗装復旧工事 | 忠和8条3･4丁目ほか | 舗装復旧工 一式 | 約4か月 | 条件付き一般競争入札 | 上下水道部 | 水道施設課
42 | 舗装 | 令和6年4月 | 1,500万円以上 3,500万円未満 | 永山8～10条8～10丁目舗装復旧工事 | 永山8～10条8～10丁目 | 舗装復旧工 一式 | 約4か月 | 条件付き一般競争入札 | 上下水道部 | 水道施設課
43 | 舗装 | 令和6年4月 | 1,500万円以上 3,500万円未満 | 東5･6条10･11丁目ほか3箇所舗装復旧工事 | 東5･6条10･11丁目ほか | 舗装復旧工 一式 | 約4か月 | 条件付き一般競争入札 | 上下水道部 | 水道施設課
44 | 舗装 | 令和6年4月 | 1,500万円以上 3,500万円未満 | 豊岡1条7丁目･東光1条7丁目ほか5箇所舗装復旧工事 | 豊岡1条7丁目･東光1条7丁目ほか | 舗装復旧工 一式 | 約4か月 | 条件付き一般競争入札 | 上下水道部 | 水道施設課
45 | 塗装 | 令和6年4月 | 8千万円以上 1億円未満 | 新千代ヶ岡配水池配水池内面塗装改修工事 | 東神楽町字千代ヶ岡534-4 | No.1配水池内面塗装改修 一式 | 約11か月 | 条件付き一般競争入札 | 上下水道部 | 浄水課
46 | 機械器具 | 令和6年5月 | 1億5千万円以上 2億円未満 | 石狩川浄水場横沈棟沈澱池機械設備ほか更新工事 | 末広東2条7丁目 | 搔寄機、消石灰注入機ほか更新 一式 | 約22か月 | 条件付き一般競争入札 | 上下水道部 | 浄水課
47 | 機械器具 | 令和6年5月 | 3,500万円以上 6千万円未満 | 忠別川浄水場高沈ろ過池機械設備ほか更新工事 | 東神楽町ひじり野北2条6丁目 | 表洗弁、流出弁、コンプレッサーほか更新 一式 | 約9か月 | 条件付き一般競争入札 | 上下水道部 | 浄水課
48 | 機械器具 | 令和6年6月 | 130万円を超え 600万円未満 | 春光台配水場電動吐出弁補修工事 | 字近文5線5号 | 吐出弁補修工 一式 | 約6か月 | 条件付き一般競争入札 | 上下水道部 | 管路管理課
49 | 機械器具 | 令和6年6月 | 1,200万円以上 1,500万円未満 | 石狩川浄水場高沈棟沈澱池撹拌機ほか更新工事 | 末広東2条7丁目 | 攪拌機、表洗弁、流出弁更新 一式 | 約8か月 | 条件付き一般競争入札 | 上下水道部 | 浄水課
50 | 機械器具 | 令和6年6月 | 3億円以上 5億円未満 | 下水処理ｾﾝﾀｰ1号汚泥焼却設備撤去工事 | 神居町忠和287番地 | 焼却施設撤去 一式 | 約7か月 | 条件付き一般競争入札 | 上下水道部 | 下水処理センター
51 | 機械器具 | 令和6年6月 | 1億円以上 1億5千万円未満 | 下水処理ｾﾝﾀｰ沈砂池流出ゲート更新工事 | 神居町忠和287番地 | 流出ゲート更新 一式 | 約8か月 | 条件付き一般競争入札 | 上下水道部 | 下水処理センター
52 | 機械器具 | 令和6年6月 | 1,200万円以上 1,500万円未満 | 江丹別浄水場薬注設備更新工事 | 江丹別町字中央96番11 | 注入ポンプ更新 一式 | 約6か月 | 条件付き一般競争入札 | 上下水道部 | 浄水課
53 | 機械器具 | 令和6年6月 | 3,500万円以上 6千万円未満 | 西神居浄水場除鉄・除マンガンろ過機更新工事 | 神居町西丘126-2番地 | №2除鉄・除マンガンろ過機更新 一式 | 約9か月 | 条件付き一般競争入札 | 上下水道部 | 浄水課
54 | 機械器具 | 令和6年7月 | 600万円以上 1,200万円未満 | 東旭川ポンプ場配水ポンプ補修工事 | 東旭川町下兵村203番地 | 配水ポンプ補修工 一式 | 約6か月 | 条件付き一般競争入札 | 上下水道部 | 管路管理課
55 | 機械器具 | 令和6年7月 | 130万円を超え 600万円未満 | 観音台送水ポンプ補修工事 | 神居町富沢 | 送水ポンプ補修工 一式 | 約4か月 | 条件付き一般競争入札 | 上下水道部 | 管路管理課
56 | 機械器具 | 令和6年7月 | 130万円を超え 600万円未満 | 東鷹栖送水ポンプ補修工事 | 東鷹栖2線16号 | 送水ポンプ補修工 一式 | 約４か月 | 条件付き一般競争入札 | 上下水道部 | 管路管理課
57 | 機械器具 | 令和6年7月 | 130万円を超え 600万円未満 | 忠和ポンプピットNo1ポンプ補修工事 | 神居町忠和 | ポンプ補修工 一式 | 約5か月 | 条件付き一般競争入札 | 上下水道部 | 管路管理課
58 | 機械器具 | 令和6年7月 | 130万円を超え 600万円未満 | 末広東1条14丁目中継ポンプ室ほか1箇所 汚水ポンプ補修工事 | 末広東1条14丁目ほか | 汚水ポンプ補修工 一式 | 約6か月 | 条件付き一般競争入札 | 上下水道部 | 管路管理課
59 | 機械器具 | 令和6年7月 | 1,500万円以上 3,500万円未満 | 忠別川浄水場取水ポンプ補修工事 | 東神楽町ひじり野北2条6丁目 | №3取水ポンプ補修 一式 | 約7か月 | 条件付き一般競争入札 | 上下水道部 | 浄水課
60 | 機械器具 | 令和6年8月 | 130万円を超え 600万円未満 | 台場4条1丁目中継ポンプ室ほか1箇所 汚水ポンプ補修工事 | 台場4条1丁目ほか | 汚水ポンプ補修工 一式 | 約6か月 | 条件付き一般競争入札 | 上下水道部 | 管路管理課
61 | 機械器具 | 令和6年8月 | 600万円以上 1,200万円未満 | 石狩川浄水場硫酸注入ポンプ補修工事 | 末広東2条7丁目 | №1硫酸ポンプの分解整備 一式 | 約4か月 | 条件付き一般競争入札 | 上下水道部 | 浄水課
62 | 機械器具 | 令和6年8月 | 600万円以上 1,200万円未満 | 石狩川浄水場横沈沈澱地設備補修工事 | 末広東2条7丁目 | フロキュレーター減速機整備 一式 | 約4か月 | 条件付き一般競争入札 | 上下水道部 | 浄水課
63 | 機械器具 | 令和6年8月 | 600万円以上 1,200万円未満 | 石狩川浄水場高沈ろ過池設備補修工事 | 末広東2条7丁目 | ろ過排水弁他整備 一式 | 約4か月 | 条件付き一般競争入札 | 上下水道部 | 浄水課
64 | 機械器具 | 令和6年8月 | 130万円を超え 600万円未満 | 石狩川浄水場送水設備補修工事 | 末広東2条7丁目 | №1送水ポンプ分解整備 一式 | 約4か月 | 条件付き一般競争入札 | 上下水道部 | 浄水課
65 | 機械器具 | 令和6年8月 | 130万円を超え 600万円未満 | 江丹別浄水場送水設備補修工事 | 江丹別町字中央96番11 | №1送水ポンプ分解整備 一式 | 約4か月 | 条件付き一般競争入札 | 上下水道部 | 浄水課
66 | 機械器具 | 令和6年8月 | 1億円以上 1億5千万円未満 | 下水処理ｾﾝﾀｰ場内配管更新工事 | 神居町忠和287番地 | 場内配管更新 一式 | 約6か月 | 条件付き一般競争入札 | 上下水道部 | 下水処理センター
67 | 機械器具 | 令和6年9月 | 130万円を超え 600万円未満 | 永山取水施設土砂吐ゲート補修工事 | 東鷹栖１線１５号 | リフティングビーム整備 一式 | 約4か月 | 条件付き一般競争入札 | 上下水道部 | 浄水課
68 | 電気通信 | 令和6年7月 | 1,200万円以上 1,500万円未満 | 高砂台4丁目ほかマンホールポンプ 監視設備工事 | 高砂台4丁目ほか | 監視設備設置工 一式 | 約5か月 | 随意契約 | 上下水道部 | 管路管理課
69 | 水道施設 | 令和6年4月 | 600万円以上 1,200万円未満 | 宮下･1条通20丁目配水本管布設替工事 | 宮下･1条通20丁目 | ＨＰＰφ75㎜ Ｌ=120ｍ | 約3か月 | 条件付き一般競争入札 | 上下水道部 | 水道施設課
70 | 水道施設 | 令和6年5月 | 1億5千万円以上 2億円未満 | 西神楽4線7･8号～東神楽町東1線1･2号配水本管布設替工事 | 西神楽4線7･8号～東神楽町東1線1･2号 | ＤＩＰφ350㎜ Ｌ＝515ｍ | 約7か月 | 条件付き一般競争入札 | 上下水道部 | 水道施設課
71 | 水道施設 | 令和6年5月 | 1億円以上 1億5千万円未満 | 豊岡7･8条4～6丁目配水本管布設替工事 | 豊岡7･8条4～6丁目 | ＤＩＰφ200㎜ Ｌ＝590ｍ，ＤＩＰφ150㎜ Ｌ＝50ｍ，ＨＰＰφ100㎜ Ｌ＝40ｍ，ＨＰＰφ75㎜ Ｌ＝110ｍ | 約8か月 | 条件付き一般競争入札 | 上下水道部 | 水道施設課
72 | 水道施設 | 令和6年5月 | 2億円以上 3億円未満 | 豊岡14･15条7丁目～豊岡13･14条7丁目配水本管布設替工事 | 豊岡14･15条7丁目～豊岡13･14条7丁目 | ＤＩＰφ500㎜ Ｌ＝510ｍ | 約8か月 | 条件付き一般競争入札 | 上下水道部 | 水道施設課
73 | 水道施設 | 令和6年5月 | 3,500万円以上 6千万円未満 | 春光台3･4条10～11丁目配水本管布設替工事 | 春光台3･4条10～11丁目 | ＨＰＰφ100㎜ Ｌ＝630ｍ，ＨＰＰφ75㎜ Ｌ＝30ｍ | 約5か月 | 条件付き一般競争入札 | 上下水道部 | 水道施設課
74 | 水道施設 | 令和6年5月 | 6千万円以上 8千万円未満 | 末広東1･2条4丁目配水本管布設替工事 | 末広東1･2条4丁目 | ＤＩＰφ150㎜ Ｌ＝460ｍ，ＨＰＰφ75㎜ Ｌ＝210ｍ | 約7か月 | 条件付き一般競争入札 | 上下水道部 | 水道施設課
75 | 水道施設 | 令和6年5月 | 600万円以上 1,200万円未満 | 南ヶ丘2丁目配水本管布設替工事 | 南ヶ丘2丁目 | ＨＰＰφ75㎜ Ｌ＝120ｍ | 約4か月 | 条件付き一般競争入札 | 上下水道部 | 水道施設課
76 | 水道施設 | 令和6年5月 | 130万円を超え 600万円未満 | 2条西3丁目配水本管布設替工事 | 2条西3丁目 | ＨＰＰφ75㎜ Ｌ＝50ｍ | 約4か月 | 条件付き一般競争入札 | 上下水道部 | 水道施設課
77 | 水道施設 | 令和6年5月 | 130万円を超え 600万円未満 | 6条通24･25丁目配水本管布設替工事 | 6条通24･25丁目 | ＨＰＰφ75㎜ Ｌ＝50ｍ | 約4か月 | 条件付き一般競争入札 | 上下水道部 | 水道施設課
78 | 水道施設 | 令和6年5月 | 1,500万円以上 3,500万円未満 | 豊岡5条1丁目配水本管布設替ほか工事 | 豊岡5条1丁目 | ＤＩＰφ150㎜ Ｌ＝70ｍ，・既設ＤＩＰφ150㎜撤去 Ｌ＝180ｍ | 約4か月 | 条件付き一般競争入札 | 上下水道部 | 水道施設課
79 | 水道施設 | 令和6年5月 | 130万円を超え 600万円未満 | 大町1の13A号消火栓更新工事 | 大町1条13丁目 | 消火栓更新 1基 | 約2か月 | 条件付き一般競争入札 | 上下水道部 | 水道施設課
80 | 水道施設 | 令和6年5月 | 130万円を超え 600万円未満 | 忠和5の4号消火栓更新工事 | 忠和5条4丁目 | 消火栓更新 1基 | 約2か月 | 条件付き一般競争入札 | 上下水道部 | 水道施設課
81 | 水道施設 | 令和6年5月 | 130万円を超え 600万円未満 | 金星3号消火栓更新工事 | 金星町3丁目 | 消火栓更新 1基 | 約2か月 | 条件付き一般競争入札 | 上下水道部 | 水道施設課
82 | 水道施設 | 令和6年6月 | 3億円以上 5億円未満 | 旭川大橋配水本管布設替工事 | 亀吉1条1丁目･曙1条8丁目，忠和3条8丁目･神居1条1丁目 | 添架管ＳＵＳφ250㎜ Ｌ＝350ｍ | 約9か月 | 条件付き一般競争入札 | 上下水道部 | 水道施設課
83 | 水道施設 | 令和6年6月 | 8千万円以上 1億円未満 | 末広4条8･9丁目配水本管布設替工事 | 末広4条8･9丁目 | ＨＰＰφ100㎜ Ｌ＝550ｍ，ＨＰＰφ75㎜ Ｌ＝530ｍ | 約7か月 | 条件付き一般競争入札 | 上下水道部 | 水道施設課
84 | 水道施設 | 令和6年6月 | 6千万円以上 8千万円未満 | 緑が丘1条3･4丁目配水本管布設替工事 | 緑が丘1条3･4丁目 | ＨＰＰφ75㎜ Ｌ＝90ｍ，ＨＰＰφ50㎜ Ｌ＝840ｍ | 約6か月 | 条件付き一般競争入札 | 上下水道部 | 水道施設課
85 | 水道施設 | 令和6年6月 | 6千万円以上 8千万円未満 | 末広3･4条5･6丁目配水本管布設替工事 | 末広3･4条5･6丁目 | ＨＰＰφ100㎜ Ｌ＝260ｍ，ＨＰＰφ75㎜ Ｌ＝540ｍ | 約6か月 | 条件付き一般競争入札 | 上下水道部 | 水道施設課
86 | 水道施設 | 令和6年6月 | 6千万円以上 8千万円未満 | 緑が丘5条4丁目配水本管布設替工事 | 緑が丘5条4丁目 | ＨＰＰφ50㎜ Ｌ＝820ｍ | 約6か月 | 条件付き一般競争入札 | 上下水道部 | 水道施設課
87 | 水道施設 | 令和6年6月 | 6千万円以上 8千万円未満 | 東鷹栖東2条1･2丁目配水本管布設替工事 | 東鷹栖東2条1･2丁目 | ＤＩＰφ150㎜ Ｌ＝180ｍ，ＨＰＰφ100㎜ Ｌ＝290ｍ，ＨＰＰφ75㎜ Ｌ＝140ｍ | 約5か月 | 条件付き一般競争入札 | 上下水道部 | 水道施設課
88 | 水道施設 | 令和6年6月 | 3,500万円以上 6千万円未満 | 西神楽北2条1丁目配水本管布設替工事 | 西神楽北2条1丁目 | ＨＰＰφ100㎜ Ｌ＝380ｍ，ＨＰＰφ75㎜ Ｌ＝250ｍ | 約6か月 | 条件付き一般競争入札 | 上下水道部 | 水道施設課
89 | 水道施設 | 令和6年6月 | 3,500万円以上 6千万円未満 | 近文町･緑町24･25丁目配水本管布設替工事 | 近文町･緑町24･25丁目 | ＨＰＰφ75㎜ Ｌ＝660ｍ | 約6か月 | 条件付き一般競争入札 | 上下水道部 | 水道施設課
90 | 水道施設 | 令和6年6月 | 3,500万円以上 6千万円未満 | 北門町20･21丁目配水本管布設替工事 | 北門町20･21丁目 | ＨＰＰφ100㎜ Ｌ＝130m，ＨＰＰφ75㎜ Ｌ＝420ｍ | 約6か月 | 条件付き一般競争入札 | 上下水道部 | 水道施設課
91 | 水道施設 | 令和6年6月 | 600万円以上 1,200万円未満 | 3条通19丁目配水本管布設替工事 | 3条通19丁目 | ＨＰＰφ100㎜ Ｌ＝120ｍ | 約4か月 | 条件付き一般競争入札 | 上下水道部 | 水道施設課
92 | 水道施設 | 令和6年6月 | 600万円以上 1,200万円未満 | 3条通20丁目配水本管布設替工事 | 3条通20丁目 | ＨＰＰφ100㎜ Ｌ＝120ｍ | 約4か月 | 条件付き一般競争入札 | 上下水道部 | 水道施設課
93 | 水道施設 | 令和6年6月 | 600万円以上 1,200万円未満 | 神楽岡10条5丁目配水本管布設替工事 | 神楽岡10条5丁目 | ＨＰＰφ100㎜ Ｌ＝120ｍ | 約4か月 | 条件付き一般競争入札 | 上下水道部 | 水道施設課
94 | 水道施設 | 令和6年7月 | 1,500万円以上 3,500万円未満 | 春光3条7丁目配水本管布設替工事 | 春光3条7丁目 | ＨＰＰφ100㎜ Ｌ＝50ｍ | 約4か月 | 条件付き一般競争入札 | 上下水道部 | 水道施設課
95 | 水道施設 | 令和6年7月 | 3,500万円以上 6千万円未満 | 末広1条13～15丁目配水本管布設替工事 | 末広1条13～15丁目 | ＨＰＰφ75㎜ Ｌ＝540ｍ | 約6か月 | 条件付き一般競争入札 | 上下水道部 | 水道施設課
96 | 水道施設 | 令和6年7月 | 3,500万円以上 6千万円未満 | 忠和6･7条6丁目配水本管布設替工事 | 忠和6･7条6丁目 | ＤＩＰφ150㎜ Ｌ＝180ｍ，ＨＰＰφ75㎜ Ｌ＝260ｍ | 約6か月 | 条件付き一般競争入札 | 上下水道部 | 水道施設課
97 | 水道施設 | 令和6年7月 | 3,500万円以上 6千万円未満 | 台場2条3･4丁目配水本管布設替工事 | 台場2条3･4丁目 | ＨＰＰφ100㎜ Ｌ＝70ｍ，ＨＰＰφ75㎜ Ｌ＝380ｍ | 約6か月 | 条件付き一般競争入札 | 上下水道部 | 水道施設課
98 | 水道施設 | 令和6年7月 | 3,500万円以上 6千万円未満 | 台場1条5丁目配水本管布設替工事 | 台場1条5丁目 | ＨＰＰφ100㎜ Ｌ＝50ｍ，ＨＰＰφ75㎜ Ｌ＝340ｍ | 約5か月 | 条件付き一般競争入札 | 上下水道部 | 水道施設課
99 | 水道施設 | 令和6年7月 | 3,500万円以上 6千万円未満 | 台場1条3丁目配水本管布設替工事 | 台場1条3丁目 | ＨＰＰφ100㎜ Ｌ＝260m，ＨＰＰφ75㎜ Ｌ＝150ｍ | 約6か月 | 条件付き一般競争入札 | 上下水道部 | 水道施設課
100 | 水道施設 | 令和6年7月 | 1,500万円以上 3,500万円未満 | 神楽3～5条10･11丁目配水本管布設替工事 | 神楽3～5条10･11丁目 | ＨＰＰφ75㎜ Ｌ＝370ｍ | 約5か月 | 条件付き一般競争入札 | 上下水道部 | 水道施設課
101 | 水道施設 | 令和6年7月 | 1,500万円以上 3,500万円未満 | 永山5条23･24丁目配水本管布設替工事 | 永山5条23･24丁目 | HPPφ75㎜ Ｌ＝350ｍ | 約5か月 | 条件付き一般競争入札 | 上下水道部 | 水道施設課
102 | 水道施設 | 令和6年7月 | 1,500万円以上 3,500万円未満 | 豊岡3･4条5丁目配水本管布設替工事 | 豊岡3･4条5丁目 | ＨＰＰφ100㎜ Ｌ＝170ｍ | 約4か月 | 条件付き一般競争入札 | 上下水道部 | 水道施設課
103 | 水道施設 | 令和6年7月 | 1,200万円以上 1,500万円未満 | 神楽岡1～4条4丁目配水本管布設替工事 | 神楽岡1～4条4丁目 | ＨＰＰφ75㎜ Ｌ＝160ｍ | 約4か月 | 条件付き一般競争入札 | 上下水道部 | 水道施設課
104 | 水道施設 | 令和6年7月 | 600万円以上 1,200万円未満 | 神居5･6条3丁目配水本管布設替工事 | 神居5･6条3丁目 | ＨＰＰφ100㎜ Ｌ＝130ｍ | 約4か月 | 条件付き一般競争入札 | 上下水道部 | 水道施設課
105 | 水道施設 | 令和6年8月 | 1,500万円以上 3,500万円未満 | 東光1･2条10丁目配水本管布設替工事 | 東光1･2条10丁目 | ＨＰＰφ100㎜ Ｌ＝240ｍ，ＨＰＰφ75㎜ Ｌ＝50ｍ | 約5か月 | 条件付き一般競争入札 | 上下水道部 | 水道施設課
106 | 水道施設 | 令和6年8月 | 1,500万円以上 3,500万円未満 | 忠和8条5丁目配水本管布設替工事 | 忠和8条5丁目 | ＨＰＰφ100㎜ Ｌ＝170ｍ，ＨＰＰφ75㎜ Ｌ＝150ｍ | 約5か月 | 条件付き一般競争入札 | 上下水道部 | 水道施設課
107 | 水道施設 | 令和6年8月 | 1,500万円以上 3,500万円未満 | 東光8条4丁目配水本管布設替工事 | 東光8条4丁目 | ＨＰＰφ75㎜ Ｌ＝320ｍ | 約5か月 | 条件付き一般競争入札 | 上下水道部 | 水道施設課
108 | 水道施設 | 令和6年8月 | 1,500万円以上 3,500万円未満 | 神居4･5条9･10丁目配水本管布設替工事 | 神居4･5条9･10丁目 | ＨＰＰφ100㎜ Ｌ＝90ｍ，ＨＰＰφ75㎜ Ｌ＝210ｍ | 約5か月 | 条件付き一般競争入札 | 上下水道部 | 水道施設課
109 | 水道施設 | 令和6年8月 | 1,500万円以上 3,500万円未満 | 東光7条3丁目配水本管布設替工事 | 東光7条3丁目 | ＨＰＰφ75㎜ Ｌ＝290ｍ | 約5か月 | 条件付き一般競争入札 | 上下水道部 | 水道施設課
110 | 水道施設 | 令和6年8月 | 1,500万円以上 3,500万円未満 | 永山1条3丁目･流通団地1条1丁目配水本管布設替工事 | 永山1条3丁目･流通団地1条1丁目 | ・ＤＩＰφ150㎜ Ｌ＝180ｍ，ＨＰＰφ100㎜ Ｌ＝10ｍ | 約5か月 | 条件付き一般競争入札 | 上下水道部 | 水道施設課
111 | 水道施設 | 令和6年8月 | 1,500万円以上 3,500万円未満 | 忠和4条1丁目配水本管布設替工事 | 忠和4条1丁目 | ＨＰＰφ75㎜ Ｌ＝270ｍ | 約5か月 | 条件付き一般競争入札 | 上下水道部 | 水道施設課
112 | 水道施設 | 令和6年8月 | 1,500万円以上 3,500万円未満 | 忠和6～8条5･6丁目配水本管布設替工事 | 忠和6～8条5･6丁目 | ＨＰＰφ100㎜ Ｌ＝200ｍ，ＨＰＰφ75㎜ Ｌ＝10ｍ | 約5か月 | 条件付き一般競争入札 | 上下水道部 | 水道施設課
113 | 水道施設 | 令和6年8月 | 1,500万円以上 3,500万円未満 | 東5･6条8丁目配水本管布設替工事 | 東5･6条8丁目 | ＨＰＰφ100㎜ Ｌ＝110m，ＨＰＰφ75㎜ Ｌ＝110ｍ | 約5か月 | 条件付き一般競争入札 | 上下水道部 | 水道施設課
114 | 水道施設 | 令和6年8月 | 1,500万円以上 3,500万円未満 | 忠和6条5丁目配水本管布設替工事 | 忠和6条5丁目 | ＨＰＰφ100㎜ Ｌ＝190ｍ，ＨＰＰφ75㎜ Ｌ＝30ｍ | 約5か月 | 条件付き一般競争入札 | 上下水道部 | 水道施設課
115 | 水道施設 | 令和6年8月 | 1,500万円以上 3,500万円未満 | 末広2条4･5丁目配水本管布設替工事 | 末広2条4･5丁目 | ＨＰＰφ100㎜ Ｌ＝210ｍ | 約5か月 | 条件付き一般競争入札 | 上下水道部 | 水道施設課
116 | 水道施設 | 令和6年8月 | 600万円以上 1,200万円未満 | 忠和6･7条6丁目配水本管布設替工事 | 忠和6･7条6丁目 | ＤＩＰφ250㎜ Ｌ＝20ｍ | 約4か月 | 条件付き一般競争入札 | 上下水道部 | 水道施設課
117 | 水道施設 | 令和6年9月 | 1,500万円以上 3,500万円未満 | 永山4･5条23丁目配水本管布設替工事 | 永山4･5条23丁目 | ＨＰＰφ100㎜ Ｌ＝190ｍ | 約5か月 | 条件付き一般競争入札 | 上下水道部 | 水道施設課
118 | 水道施設 | 令和6年9月 | 1,500万円以上 3,500万円未満 | 東3･4条1･2丁目配水本管布設替工事 | 東3･4条1･2丁目 | ＨＰＰφ75㎜ Ｌ＝220ｍ | 約5か月 | 条件付き一般競争入札 | 上下水道部 | 水道施設課
119 | 水道施設 | 令和6年9月 | 1,500万円以上 3,500万円未満 | 神居1条5丁目配水本管布設替工事 | 神居1条5丁目 | ＨＰＰφ75㎜ Ｌ＝210ｍ | 約5か月 | 条件付き一般競争入札 | 上下水道部 | 水道施設課
120 | 水道施設 | 令和6年9月 | 1,500万円以上 3,500万円未満 | 神楽4条12･13丁目配水本管布設替工事 | 神楽4条12･13丁目 | ＨＰＰφ75㎜ Ｌ＝200ｍ | 約4か月 | 条件付き一般競争入札 | 上下水道部 | 水道施設課
121 | 水道施設 | 令和6年9月 | 130万円を超え 600万円未満 | 豊岡7条7丁目配水本管布設替工事 | 豊岡7条7丁目 | ＨＰＰφ100㎜ Ｌ＝20m，ＨＰＰφ75㎜ Ｌ＝20ｍ | 約4か月 | 条件付き一般競争入札 | 上下水道部 | 水道施設課
122 | 水道施設 | 令和6年9月 | 1,500万円以上 3,500万円未満 | 10条通9丁目配水本管布設替工事 | 10条通9丁目 | ＨＰＰφ75㎜ Ｌ＝90ｍ，ＨＰＰφ50㎜ Ｌ＝90ｍ | 約4か月 | 条件付き一般競争入札 | 上下水道部 | 水道施設課
123 | 水道施設 | 令和6年9月 | 600万円以上 1,200万円未満 | 3･4条西5･6丁目配水本管布設替工事 | 3･4条西5･6丁目 | ＨＰＰφ75㎜ Ｌ＝140ｍ | 約4か月 | 条件付き一般競争入札 | 上下水道部 | 水道施設課
124 | 水道施設 | 令和6年9月 | 600万円以上 1,200万円未満 | 4･5条通22･23丁目配水本管布設替工事 | 4･5条通22･23丁目 | ＨＰＰφ75㎜ Ｌ＝120ｍ | 約4か月 | 条件付き一般競争入札 | 上下水道部 | 水道施設課
125 | 水道施設 | 令和6年9月 | 600万円以上 1,200万円未満 | 東旭川北2条6丁目配水本管布設替工事 | 東旭川北2条6丁目 | ＤＩＰφ150㎜ Ｌ＝50m，ＨＰＰφ75㎜ Ｌ＝30ｍ | 約4か月 | 条件付き一般競争入札 | 上下水道部 | 水道施設課
126 | 建築設計 | 令和6年5月 | 1千万円以上 3千万円未満 | 下水処理ｾﾝﾀｰ自家発電施設工事監理委託 | 神居町忠和287番地 | 工事監理 一式 | 約17か月 | 条件付き一般競争入札 | 上下水道部 | 下水処理センター
127 | 土木設計 | 令和6年5月 | 1千万円以上 3千万円未満 | 新富岡ポンプ場新築基本計画委託 | 神居町台場 | 基本設計 一式 | 約9か月 | 条件付き一般競争入札 | 上下水道部 | 管路管理課
128 | 土木設計 | 令和6年5月 | 3千万円以上 | 下水処理ｾﾝﾀｰ脱水機棟耐震設計ほか詳細設計委託 | 神居町忠和287番地ほか | 詳細設計 一式 | 約9か月 | 条件付き一般競争入札 | 上下水道部 | 下水処理センター
129 | 土木設計 | 令和6年6月 | 3千万円以上 | 下水処理ｾﾝﾀｰ管理本館耐震化ほか詳細設計委託 | 神居町忠和287番地 | 詳細設計 一式 | 約8か月 | 条件付き一般競争入札 | 上下水道部 | 下水処理センター
130 | 土木設計 | 令和6年6月 | 1千万円以上 3千万円未満 | 下水処理ｾﾝﾀｰ水処理施設ほか耐震化設計委託 | 神居町忠和287番地 | 詳細設計 一式 | 約8か月 | 条件付き一般競争入札 | 上下水道部 | 下水処理センター
131 | 土木設計 | 令和6年6月 | 3千万円以上 | 下水処理ｾﾝﾀｰ消化タンク改築ほか詳細設計委託 | 神居町忠和287番地 | 詳細設計 一式 | 約8か月 | 条件付き一般競争入札 | 上下水道部 | 下水処理センター
132 | 土木設計 | 令和6年8月 | 1千万円以上 3千万円未満 | 神居川左3号幹線実施設計委託 | 忠和6条5丁目 | 管路施設実施設計 一式 | 約4ヶ月 | 条件付き一般競争入札 | 上下水道部 | 下水道施設課
133 | 土木設計 | 令和6年7月 | 1千万円以上 3千万円未満 | 簡易水道浄水場中央監視設備実施設計委託 | 末広東2条7丁目ほか | 中央監視設備実施設計一式 | 約8か月 | 条件付き一般競争入札 | 上下水道部 | 浄水課
134 | 地質調査 | 令和6年5月 | 500万円以上 1千万円未満 | 神居川左3号幹線地質調査委託 | 忠和6条5丁目 | 地質調査 2箇所 | 約2ヶ月 | 条件付き一般競争入札 | 上下水道部 | 下水道施設課
135 | 地質調査 | 令和6年5月 | 200万円以上 500万円未満 | 忠別川取水堰地質調査委託 | 東神楽町ひじり野北2条7丁目 | 機械ボーリング１孔20.0m 地質調査一式 | 約3か月 | 条件付き一般競争入札 | 上下水道部 | 浄水課
136 | 地質調査 | 令和6年7月 | 200万円以上 500万円未満 | 忠別川浄水場地質調査委託 | 東神楽町ひじり野北2条6丁目 | 機械ボーリング１孔15.0m 地質調査一式 | 約3か月 | 条件付き一般競争入札 | 上下水道部 | 浄水課
137 | 測量 | 令和6年7月 | 200万円以上 500万円未満 | 台場東4丁目・神居町富岡測量調査委託 | 台場東4丁目・神居町富岡 | 測量調査 Ｌ＝150ｍ | 約4か月 | 条件付き一般競争入札 | 上下水道部 | 水道施設課
138 | 測量 | 令和6年7月 | 500万円以上 1千万円未満 | 豊岡8条3･4丁目～豊岡10･11条3丁目測量調査委託 | 豊岡8条3･4丁目～豊岡10･11条3丁目 | 測量調査 Ｌ＝790ｍ | 約4か月 | 条件付き一般競争入札 | 上下水道部 | 水道施設課
139 | 測量 | 令和6年7月 | 200万円以上 500万円未満 | 豊岡6条8丁目～豊岡6･7条9丁目測量調査委託 | 豊岡6条8丁目～豊岡6･7条9丁目 | 測量調査 Ｌ＝340ｍ | 約4か月 | 条件付き一般競争入札 | 上下水道部 | 水道施設課
140 | 測量 | 令和6年7月 | 500万円以上 1千万円未満 | 豊岡1条･東光1条8丁目～豊岡2条9･10丁目測量調査委託 | 豊岡1条･東光1条8丁目～豊岡2条9･10丁目 | 測量調査 Ｌ＝580ｍ | 約4か月 | 条件付き一般競争入札 | 上下水道部 | 水道施設課