かし担保期限による検査項目 （建築工事）

| 建築物の部分 |  | 点 検 内 容 | 点検良否 |
| --- | --- | --- | --- |
| 構 造 部 | 基 礎 | 1 き裂,変形,損傷又は不動沈下の有無 |  |
|  |  | 2 地盤面に対する建築物の沈下又は浮上の有無 |  |
|  | 土台,柱,梁,筋かい,壁,床,屋根,ﾊﾞﾙｺﾆｰ,階段 その他これらに 類するもの | き裂,変形,損傷,さび,腐食,塗装の劣化又は接合部のゆるみの有無 |  |
|  | 木造の構造部分 | 羽ありの発生又は蟻害の有無 |  |
| 仕上げ部 | 床 | １ 仕上げ材のき裂,損傷,浮き,さび,腐食,摩耗,塗 装の劣化又は結露の有無 |  |
|  |  | ２ 防水層の防止性の良否 |  |
|  |  | ３ 水がかり部分の排水状況の良否又は堆積物の有 無 |  |
|  |  | ４ 床改め口の変形若しくは摩耗の有無又は取付状 態の良否 |  |
|  |  | ５ 床ピット内のき裂,漏水若しくは結露の有無又は 排水状態の良否 |  |
|  | 階 段 | １ 仕上げ材のき裂,損傷,浮き,さび,腐食又は摩耗 の有無 |  |
|  |  | ２ ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟの変形,損傷若しくは摩耗の有無又は取 付状態の良否 |  |
|  | 壁 | １ 仕上げ材のき裂,変形,損傷,浮き,さび,腐食,結 露,塗装の劣化又は雨水の浸入の有無 |  |
|  |  | ２ 取付状態の良否 |  |
|  |  | ３ 防水層の防止性の良否 |  |
|  |  | ４ シーリング材のき裂,変形,損傷又は劣化の有無 |  |
|  |  | ５ 金物類の変形,さび,腐食若しくは塗装の劣化の 有無又は取付状態の良否 |  |
|  | 建 具 | １ 変形,損傷,摩耗,さび,腐食若しくは塗装の劣化 の有無又は作動若しくは取り付け状態の良否 |  |
|  |  | ２ シーリング材及び気密材のき裂,変形,損傷,摩 耗又は劣化の有無 |  |

| 仕上げ部 | 天 井 |  | １ 仕上げ材のき裂,変形,損傷,浮き,さび,腐食,結 露,塗装の劣化若しくは雨水の浸入の有無又は取 付状態の良否 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ２ ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ及び天井改め口の変形,損傷,さび,腐 食若しくは塗装の劣化の有無又は取付状態の良否 |  |
|  |  |  | ３ 金物類の変形,さび若しくは塗装の劣化の有無 又は取付状態の良否 |  |
|  | 屋根 | 陸屋根 | １ 仕上げ材及び伸縮目地のき裂,損傷,劣化又は浮 きの有無 |  |
|  |  |  | ２ ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄの笠木及び立ち上り部のき裂,損傷,浮 き若しくはさびの有無又は取付状態の良否 |  |
|  |  |  | ３ 防水層の防水性の良否 |  |
|  |  |  | ４ 排水溝の堆積物の有無又は排水状態の良否 |  |
|  |  |  | ５ シーリング材の亀裂,変形,損傷又は劣化の有無 |  |
|  |  |  | ６ 金物類の変形,損傷,さび,腐食若しくは塗装のv 劣化の有無又は取付状態の良否 |  |
|  |  | ふき屋根 又はガラス屋根 | １ 屋根ふき材のき裂,変形,損傷,さび,腐食又は塗 装の劣化の有無 |  |
|  |  |  | ２ 取付状態の良否 |  |
|  |  |  | ３ 下地材の変形,さび又は腐食の有無 |  |
|  |  |  | ４ 防水性の良否 |  |
|  |  |  | ５ シーリング材のき裂変形損傷又は劣化の有無 |  |
|  |  |  | ６ 金物類の変形,さび若しくは塗装の劣化の有無又 は取り付け状態の良否 |  |
|  |  | ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ 及び とい | １ 損傷,さび,腐食,結露,塗装の劣化又は堆積物の 有無 |  |
|  |  |  | ２ 取付状態又は排水状態の良否 |  |
|  | 手 す り |  | き裂,変形,損傷,さび,腐食若しくは塗装の劣化の有無又は取付状態の良否 |  |