かし担保期限による検査項目 （機械設備工事）

| 機 械 設 備 |  | 点 検 内 容 | 点検良否 |
| --- | --- | --- | --- |
| ボイラー設備 | ボイラー本体 | 1. ボイラー本体,付属品及び燃焼装置の亀裂, 損傷,さび又は腐食の有無 |  |
|  |  | 2. 燃焼装置,通風装置及び保安装置の作動の良否 又は堆積物の有無 |  |
|  | 制 御 装 置 | 損傷,さび,発熱若しくは異音の有無又は作動 若しくは配線の接続状態の良否 |  |
|  | 付 属 装 置 | 1. 給水装置,軟水装置及び給油装置の損傷,摩耗, さび,異音,振動若しくは漏れの有無又は作動の 良否 |  |
|  |  | 2. 潤滑油量の確認 |  |
|  |  | 3. 煙道の損傷若しくは漏れの有無又は通風圧の 良否 |  |
|  |  | 4. 煙道の亀裂,腐食又は堆積物の有無 |  |
|  |  | 5. 貯油槽の損傷,さび又は堆積物の有無 |  |
| 第１種圧力容器 | 容 器 本 体 | 1. 亀裂,損傷,さび,腐食又は締付ボルトの摩耗 若しくはゆるみの有無 |  |
|  |  | 2. 保安装置の作動の良否又は堆積物の有無 |  |
|  | 管 及 び 弁 | 1. 損傷,さび又は腐食の有無 |  |
|  |  | 2. 取付状態の良否 |  |
|  |  | 3. 弁の作動の良否 |  |
| 第２種圧力容器 | 容 器 本 体 | 亀裂,損傷,さび,腐食又は締付ボルトの摩耗 若しくはゆるみの有無 |  |
|  | 管 及 び 弁 | 1. 損傷,さび又は腐食の有無 |  |
|  |  | 2. 取付状態の良否 |  |
|  |  | 3. 弁の作動の良否 |  |
| 冷凍機設備 | 冷凍機本体 | 1. 亀裂,損傷,摩耗,さび又は腐食の有無 |  |
|  |  | 2. 冷媒検査 |  |
|  |  | 3. 気密試験 |  |
|  |  | 4. 燃焼装置及び保安装置の作動の良否 |  |

| 機 械 設 備 |  | 点 検 内 容 | 点検良否 |
| --- | --- | --- | --- |
| 冷凍機設備 | 制 御 装 置 | 1. 損傷,さび,異音若しくは振動の有無又は配線の 接続状態の良否 |  |
|  |  | 2. 総合作動試験 |  |
|  | 付 属 装 置 | 1. 損傷,摩耗,さび,異音若しくは振動の有無又は 作動の良否 |  |
|  |  | 2. 潤滑油量の確認 |  |
|  |  | 3. 架台及び取付金具の亀裂,損傷,さび又はゆるみ の有無 |  |
| 空 気 調 和 ・ 換 気 用 装 置 | 空 気 調 和 ・ 換 気 用 装 置 | 1. 損傷,さび,腐食,異音若しくは振動の有無又は 燃焼状態,取付状態若しくは作動の良否 |  |
|  |  | 2. 電源部の発熱若しくは異音の有無又は電圧の 良否 |  |
|  | 送 風 機 | 1. 損傷,摩耗,さび,異音若しくは振動の有無 |  |
|  |  | 2. 軸受及び伝導部のゆるみの有無 |  |
|  | 制 御 装 置 | 1. 損傷,さび,発熱若しくは異音の有無又は配線の 接続状態の良否 |  |
|  |  | 2. 自動制御装置及び保護装置の作動の良否 |  |
|  | ポ ン プ | 1. 損傷,摩耗,さび,異音又は振動の有無 |  |
|  |  | 2. 軸受の潤滑油量の確認 |  |
|  | 風道付属機器 | 1. 損傷,さび,腐食,異音若しくは振動の有無又は 取付状態の良否 |  |
|  |  | 2. ダンパーの作動の良否 |  |
|  | 管, 弁 及び ト ラ ッ プ | 1. 損傷,さび又は腐食の有無 |  |
|  |  | 2. 弁及びトラップの作動の良否 |  |
|  |  | 3. トラップの詰まりの有無 |  |

| 機 械 設 備 |  | 点 検 内 容 | 点検良否 |
| --- | --- | --- | --- |
| 給排水衛生設備 | 給水, 給湯, 排 水 設 備 | 1. 損傷,さび,腐食,異音又は振動の有無 |  |
|  |  | 2. 軸受の潤滑油量の確認 |  |
|  |  | 3. 機器の作動の良否 |  |
|  | 管 及 び 弁 | 1. 損傷,さび又は腐食の有無 |  |
|  |  | 2. 弁の作動の良否 |  |
| 屋 外 排 水 設 備 |  | 1. 側溝,ます及びマンホール内の排水状態の良否 又は堆積物の有無 |  |
|  |  | 2. 側溝,ます及びマンホールの亀裂,変形,損傷又は 沈下の有無 |  |
|  |  | 3. 側溝,ます及びマンホールの金物類の変形,損傷 若しくは塗装の劣化の有無又は取付状態の良否 |  |