令和　　年　　月　　日

旭　川　市　長

請負人

住所

氏名

総　合　施　工　計　画　書

工事名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　工事

| 課長 | 課長補佐 | 係長・主査 | 監督員 |
| --- | --- | --- | --- |

目　次

１　工事概要　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　１

２　安全施工事前確認報告書　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　２

３　現場組織表　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　３

施工体制台帳・下請負契約書

施工体系図・安全衛生協議会組織図

４　緊急連絡表　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

５　総合安全計画　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

- 安全衛生管理組織図

- 安全計画

６　総合仮設計画　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

７　社内検査員の事前報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

８　廃棄物処理計画　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

９　再生資源利用計画　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

再生資源利用計画書

再生資源利用促進計画書

１０　工事施工に関する有資格者名簿　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

１１　仕様書等　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

１２　全体実施工程表と安全計画表　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

１３　品質管理　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

# １　工事概要

- 工事名；　　　　　　　　　　　　　　　　　　工事

- 工事場所；

- 工期；　　　自　令和　　　年　　　　月　　　　日

至　令和　　　年　　　　月　　　　日

- 建物概要；　　　　　　　　　　　　　　　　延面積　　　　　　　㎡

- 設計者；　　　・　　　　　　　設計事務所

・　　　　　　　共同企業体

○　旭川市建築部設備課

- 施工監理者；　・　　　　　　　設計事務所

・　　　　　　　共同企業体

○　旭川市建築部設備課

・

- 施工者；　請負人

- 工事内容；工種は次のとおりである。

１．　　　　　　　　　　　　　７．

２．　　　　　　　　　　　　　８．

３．　　　　　　　　　　　　　９

４．　　　　　　　　　　　　１０

５．　　　　　　　　　　　　１１

６．　　　　　　　　　　　　１２

※ 項目の ・印に○を付けたものを適用する。（以降全て同様とする）

# ２　安全施工事前確認報告書

| 月 日 | 事前確認事項 | 関係機関 | 協議概要または提出書類等 |
| --- | --- | --- | --- |
| ／ | 労働災害防止 | 旭川労働基準監督署 |  |
| ／ | 架空送電線 電力ケーブル | 北海道電力旭川支店 営業部配電課 |  |
| ／ | 埋設ガス管等 | 旭川ガス 供給課 |  |
| ／ | 埋設水道管等 | 旭川市水道局 事業部水道維持課 |  |
| ／ | 埋設下水道管等 | 旭川市水道局 事業部下水道整備課 |  |
| ／ | NTT地下埋設物 | NTT－ME旭川支店 |  |
| ／ | 公害 （杭打・夜間作業等） | 旭川市環境部 環境課環境対策係 |  |
| ／ | 施設管理者打合せ | 施設管理者 |  |
| ／ |  |  |  |
| ／ |  |  |  |
| ／ |  |  |  |
| ／ |  |  |  |
| ／ |  |  |  |

上記のとおり確認をしましたので報告します。

なお、未確認事項につきましては、その工程の着手前に再度確認し、報告します。

# ３　現場組織表

| 請負人； |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 氏 名 |  | 所属会社名 |  |  |
| ・ 監理技術者 |  |  |  |  |  |  |
| ・ 主任技術者 |  |  |  |  |  |  |
| ・ 現場代理人 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | （ 担当） |  |  |
|  |  |  |  | （ 担当） |  |  |
|  |  |  |  | （ 担当） |  |  |
| 工事種別 |  | 下請業者 |  |  |  |  |
|  |  | 住 所・電話番号 |  | 会社名 |  | 責任者名 |

# これは参考例なので必要な工事種別のみを記入すること。

# 施工体制台帳，施工体系図については，別紙参照。

# ４　緊急連絡表

| 請負人の会社への連絡 |  |
| --- | --- |
| 会社名・氏名 | 電話番号 |

救急指定病院名・電話番号

事　故　発　生

| 下請負人・協力業者の連絡先 |  |
| --- | --- |
| 会社名・氏名 | 電話番号 |

| 連絡すべき関連官庁等 |  |
| --- | --- |
| 警察署 | １１０ |
| 旭川中央署 | 0166-23-2151 |
| 消防署 | １１９ |
| 旭川消防本部 | 0166-23-4556 |
| 旭川労働基準監督署 | 0166-51-6101 |
| 旭川市水道局 | 0166-24-3161 |
| 旭川ガス | 0166-23-4151 |
| 北電旭川支店 | 0166-23-1121 |
| ＮＴＴ旭川 | 0166-24-2800 |

施工監理者への連絡

旭川市建築部設備課 電 話： 0166-25-8590

監督員

設計事務所 電 話：

主任技術者名

統括安全衛生責任者への連絡

会社名：

氏名：

会社電話：

自宅電話：

# ５　総合安全計画

- 工事現場全体（建築、電気、機械）の組織図添付

- 安全衛生管理組織図

当工事現場作業所における安全衛生管理体制は、次のとおりとする。

凡例

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 選任者 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 会 社 名 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 氏 名 |  |  |
|  |  |  | 統括安全衛生責任者 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 元方安全衛生管理者 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 元請 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 一次下請 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 二次下請 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  |  |

（２）安全計画

ア　安全対策

この計画書は、　　　　　　　　　　工事の（請負人）　　　　　　　会社　　　　　　　             における工事施工上の労働災害、公衆災害を積極的に防止し、全ての者の安全と健康を確保するとともに、さらに快適な作業環境の実現を図ることを目的とする。

（ア）重点事項

○　工事現場においては、常に整理整頓を行い、特に危険箇所の点検を行うなど事故の防止に努める。

○　工事施工に伴う．災害及び公害の防止は、関係法令などに従い適切に処理するとともに、特に下記事項について重点実施する。

○　第三者災害の絶無

○　墜落・落下災害の絶無

○　重機災害の防止（作業半径内の立入禁止）

○　火災災害の絶無

○　現場内の整理整頓の徹底

○　公害の防止

○　崩壊、倒壊災害の絶無

・

（イ）管理の重点事項

○　交通安全の確保

○　付近住民に対する安全の確保

○　飛来落下災害の防止

○　根伐、掘削箇所の保護（・　バリケード、　・ロープ、　○ガードフェンス　）

○　設備、機械、工具類の安全点検の実施

○　安全衛生教育の実施

○　不要資材の片付けの徹底

○　日常点検の実施

○　看板等の点検実施

○　建物管理者等との連絡・調整の徹底

（ウ）安全作業打合せの実施

○　作業開始前のミーティングの実施

○　作業員の作業衣、健康状態の確認

○　作業内容、工程の打合せ

○　立入禁止場所の説明確認

○　資材等の整理整頓

○　作業終了後の片付け及び火元確認の徹底

（エ）墜落（落下）・落下物の防止

○　安全通路及び作業通路の確保

○　作業用足場の計画的安全配置とその保守管理の徹底

○　作業床端及び開口部等の養生施設の完備

○　足場組立及び解体時の安全対策の徹底（組立計画図の作成とそれに基づく作業主任者の作業直接指揮）

○　足場における材料及び荷等の取り込み時の安全処置の徹底

○　高所作業員は、技能、年齢及び疾患等を考慮し選考・指名

○　保護具の安全装着と正しい作業服装、保護帽の正しい着用、高所作業時の安全帯使用及び衣服・履物の整備の実施

○　脚立及び口一リングタワーの正しい使用法の実施

（オ）重機災害の防止

○　有資格者による作業実施（運転・玉掛け等）

○　始業点検の実施と報告

○　作業開始前の打合せと合図の統一

○　作業地盤の確認

○　作業半径の立ち入り禁止及び吊り荷の下の進入禁止の周知徹底

・

（力）防火管理の徹底

○　火気危険物の使用及び持ち込みに際しての事前報告の義務付け

○　火気使用箇所の火元責任者の選任

○　喫煙所を設置し、その場所以外での喫煙禁止

○　消火器等機器を確保し、その維持管理の徹底

○　火花の発生する作業の禁止

（キ）機械工具の安全点検の実施

○　作業前点検を実施し、常に最良な状態で保存

○　酸素・アセチレンガスの機器接続の確認

○　手元工具類の損傷有無の確認

（ク）電気災害の防止

○　電動工具は、持込機械使用許可基準に適合するものを使用

自主点検→届出→外観点検→許可書交付一始業点検一使用

○　電動工具アースの確認点検

○　電動工具の定期点検整備の実施

○　仮設電気配線及び設備の計画的安全配線と保守点検の実施

○　仮設配電盤等の取扱責任者の選任とその者以外の取扱禁止

（ケ）近隣住民及び児童生徒等に対する安全並びに注意事項

○　近隣住民、児童生徒等が現場内に入って来た場合は、速やかに現場内より出るように注意する。

○　現場が住宅地、学校及び保育園等に隣接していることから、車両の出入りには十分注意する。

○　機器搬入時の重量車両等の進入時にも代理人が立会い、近隣住民や児童生徒に危険が及ばないように配慮する。

○　改修工事における工事内容と災害防止対策、火災予防方法、養生方法、工事車両の駐車位置、作業員リスト、作業場所、作業方法、作業時間等の詳細を記載した文書を作成し、施設管理者へ提出する。また、施設側と十分打合せを行ってから、作業に入るものとする。

| 施設側の連絡及び打合せ者； | （TEL； ） |
| --- | --- |

○　作業後の工事場所の施錠は、　　　　　　が責任をもって実施する。特に、足場が組上がってからの窓の施錠確認を完全に行う。

イ　安全衛生活動

（ア）安全衛生行事計画

○　朝礼（毎日　　　時）

・　ラジオ体操の実施

○　当日の作業内容、人員、安全注意事項の報告

○　安全注意指示、資材搬入予定、レッカー作業予定の連絡

○　その他連絡、質問

○　定時打合せ（毎日　　　時）

○　進捗状況の報告

○　明日の予定と手配

○　安全衛生管理報告と指示

○　新規入場者受入時教育（随時）

○　健康状態、安全及び連絡先等のアンケートの記入

○　一時的注意事項の伝達

○　現場規律事項の確認

○　工種毎の注意確認

○　その他質疑

・

○　一斉清掃の実施（毎週　　　回）

○　現場内外の清掃

・

○　安全大会の開催（毎月　　　回）

○　安全教育の実施

○　安全に関する講習会の実施

・　安全に関する表彰の実施

・

○　安全衛生協議会の開催（毎月　　　回）

○　安全パトロールの実施

○　安全協議（今月の目標、行動計画）

・

○　安全週間、衛生週間の行事

○　1週間に渡り、各日毎にメニューを作成し行事の実施

・

（イ）安全点検の方法

○　安全当番による点検及び日誌の作成　（毎日）

○　職長による安全パトロール　　　　　（毎週）

○　安全パトロール　共同企業体各社　　（毎月）

○　安全パトロール　安全協議会　　　　（毎月）

（ウ）安全指示方法及び作業方法の周知

○　受入教育時の説明、指示

○　会議、打合せ指示、指導事項の記録保持と会員への周知徹底

○　安全工程打合せへの確実参加

○　始業安全ミーティング励行と報告書による確認

○　安全指示書による指示を行い、文書による実施報告の受取

（エ）交通災害防止方法の周知

○　現場への通勤経路の指定

○　工事関係車両報告書等各種関係書類の作成提出

○　機会ある毎に交通安全の啓蒙活動実施

○　スピードダウンの励行　　○　シートベルトの完全着用

○　現場内への進入、退出時の順路の厳守

○　週間安全目標設定による取り組み

○　現場出入口における徐行、一時停止、左右確認の完全実施

（オ）協力業者が実施する安全対策

○　雇入れ時の安全教育の実施

○　健康診断の実施と記録の管理

○　労働者名簿の管理と提出（下請及び運搬業者も含む）

○　始業前点検及び作業打合せの実施と指導

○　KYミーティングの実施及び報告書の提出

○　作業終了時の清掃・片付けの実施

○　現場で実施する安全衛生行事への積極的参加

○　自主的安全パトロールの実施と指導及び点検表の提出

ウ　公害防止対策

（ア）騒音対策

○　重機、騒音の発生する可能性のある作業は、　時　分～　時　分とする。

○　作業の残業制限時間は、原則として　時　分までとする。

（イ）振動対策

○　振動がおきる可能性のある作業は、作業時間帯を　　時　分～　時　分とする。

○　機械・工具類は、極力低騒音、低振動型の物を使用する。

（ウ）水質汚濁防止対策

○　根伐り時の排水は、放流前に沈砂槽を設ける。

○　油脂等の流出が考えられる場合は、油分離槽を設けるか、或いは専門業者に委託する。

○　放流先の施設に水質汚濁物質が流出した場合、回収・清掃を行う。

（エ）大気汚染防止対策

○　残材、ゴミ等の焼却は行わず、適正に処理する。

○　有機溶剤等の多量流出事故を防ぐため管理者を選任し、十分な管理を行う。

○　事故発生を想定し、処理体制及び緊急連絡網を整備する。

（オ）地盤沈下対策

○　地下水は、汲み上げない。

○　地下水を汲み上げる場合は、近隣の地下水利用状況を調査し、渇水対策を講じて行うものとする。

○　土留め設置期間は常に監視し、地盤の変化に注意する。

○　掘削時には地山の養生を行い、崩れを防止する。

（カ）悪臭対策

○　残材、ゴミ等の焼却は行わない。

○　有機溶剤等の多量流出事故を防ぐため管理者を選任し、十分な管理を行う。

エ　その他、本工事施工に関する安全計画

（ア）酸欠対策

○　酸欠の恐れのある作業場所，作業内容の確認，点検。

○　測定器具，換気装置の整備。

○　作業前の測定，現場の表示及び測定結果記録。

○　各作業ごとに必要な有資格者の配置，現場作業員への教育，周知徹底。

# ６　総合仮設計画（仮設計画図添付）

○　現場事務所は、　　　　　　の大きさのものを別図位置に設置する。

○　工事現場の別図位置に、工事標識、お願い標識、建設業許可票、労災保険関係成立票、建退共標識、施工体系図等を設置する。

○　配管等の作業所は、別図位置に　　　　　　の大きさのものを設置する。

○　駐車場は、別図位置に　　　台分の広さを確保する。

○　現場事務所・作業所には、取扱責任者を選任して、災害防止を徹底する。

○　現場事務所・作業所には、次の物を用意する。

○　粉末消火器　　　kg　　本、　○　救急箱、

○　保護具（○　保安帽、　○　安全帯、　○　保護メガネ、　○　保護マスク、　○　安全靴、

○　手袋、　　・　　　　　　・　　　　　　）

○　機材の搬入路、現場への進入道路計画は、別図の通りとする。

○　重量物搬入の仮設計画は、別図の通りとする。

○　道路部分の掘削施工時の仮設計画及び交通誘導員等の配置計画は、別図の通りとする。

○　高所作業の仮設計画は、別図の通りとする。

# ７　社内検査員の事前報告

社内検査員を下記の通り指定した事を報告します。

・社内検査員　　　　　会社名

役職　氏名

※社内検査員は、当該工事の現場代理人・主任技術者以外で、課長職（又は、課長相当職）以上の職に

あるものを原則とする。

添付書類　　社内検査員の経歴書

社内検査内容(検査項目，検査時期等が確認できるチェックリスト等)

# ８　廃棄物処理計画

| 廃 棄 物 の 種 類 | 搬 出 先 処 分 場 業 者 名 | 住 所 |
| --- | --- | --- |
|  | 収 集 運 搬 業 者 名 | 住 所 |

添付書類

１　建設廃棄物処理委託の契約書の写し

２　産業廃棄物処理場の許可証の写し

３　収集運搬業の許可証の写し

４　収集運搬に使用する車両の一覧表

５　収集運搬に使用する車両の車検証

６　工事現場から搬出先の処理場・処分場までの運搬経路を示す地図

# 運　搬　車　両　一　覧　表

| # No | # 車 両 番 号 | # 最大積載量 | # 車検証の有効期限 | # 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 |  |  |  |  |
| # 2 |  |  |  |  |
| # 3 |  |  |  |  |
| # 4 |  |  |  |  |
| # 5 |  |  |  |  |
| # 6 |  |  |  |  |
| # 7 |  |  |  |  |
| # 8 |  |  |  |  |
| # 9 |  |  |  |  |

# ※　各車両の車検証のコピーを次に添付する。

# ９　再資源利用計画

※ 「建設副産物情報交換システム(COBRIS)もしくは，国土交通省が提供するExcel形式の様式に入力，出力した「再生資源利用計画書」及び「再生資源利用促進計画書」を添付。

# １０　工事施工に関する有資格者名簿

| 免許・修了書名 |  | 氏 名 | 会社名 | 免許番号・修了書番号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ・ | 指定建設業監理技術者 |  |  |  |
| ・ | １級管工事施工管理技士 |  |  |  |
| ・ | ２級管工事施工管理技士 |  |  |  |
| ・ | １級建築配管技能士 |  |  |  |
| ・ | ２級建築配管技能士 |  |  |  |
| ・ | １級熱絶縁施工技能士 |  |  |  |
| ・ | ２級熱絶縁施工技能士 |  |  |  |
| ・ | 地山の掘削作業主任者 |  |  |  |
| ・ | 山留志保工作業主任者 |  |  |  |
| ・ | 玉掛け技能講習修了者 |  |  |  |
| ・ | ガス溶接技能講習修了者 |  |  |  |
| ・ | アーク溶接特別教育修了者 |  |  |  |
| ・ | 酸素欠乏等危険作業特別教育修了者 |  |  |  |
| ・ | 建築塗装１級技能士 |  |  |  |
| ・ | 建築塗装２級技能士 |  |  |  |
| ・ | １級土木工事施工管理技士 |  |  |  |
| ・ | ２級土木工事施工管理技士 |  |  |  |
| ・ | １級電気工事施工管理技士 |  |  |  |
| ・ | ２級電気工事施工管理技士 |  |  |  |
| ・ | 第１種電気工事士 |  |  |  |
| ・ | 第２種電気工事士 |  |  |  |
| ・ | 建築板金１級技能士 |  |  |  |
| ・ | 建築板金２級技能士 |  |  |  |
| ・ | 消防設備士（甲） |  |  |  |
| ・ | ボイラ据付工事作業主任者 |  |  |  |
| ・ | ボイラ整備士 |  |  |  |
| ・ | 浄化槽設備士 |  |  |  |
| ・ | 液化石油ガス設備士 |  |  |  |
| ・ | ガス消費機器設置工事監督者 |  |  |  |
| ・ | 給水装置工事主任技術者 |  |  |  |
| ・ | 排水設備技術者 |  |  |  |
| ・ | 昇降機検査資格者 |  |  |  |

※ これは凡例であり，本工事で行う作業の資格を抽出して記入すること。

次に、資格証書のコピーを添付する。

# １１　仕様書等

基本的には、工事請負契約書により、設計図、公示用設計書（工事内訳書）、現場説明書、特記仕様書等により工事施工するが、これらに記載されていない事項については、下記の仕様書及び施工指針等(最新版)による。

○国土交通省大臣官房官庁営繕部監修　　公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）

○　　　　　〃　　　　　　　　　　　　公共建築改修工事標準仕様書（機械設備工事編）

○　　　　　〃　　　　　　　　　　　　公共建築設備工事標準図（機械設備工事編）

○　　　　　〃　　　　　　　　　　　　機械設備工事監理指針

○　　　　　〃　　　　　　　　　　　　公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）

○　　　　　〃　　　　　　　　　　　　公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編）

○　　　　　〃　　　　　　　　　　　　公共建築設備工事標準図（電気設備工事編）

○　　　　　〃　　　　　　　　　　　　電気設備工事監理指針

○　　　　　〃　　　　　　　　　　　　工事写真の撮り方建築設備編

○　　　　　〃　　　　　　　　　　　　建築設備耐震設計・施工指針

○旭川市建築部公共建築課・設備課監修　旭川市建築工事標準詳細図

○　　　　　　〃　　　　　　　　　　　建築工事関係書類作成の手引き

○　　　　　　〃　　　　　　　　　　　旭川市請負工事（建築・設備）監督要領同運用指針

○旭川空調衛生工事業協会　　　　　　　機械設備工事技術研修会資料

○旭川電気工事業協会　　　　　　　　　電気設備工事技術研修会資料

# １２　全体実施工程表と安全計画表

記載内容

工事工程

工種別施工計画書・施工図の提出時期

承諾図・諸官庁届出書類の提出時期

試験・検査のスケジュール

安全管理項目

# １３　品質管理

（１）設計図書・工事関係図書の周知徹底

設計図書・工事関係図書の内容を周知徹底し、良質な品質管理を行うため、以下の事項を行う。

（[　　]内に名前を記入し、該当するものに○をつける）

○　請負人に対して、[現場代理人　　　　　　]が責任を持って周知し、確認を行う。

○　下請業者に対して、[現場代理人　　　　　　]が責任を持って周知し、確認を行う。

・　専門工事業者に対して、[　　　　　　　　　　　　　]が責任を持って周知し、確認を行うと共に、施工要領書・製作要領書・検査要領書を作成・提出させる。

・

（２）工種別の施工計画書・施工図等の作成

以下の工種については、着手前に工種別施工計画書を作成し、監督員の承諾を受けた上で施工を行う。また専門工事業者に作成させた施工要領書等は、請負人が取りまとめて着手前に監督員の承諾を受ける。（該当するものに○をつける）

| 工種名 |  | 施工図の作成 | 専門工事業者による作成 （[ ]内に作成させる業者名を記入） | 施工計画書の 提出時期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ・ | 配管工事 |  | 有 [ ]・無 |  |
| ・ | ダクト工事 |  | 有 [ ]・無 |  |
| ・ | 保温工事 |  | 有 [ ]・無 |  |
| ・ | 塗装工事 |  | 有 [ ]・無 |  |
| ・ | 機器据付工事 |  | 有 [ ]・無 |  |
| ・ | 自動制御設備工事 |  | 有 [ ]・無 |  |
| ・ | ガス設備工事 |  | 有 [ ]・無 |  |
| ・ | 試運転調整 |  | 有 [ ]・無 |  |
| ・ | さく井設備工事 |  | 有 [ ]・無 |  |
| ・ | 浄化槽設備工事 |  | 有 [ ]・無 |  |
| ・ | 昇降機設備工事 |  | 有 [ ]・無 |  |
| ・ | ヒーティング工事 |  | 有 [ ]・無 |  |
| ・ |  |  |  |  |
| ・ |  |  |  |  |
| ・ |  |  |  |  |
| ・ |  |  |  |  |
| ・ |  |  |  |  |

※ 工種別施工計画書の提出時期は、全体実施工程表に記入してもよい。

（３）検査・試験

以下の項目は、監督員の立会いによる検査を受ける。必要に応じ請負者の自主検査報告書の確認に変えることとするが、事前に監督員と協議を行うものとする。

| 項目 |  | 検査時期 |
| --- | --- | --- |
| ・ | （ ）の搬入・据付 |  |
| ・ | （ ）の搬入・据付 |  |
| ・ | 試運転調整 |  |
| ・ | 風量測定 |  |
| ・ | 埋設管の施工状況 |  |
| ・ |  |  |
| ・ |  |  |
| ・ |  |  |
| ・ |  |  |
| ・ |  |  |
| ・ |  |  |
| ・ |  |  |
| ・ |  |  |
| ・ |  |  |
| ・ |  |  |
| ・ |  |  |
| ・ |  |  |
| ・ |  |  |

※ 特記仕様書で監督員の立会いを必要としているものに加えて、工事完了後に確認が困難なものについて記入すること