令和　　　年　　　月　　　日

工種別施工計画書

５．機器据付工事

１．工法	1

２．その他	6

## １．工法

本工事の着手にあたっては、以下の工法で施工を行い、請負人による確認を行うものとする。

（必要に応じて、施工要領書を添付する）

※記載内容（機器据付工事） 据付位置、搬入、検査、試験、保管、養生方法 コンクリート基礎、架台の施工要領 関連工事との取り合い 支持・固定方法 etc …

品質管理にかかわる以下の内容については、目視又は視触等による確認を行う。また撮影内容と範囲は以下のとおりとする。（該当するものに●をつける）

|  | 項目 |  | 確認する内容 |  |  | 写真の撮影範囲 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 最初の 一工程 | 全箇所 | その他 |
| ○ | コンクリート基礎 | ○ | 位置、寸法の確認 |  |  | ○ | ○ | ○ |
|  |  | ○ | 配筋状況の確認 |  |  | ○ | ○ | ○ |
|  |  | ○ | 基礎ボルト、ストッパーの位置、寸法、材質 |  |  | ○ | ○ | ○ |
|  |  | ○ | 防振材の有無 |  |  | ○ | ○ | ○ |
|  |  | ○ | 基礎据付面の水平度スポット溶接の状態 |  |  | ○ | ○ | ○ |
|  |  | ○ | 強度・スランプの確認 |  |  | ○ | ○ | ○ |
|  |  | ○ | 養生期間 |  |  | ○ | ○ | ○ |
| ○ | 一般事項 | ○ | 位置、目地割り |  |  | ○ | ○ | ○ |
|  |  | ○ | 関係法規に基づく空間・距離の確認（ボイラーとサービスタンクの距離・受水槽の点検スペース等） |  |  | ○ | ○ | ○ |
|  |  | ○ | 騒音・振動の測定、低減措置の確認 |  |  | ○ | ○ | ○ |
|  |  | ○ | 運転状態の記録、確認 |  |  | ○ | ○ | ○ |
|  |  | ○ |  |  |  | ○ | ○ | ○ |
| ○ | 現場組立 機器 | ○ | 組立方法、順序の確認 |  |  | ○ | ○ | ○ |
| ○ | ボイラー | ○ | 据付位置、水平、垂直、離隔の有無･方法（計器による測定） |  |  | ○ | ○ | ○ |
|  |  | ○ | 組立方法 |  |  | ○ | ○ | ○ |
|  |  | ○ | 基礎ボルト･固定ボルトの締付け状態 |  |  | ○ | ○ | ○ |
|  |  | ○ | ボイラー内部の洗浄、清掃 |  |  | ○ | ○ | ○ |
|  |  | ○ | 付属品の取付状態 |  |  | ○ | ○ | ○ |
|  |  | ○ | 油・ガス管の配管支持 |  |  | ○ | ○ | ○ |
|  |  | ○ | 防油提の寸法、形状、容量 |  |  | ○ | ○ | ○ |
|  |  | ○ | バーナーの取付状態 |  |  | ○ | ○ | ○ |
|  |  | ○ | 地震感知器の取付位置及び状態 |  |  | ○ | ○ | ○ |
| ○ | 温風暖房機 | ○ | 取付位置、状態 |  |  | ○ | ○ | ○ |
| ○ |  | ○ |  |  |  | ○ | ○ | ○ |
| ○ |  | ○ |  |  |  | ○ | ○ | ○ |
| ○ |  | ○ |  |  |  | ○ | ○ | ○ |
| ○ | 煙道 |  |  | ○ | 支持間隔、支持方法（吊りボルト、ブラケット・受台）、振れ止め、固定支持金物（ローラ） | ○ | ○ | ○ |
|  |  |  |  | ○ | ばい煙濃度計の測定口、ばいじん量測定口、掃除口の位置 | ○ | ○ | ○ |
|  |  |  |  | ○ | 伸縮部及び壁貫通部の施工状態 | ○ | ○ | ○ |
| ○ | 温水発生機 |  |  | ○ | 据付（位置、水平、垂直） | ○ | ○ | ○ |
|  |  |  |  | ○ | 基礎ボルト･固定ボルトの締付け状態 | ○ | ○ | ○ |
|  |  |  |  | ○ | 付属品の取付状態 | ○ | ○ | ○ |
| ○ | チリングユニット・空気熱源ヒートポンプユニット・冷凍機・直だき吸収冷温水機 |  |  | ○ | 据付（位置、水平、垂直） | ○ | ○ | ○ |
|  |  |  |  | ○ | 基礎ボルト･固定ボルトの締付け状態 | ○ | ○ | ○ |
|  |  |  |  | ○ | 付属品の取付状態 | ○ | ○ | ○ |
| ○ | コージェネレーション装置 |  |  | ○ | 据付（位置、水平、垂直） | ○ | ○ | ○ |
|  |  |  |  | ○ | 基礎ボルト･固定ボルトの締付け状態 | ○ | ○ | ○ |
|  |  |  |  | ○ | 付属品の取付状態 | ○ | ○ | ○ |
| ○ | 氷蓄熱ユニット |  |  | ○ | 据付（位置、水平、垂直） | ○ | ○ | ○ |
|  |  |  |  | ○ | 基礎ボルト･固定ボルトの締付け状態 | ○ | ○ | ○ |
|  |  |  |  | ○ | 付属品の取付状態 | ○ | ○ | ○ |
| ○ | 冷却塔 |  |  | ○ | 据付（位置、水平、垂直） | ○ | ○ | ○ |
|  |  |  |  | ○ | 基礎ボルト･固定ボルトの締付け状態 | ○ | ○ | ○ |
|  |  |  |  | ○ | 離隔の確保（煙突、窓、ガラリとの距離） | ○ | ○ | ○ |
|  |  |  |  | ○ | 付属品の取付状態 | ○ | ○ | ○ |
| ○ | 空気調和機（ユニット型、パッケージ型、ガスヒートポンプ型） |  |  | ○ | 据付（位置、水平、垂直） | ○ | ○ | ○ |
|  |  |  |  | ○ | 基礎ボルト･固定ボルトの締付け状態 | ○ | ○ | ○ |
|  |  |  |  | ○ | 防振装置の有無 | ○ | ○ | ○ |
|  |  |  |  | ○ | 排水トラップの取付状態（水封深さの確認） | ○ | ○ | ○ |
|  |  |  |  | ○ | 付属品の取付状態 | ○ | ○ | ○ |
| ○ | ファンコイルユニット |  |  | ○ | 取付状態（壁との間隔、固定） | ○ | ○ | ○ |
|  |  |  |  | ○ | フィルターなどの引抜スペース | ○ | ○ | ○ |
| ○ | 放熱器 |  |  | ○ | 取付状態（壁との間隔、固定） | ○ | ○ | ○ |
| ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ | ○ |
| ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ | ○ |
| ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ | ○ |
| ○ | 送風機 |  |  | ○ | 据付（位置、水平、垂直） | ○ | ○ | ○ |
|  |  |  |  | ○ | 基礎ボルトの締付け状態 | ○ | ○ | ○ |
|  |  |  |  | ○ | 防振装置の有無 | ○ | ○ | ○ |
|  |  |  |  | ○ | ベルトの回転方向と張りしろの状態 | ○ | ○ | ○ |
| ○ | ポンプ |  |  | ○ | 据付（位置、水平、垂直） | ○ | ○ | ○ |
|  |  |  |  | ○ | 基礎ボルトの締付け状態 | ○ | ○ | ○ |
|  |  |  |  | ○ | 防振装置の有無 | ○ | ○ | ○ |
|  |  |  |  | ○ | 付属品の取付状態 | ○ | ○ | ○ |
| ○ | タンク |  |  | ○ | 据付（位置、水平、垂直） | ○ | ○ | ○ |
|  |  |  |  | ○ | 基礎ボルトの締付け状態 | ○ | ○ | ○ |
|  |  |  |  | ○ | 据付後の清掃、水洗い、洗浄 | ○ | ○ | ○ |
|  |  |  |  | ○ | 付属品（電極棒等）の取付状態 | ○ | ○ | ○ |
|  |  |  |  | ○ | 関係法規に基づく空間・距離の確認（ボイラーとサービスタンクの距離・受水槽の点検スペース等） | ○ | ○ | ○ |
| ○ | ヘッダー |  |  | ○ | 据付（位置、水平、垂直） | ○ | ○ | ○ |
|  |  |  |  | ○ | 基礎ボルトの締付け状態 | ○ | ○ | ○ |
|  |  |  |  | ○ | 付属品の取付状態 | ○ | ○ | ○ |
| ○ | 衛生器具 |  |  | ○ | 取付状態（水平、垂直、固定、補強） | ○ | ○ | ○ |
|  |  |  |  | ○ | 接続管の状態（バリ等の除去） | ○ | ○ | ○ |
|  |  |  |  | ○ | 水栓、洗浄弁等の取付状態 | ○ | ○ | ○ |
| ○ | ガス湯沸器 |  |  | ○ | 取付状態（固定） | ○ | ○ | ○ |
|  |  |  |  | ○ | 運転状態（点火の良否、燃焼状態） | ○ | ○ | ○ |
|  |  |  |  | ○ | 安全装置の作動状態 | ○ | ○ | ○ |
| ○ | 貯湯式電気温水器 |  |  | ○ | 取付状態（固定） | ○ | ○ | ○ |
|  |  |  |  | ○ | 付属品の仕様及び取付の有無 | ○ | ○ | ○ |
| ○ | 屋内消火栓 |  |  | ○ | 扉の開閉方向・開閉具合の良否 | ○ | ○ | ○ |
|  |  |  |  | ○ | 据付状態（位置、高さ、水平） | ○ | ○ | ○ |
|  |  |  |  | ○ | ノズル、ホース、減圧機構の認定証 | ○ | ○ | ○ |
| ○ | 消火機器 |  |  | ○ | 取付状況 | ○ | ○ | ○ |
| ○ | 厨房機器 |  |  | ○ | 据付（配置、水平） | ○ | ○ | ○ |
|  |  |  |  | ○ | 取付状態（耐震、固定等） | ○ | ○ | ○ |
|  |  |  |  | ○ | 運転状態（点火の良否、燃焼状態） | ○ | ○ | ○ |
| ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ | ○ |
| ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ | ○ |
| ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ | ○ |
| ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ | ○ |
| ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ | ○ |
| ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ | ○ |
| ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ | ○ |
| ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ | ○ |
| ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ | ○ |
| ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ | ○ |
| ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ | ○ |
| ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ | ○ |
| ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ | ○ |
| ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ | ○ |
| ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ | ○ |
| ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ | ○ |
| ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ | ○ |
| ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ | ○ |
| ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ | ○ |
| ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ | ○ |
| ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ | ○ |
| ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ | ○ |
| ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ | ○ |
| ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ | ○ |
| ○ |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ | ○ |

## ２．その他