## 記入例
空調機器；ﾎﾞｲﾗｰ
空調機器；煙導
空調機器；温水発生機
空調機器；冷凍機
空調機器；冷却塔
空調機器；空気調和機
空調機器；空気清浄装置
空調機器；全熱交換器
空調機器；放熱器
空調機器；ﾎﾟﾝﾌﾟ
空調機器；ﾀﾝｸ類
空調ﾀﾞｸﾄ；ﾀﾞｸﾄ
空調ﾀﾞｸﾄ；制気口・ﾀﾞﾝﾊﾟｰ
空調配管；配管類
空調配管；弁類
空調配管；制御弁装置
空調配管；計器
その他空調
換気機器；送風機
換気ﾀﾞｸﾄ；ﾀﾞｸﾄ
換気ﾀﾞｸﾄ；換気口
その他換気
排煙機器；排煙機
排煙ﾀﾞｸﾄ；ﾀﾞｸﾄ
その他排煙
自動制御機器類
自動制御盤類
中央監視制御
その他自動制御
機器；ﾎﾟﾝﾌﾟ
機器；給湯ﾎﾞｲﾗｰ
機器；給湯暖房機
機器；湯沸器
機器；ﾀﾝｸ類
機器；厨房機器
機器；排水金具
機器；浄化槽
機器；その他機器
給水給湯配管；配管類
給水給湯配管；弁類
排水配管；配管類
排水配管；桝類
衛生器具；衛生陶器類
衛生器具；水栓
衛生器具；浴槽
その他給排水衛生
消火ﾎﾟﾝﾌﾟ
屋内消火栓
屋外消火栓
連結送水管
ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ
消火配管；配管類
その他消火
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ
ｴｽｶﾚｰﾀｰ
その他昇降機
その他機械設備
その他
平成○○年○○月○○日
旭川市長殿 | [5 empty] | 請負人 住 所 | 旭川市○○条○○丁目○○番地の○○○
工 事 名： | ○○小学校機械設備改修設備工事 | [5 empty] | ○○設備株式会社
工 期： | 令和○○年○○月○○日～令和○○年○○月○○日 |  |  |  |  | 氏 名 | 代表取締役 ○○ ○○
施設名称： | ○○小学校
設置場所 | 機 器 名 称 |  | 仕 様 ・ 能 力 | 数量 | メーカー | 型 式 | 製造番号 | 製造年月 | 備 考
| 大分類 | 小分類
ﾎﾞｲﾗ-室 | 機器；ﾎﾟﾝﾌﾟ | 直結給水用ﾌﾞｰｽﾀｰﾎﾟﾝﾌﾟ | ﾊﾟｯｹ-ｼﾞ型,吸込･吐出口50A,0.25m3/min×20m,自動交互運転,本体ｽﾃﾝﾚｽ鋳物製,3φ×200v×2.2kw | 1 | ㈱川本製作所 | KDP2-50A2.2A | 67808958 | 2006-08-01
ﾎﾞｲﾗ-室 | 機器；ﾎﾟﾝﾌﾟ | 加圧給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ | 吸込口径40A,吐出口100A,0.52m3/min×35m,3台ﾛｰﾀﾘｰ式,自動交互運転,本体SUS鋳物製,3φ×200v×2.2kw×3 | 1 | ㈱川本製作所 | KF2-40T2.2 | 67808953S | 2006-07-01
児童便所1男 | 衛生器具；衛生陶器類 | 洋風便器 | 節水型FV(低ﾘｯﾌﾟ仕様) | 1 | 東陶機器㈱ | C-426･TV750C |  | 2006-07-01
調理室 | その他換気 | 有圧換気扇 | 風量960m3/h | 1 | 三菱電機住環境ｼｽﾃﾑｽﾞ㈱ | EFC-25MSA |  | 2006-08-01
技術教室(木工)左 | その他換気 | FF式ｶﾞｽ暖房機 | 暖房能力9.30kw | 1 | ﾘﾝﾅｲ㈱ | RHFS-1004FⅡ | 000200 | 2006-08-10
技術教室(木工)右 | その他換気 | FF式ｶﾞｽ暖房機 | 暖房能力9.30kw | 1 | ﾘﾝﾅｲ㈱ | RHFS-1004FⅡ | 000162 | 2006-07-01
事務室 | その他換気 | 天井埋込換気扇 | 150φ,250m3/h,消費電力22W | 1 | 三菱電機㈱ | VD-18ZC6 | 6H02A5 | 2006-08-01
女子更衣室 | その他換気 | 天井埋込換気扇 | 150φ,250m3/h,消費電力22W | 1 | 三菱電機㈱ | VD-18ZC6 | 6H03A5 | 2006-08-01
プルダウンリストより選択する。
社印は必要なし。
基本的に製造番号はそれぞれ違うので数量は１を記入する。
シート内は，半角で記入すること。フォントや罫線は変更しないこと。

## 引継機器一覧表
空調機器；ﾎﾞｲﾗｰ
空調機器；煙導
空調機器；温水発生機
空調機器；冷凍機
空調機器；冷却塔
空調機器；空気調和機
空調機器；空気清浄装置
空調機器；全熱交換器
空調機器；放熱器
空調機器；ﾎﾟﾝﾌﾟ
空調機器；ﾀﾝｸ類
空調ﾀﾞｸﾄ；ﾀﾞｸﾄ
空調ﾀﾞｸﾄ；制気口・ﾀﾞﾝﾊﾟｰ
空調配管；配管類
空調配管；弁類
空調配管；制御弁装置
空調配管；計器
その他空調
換気機器；送風機
換気ﾀﾞｸﾄ；ﾀﾞｸﾄ
換気ﾀﾞｸﾄ；換気口
その他換気
排煙機器；排煙機
排煙ﾀﾞｸﾄ；ﾀﾞｸﾄ
その他排煙
自動制御機器類
自動制御盤類
中央監視制御
その他自動制御
機器；ﾎﾟﾝﾌﾟ
機器；給湯ﾎﾞｲﾗｰ
機器；給湯暖房機
機器；湯沸器
機器；ﾀﾝｸ類
機器；厨房機器
機器；排水金具
機器；浄化槽
機器；その他機器
給水給湯配管；配管類
給水給湯配管；弁類
排水配管；配管類
排水配管；桝類
衛生器具；衛生陶器類
衛生器具；水栓
衛生器具；浴槽
その他給排水衛生
消火ﾎﾟﾝﾌﾟ
屋内消火栓
屋外消火栓
連結送水管
ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ
消火配管；配管類
その他消火
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ
ｴｽｶﾚｰﾀｰ
その他昇降機
その他機械設備
その他
令和 年 月 日
旭川市長殿 | [5 empty] | 請負人 住 所 | 旭川市○○条○○丁目○○番地の○○○
工 事 名： | ○○小学校機械設備改修設備工事 | [5 empty] | ○○設備株式会社
工 期： | 令和○○年○○月○○日～令和○○年○○月○○日 |  |  |  |  | 氏 名 | 代表取締役 ○○ ○○
施設名称： | ○○小学校
設置場所 | 機 器 名 称 |  | 仕 様 ・ 能 力 | 数量 | メーカー | 型 式 | 製造番号 | 製造年月 | 備 考
| 大分類 | 小分類