## CSV用
| 報告方法 | 用途分類 | 地区分類 | 建物番号 | 枝番 | 管理用備考 | ×受付－年 | ×受付－月 | ×受付－日 | 受付日 | ×受付日 | ×報告者氏名－会社名 | ×報告者氏名－肩書、氏名 | ×検査者氏名 | 所有者フリガナ | 所有者氏名 | 所有者郵便番号 | 所有者住所 | 所有者電話番号 | 管理者フリガナ | 管理者氏名 | 管理者郵便番号 | 管理者住所 | 管理者電話番号 | 所在地（報告対象建築物） | 名称のフリガナ（報告対象建築物） | 名称（報告対象建築物） | 用途（報告対象建築物） | ×指摘の概要[要是正の指摘あり] | ×指摘の概要[（既存不適格）] | ×指摘の概要[指摘なし] | 指摘の概要 | ×要是正の指摘あり | ×要是正の指摘あり（既存不適格） | ×指摘なし | 指摘の内容 | 階数（地上） | 階数（地下） | 建築面積 | 延べ面積 |  | 確認済証交付年月日 | 確認番号 | 交付者（確認済証）[建築主事] | 交付者（確認済証）[指定確認検査機関] | 指定確認検査機関名称(確認済証) |  | 検査済証交付年月日 | 完了番号 | 交付者(検査済証)[建築主事] | 交付者(検査済証)[指定確認検査機関] | 指定確認検査機関名称(検査済証) | × | 今回の検査 | 前回の検査有無[実施] | × | 前回の検査日 | 前回の検査有無[未実施] | 前回検査に関する書類の写し[有] | 前回検査に関する書類の写し[無] | 資格（代表となる検査者） | ×検査者（代表）－資格２ | ×検査者（代表）－資格３ | 登録番号（代表となる検査者） | フリガナ（代表となる検査者） | 氏名（代表となる検査者） | 勤務先（代表となる検査者） | ×検査者（代表）－勤務先２ | ×検査者（代表）－勤務先３ | ×検査者（代表）－勤務先４ | 郵便番号（代表となる検査者） | 住所（代表となる検査者） | 電話番号（代表となる検査者） | 資格（その他の検査者） | ×検査者（その他）－資格２ | ×検査者（その他）－資格３ | 登録番号（その他の検査者） | フリガナ（その他の検査者） | 氏名（その他の検査者） | 勤務先（その他の検査者） | ×検査者（その他）－勤務先２ | ×検査者（その他）－勤務先３ | ×検査者（その他）－勤務先４ | 郵便番号（その他の検査者） | 住所（その他の検査者） | 電話番号（その他の検査者） | 避難安全検証法等の適用[区画避難安全検証法] | 階数（区画避難安全検証法） | 避難安全検証法等の適用[全階避難安全検証法] | 避難安全検証法等の適用[階避難安全検証法] | 階数（階避難安全検証法） | 避難安全検証法等の適用[その他] | その他の場合記入（性能検証法等の適用） | 防火扉枚数 | 防火シャッター枚数 | 耐火クロススクリーン枚数 | ドレンチャー枚数 | その他（防火設備）記入 | 指摘の内容[要是正の指摘あり] | 指摘の内容[（既存不適格）] | 指摘の内容[指摘なし] | 指摘の概要 | 改善予定の有無 | 不具合等[有] | 不具合等[無] | 不具合等の記録[有] | 不具合等の記録[無] | 改善の状況[実施済] | 改善の状況[実施予定] | 改善の状況[予定なし] | 備考（第二面） | 不具合等を把握した年月1 | 不具合等の概要1 | 考えられる原因1 | 改善(予定)年月1 | 改善措置の概要等1 | 不具合等を把握した年月2 | 不具合等の概要2 | 考えられる原因2 | 改善(予定)年月2 | 改善措置の概要等2 | 不具合等を把握した年月3 | 不具合等の概要3 | 考えられる原因3 | 改善(予定)年月3 | 改善措置の概要等3 | 不具合等を把握した年月4 | 不具合等の概要4 | 考えられる原因4 | 改善(予定)年月4 | 改善措置の概要等4
防設 | 電子 | 00 | 00 | 0000 | 0 |  | #VALUE! | 00 | 00 | #VALUE! | #VALUE! | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 年月日 | 9999/1/1 |  | 0 | 0 |  | 年月日 | 9999/1/1 |  | 0 | 0 |  | 令和年月日 | #VALUE! | 0 | 年月日 | 9999/1/1 | 0 | 0 | 0 | [26 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 注意事項
注意事項（この紙面は提出不要）
◎防火設備の定期検査報告書の作成・提出にあたって
ⅰ． | オンラインの場合の提出書類は，①定期調査報告書、②定期調査報告概要書の各１部です。 窓口・郵送の場合は，①定期調査報告書、②定期調査報告概要書，③受領証の各１部です。
※オンライン報告の場合は，様式の「１報告書」，「２概要書」を必ず使用してください。 （他のシートは削除不要です。） ※提出された①定期調査報告書と②定期調査報告概要書は返却しませんので、控えが必要な方は事前にコピーして保管してください。
ⅱ． | ①定期検査報告書には、別記（検査結果表）、別添１様式（室名等が読み取れる鮮明な図で，防火設備の位置を明示した各階平面図）を必ず添付してください。また検査の結果、「要是正」とされた検査項目（既存不適格の場合を除く。）については、要是正とされた部分を撮影した写真を別添２様式（関係写真）に従い添付してください。
※要是正の指摘内容が，検査結果表と整合しているか確認してください。
ⅲ． | 窓口・郵送で報告の場合，②定期検査報告概要書は、「指摘なし」の場合は第一面のみ提出してください。「要是正の指摘あり（既存不適格を含む）」の場合は、第一面に第二面を添付してください。
ⅳ． | 窓口・郵送で報告の場合，①定期検査報告書と②定期検査報告概要書は別々にホチキス止め（左上１箇所）をお願いします。
2025.07.01

## 受領証
| 令和７年度 |  | 定期検査報告書受領証（防火設備）
管理者（所有者）様
次の建築物につきまして、建築基準法第12条に基づく定期報告書を受領いたしました。 なお，本紙は報告書受付時点の記載内容を記しております。報告内容の詳細については，点検者等にご確認ください。（不備等があった報告書は，修正を求めている場合があります。）
定期報告の対象建築物
|  | 整理番号 |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  | －
建築物名称
建築物所在地
定期報告の検査結果
調査結果に基づく改善等は，次のパターンに応じて行ってください。
【パターン１】
[6 empty] | レ | 要是正の指摘あり |  |  |  | （ |  | 既存不適格 ） |  | 指摘なし
報告書 第一面 | [5 empty] | → | 要是正の指摘について早急に改善してください
【パターン２】
[6 empty] | レ | 要是正の指摘あり |  |  |  | （ | レ | 既存不適格 ） |  | 指摘なし
[6 empty] | → | 要是正の指摘（既存不適格除く）について早急に改善してください
[6 empty] | → | 既存不適格は改善することが望ましいです。改修等に合わせて改善をご検討ください。
[7 empty] | ※ | 要是正の指摘が既存不適格であるかは報告書内部を確認してください
【パターン３】
[7 empty] | 要是正の指摘あり |  |  |  | （ |  | 既存不適格 ） | レ | 指摘なし
[6 empty] | → | 引き続き適切な維持管理に努めてください
受付印 |  |  |  | 備考
旭川市7条通10丁目 第二庁舎3階
旭川市 建築部 建築指導課
℡0166-25-8597
※受付印のないものは無効です。
「定期検査報告書」シートに入力した内容が自動で入力されるため、原則として直接入力は不要です。
Note on J2: 窓口や郵送で提出の場合のみ，報告書に添えてください。

## １報告書
[33 empty] | R7.8.1ver | 判定： | - | 別紙： | なし | → | レ
定期検査報告書 | [33 empty] | チェック欄 |  |  | R7.8.1ver
（防火設備） | [33 empty] | 不適切な項目があります。 ↓以下のNG項目をご確認ください。
（第一面） | [37 empty] | NG数
建築基準法第12条第３項の規定により、定期検査の結果を報告します。この報告書に記載の事項は事実に相違ありません。 | [37 empty] | 33
旭川市長 様 | [38 empty] | 日本ERI株式会社 | 建築士登録 | 事務所登録
[24 empty] | 令和 |  |  |  | 年 |  | 月 |  |  | 日 | [5 empty] | 株式会社東日本住宅評価センター | 国土交通大臣 | 北海道
[39 empty] | 一般財団法人北海道建築指導センター | 北海道知事 | 青森県
[39 empty] | ビューローベリタスジャパン株式会社 | 青森県知事 | 岩手県
[15 empty] | 報告者氏名 | [18 empty] | NG | 報告者の会社名のみではなく姓名まで入力してください。所有者と管理者が別な場合の報告者は管理者です。 |  |  |  | 株式会社サッコウケン（札幌工業検査） | 岩手県知事 | 宮城県
[15 empty] | 検査者氏名 | [5 empty] | 0 | [17 empty] | 日本建築検査協会株式会社 | 宮城県知事 | 秋田県
【1.所有者】 | [38 empty] | 一般財団法人日本建築センター | 秋田県知事 | 山形県
| 【イ．氏名のフリガナ】 | [37 empty] | ハウスプラス確認検査株式会社 | 山形県知事 | 福島県
| 【ロ．氏名】 | [32 empty] | NG | 所有者の会社名のみではなく姓名まで入力してください。 |  |  |  | 株式会社都市居住評価センター | 福島県知事 | 茨城県
| 【ハ．郵便番号】 | [32 empty] | NG | 所有者の郵便番号を入力してください。 |  |  |  | 株式会社住宅性能評価センター | 茨城県知事 | 栃木県
| 【ニ．住所】 | [32 empty] | NG | 所有者の住所を入力してください。 |  |  |  | 株式会社国際確認検査センター | 栃木県知事 | 群馬県
| 【ホ．電話番号】 | [32 empty] | NG | 所有者の電話番号を入力してください。 |  |  |  | 株式会社ジェイ・イー・サポート | 群馬県知事 | 埼玉県
【2.管理者】 | [38 empty] | 日本建物評価機構株式会社 | 埼玉県知事 | 千葉県
| 【イ．氏名のフリガナ】 | [37 empty] | 株式会社確認サービス | 千葉県知事 | 東京都
| 【ロ．氏名】 | [32 empty] | NG | 管理者の会社名のみではなく姓名まで入力してください。 |  |  |  | 株式会社東京建築検査機構 | 東京都知事 | 神奈川県
| 【ハ．郵便番号】 | [32 empty] | NG | 管理者の郵便番号を入力してください。 |  |  |  | 株式会社J建築検査センター | 神奈川県知事 | 新潟県
| 【ニ．住所】 | [32 empty] | NG | 管理者の住所を入力してください。 |  |  |  | 日本確認センター株式会社 | 新潟県知事 | 富山県
| 【ホ．電話番号】 | [32 empty] | NG | 管理者の電話番号を入力してください。 |  |  |  | 一般財団法人ベターリビング | 富山県知事 | 石川県
【3.報告対象建築物】 | [39 empty] | 石川県知事 | 福井県
| 【イ．所在地】 | [32 empty] | NG | 報告対象建築物の所在地を入力してください。 |  |  |  |  | 福井県知事 | 山梨県
| 【ロ．名称のフリガナ】 | [37 empty] | 昭和 | 山梨県知事 | 長野県
| 【ハ．名称】 | [32 empty] | NG | 報告対象建築物の名称を入力してください。 |  |  |  | 平成 | 長野県知事 | 岐阜県
| 【ニ．用途】 | [32 empty] | NG | 報告対象建築物の用途を入力してください。 |  |  |  | 令和 | 岐阜県知事 | 静岡県
[40 empty] | 静岡県知事 | 愛知県
【4.検査による指摘の概要】 | [7 empty] | 0 | 要是正の指摘あり | [6 empty] | ( | 0 | 既存不適格 |  |  |  |  | ） |  | 0 | 指摘なし | [13 empty] | 愛知県知事 | 三重県
[40 empty] | 三重県知事 | 滋賀県
[40 empty] | 滋賀県知事 | 京都府
[40 empty] | 京都府知事 | 大阪府
[40 empty] | 大阪府知事 | 兵庫県
[40 empty] | 兵庫県知事 | 奈良県
[40 empty] | 奈良県知事 | 和歌山県
[40 empty] | 和歌山県知事 | 鳥取県
[40 empty] | 鳥取県知事 | 島根県
[40 empty] | 島根県知事 | 岡山県
[40 empty] | 岡山県知事 | 広島県
[40 empty] | 広島県知事 | 山口県
[40 empty] | 山口県知事 | 徳島県
[40 empty] | 徳島県知事 | 香川県
[40 empty] | 香川県知事 | 愛媛県
[40 empty] | 愛媛県知事 | 高知県
[40 empty] | 高知県知事 | 福岡県
[40 empty] | 福岡県知事 | 佐賀県
[40 empty] | 佐賀県知事 | 長崎県
[40 empty] | 長崎県知事 | 熊本県
[40 empty] | 熊本県知事 | 大分県
[40 empty] | 大分県知事 | 宮崎県
[40 empty] | 宮崎県知事 | 鹿児島県
[40 empty] | 鹿児島県知事 | 沖縄県
沖縄県知事
|  | ※受付欄 |  |  | ※特記欄 | [17 empty] | 整理番号 | [10 empty] | NG | 整理番号のAグループに1~2桁の番号を記入してください。
[23 empty] | A |  |  | B |  |  | C |  |  | D |  | NG | 整理番号のBグループに1~2桁の番号を記入してください。
[25 empty] | － |  |  | － |  |  | － |  |  | NG | 整理番号のCグループに1~4桁の番号を記入してください。
[34 empty] | NG | 整理番号のDグループに1桁の番号を記入してください。
|  | ※印の欄は記入しないでください | [20 empty] | 必ず記入してください
（第二面）
防火設備の状況等
【1.建築物の概要】
| 【イ．階数】 |  |  | 地上 | [5 empty] | 階 |  |  | 地下 | [5 empty] | 階 | [14 empty] | NG | 階数を入力してください。
| 【ロ.建築面積】 | [9 empty] | ㎡ | [22 empty] | NG | 建築面積を入力してください。
| 【ハ．延べ面積】 | [9 empty] | ㎡ | [22 empty] | NG | 延べ面積を入力してください。
【2.確認済証交付年月日等】
| 【イ．確認済証交付年月日】 | [17 empty] | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 |  | 第 |  |  |  | 号 |  |  | NG | 確認済証の交付年月日及び交付番号を入力してください。
| 【ロ．確認済証交付者】 | [8 empty] | 建築主事等 | [5 empty] | 指定確認検査機関（ | [16 empty] | ) | NG | 確認済証の交付者を選択してください。
| 【ハ．検査済証交付年月日】 | [17 empty] | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 |  | 第 |  |  |  | 号 |  |  | NG | 検査済証の交付年月日及び交付番号を入力してください。
| 【ニ．検査済証交付者】 | [8 empty] | 建築主事等 | [5 empty] | 指定確認検査機関（ | [16 empty] | ) | NG | 検査済証の交付者を選択してください。
【3.検査日等】
| 【イ．今回の検査】 | [11 empty] | 令和 |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 | 実施 | [9 empty] | NG | 調査日を入力してください。
| 【ロ．前回の検査】 | [8 empty] | 実施 |  | （ |  |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 | 報告） |  |  |  | 未実施 | [5 empty] | NG | 前回の検査の報告日（報告書を提出した日）を適切に入力してください
| 【ハ．前回の検査に関する書類の写し】 | [11 empty] | 有 |  |  |  | 無
【4.防火設備の検査者】
（代表となる検査者）
| 【イ．資格】 | [15 empty] | （ | [5 empty] | ）登録 |  |  | 第 | [5 empty] | 号 |  | NG | 検査者の資格を入力してください。
【ロ．氏名のフリガナ】
| 【ハ．氏名】 | [32 empty] | NG | 検査者の氏名を入力してください。
【ニ．勤務先】
[7 empty] | （ |  |  |  | ）建築士事務所 | [7 empty] | （ |  |  |  | ）知事登録第 | [9 empty] | 号
【ホ．郵便番号】
| 【ヘ．所在地】 | [32 empty] | NG | 検査者の所在地（住所）を入力してください。
| 【ト．電話番号】 | [32 empty] | NG | 検査者の電話番号を入力してください。
（その他の検査者）
| 【イ．資格】 | [15 empty] | （ | [5 empty] | ）登録 |  |  | 第 | [5 empty] | 号
【ロ．氏名のフリガナ】
【ハ．氏名】
【ニ．勤務先】
[7 empty] | （ |  |  |  | ）建築士事務所 | [7 empty] | （ |  |  |  | ）知事登録第 | [9 empty] | 号
【ホ．郵便番号】
【ヘ．所在地】
【ト．電話番号】
【5.防火設備の概要】
| 【イ．避難安全検証法等の適用】 | [9 empty] | 区画避難安全検証法（ | [10 empty] | 階） |  |  | 全館避難安全検証法
[11 empty] | 階避難安全検証法（ | [10 empty] | 階） |  |  | その他（ | [7 empty] | ）
| 【ロ．防火設備】 |  |  |  |  | 防火扉 |  |  | （ |  |  |  | 枚 | ） | [7 empty] | 防火シャッター | [5 empty] | （ |  |  | 枚 | ） |  | NG | 対象の防火設備について正しく入力してください。
[6 empty] | 耐火クロススクリーン | [7 empty] | （ |  |  |  | 枚） | ） |  |  | ドレンチャー | [5 empty] | （ |  |  | 台 | ）
[6 empty] | その他 |  |  | （ | [6 empty] | )
【6.防火設備の検査の状況】 | [33 empty] | NG | 指摘の内容を正しく入力してください。
| 【イ．指摘の内容】 | [5 empty] | 要是正の指摘あり | [6 empty] | （ |  | 既存不適格 |  |  |  |  | ） |  |  | 指摘なし | [9 empty] | NG | 要是正の指摘がある場合は指摘の概要を入力してください。 |  |  | -
| 【ロ．指摘の概要】 | [32 empty] | OK
| 【ハ．改善予定の有無】 | [6 empty] | （ | 令和 |  |  |  | 年 |  |  | 月 | に改善予定） | [6 empty] | 無 | [9 empty] | OK
【7.防火設備の不具合の発生状況】
| 【イ．不具合】 | [5 empty] | 有 |  |  |  | 無 | [22 empty] | NG | 不具合の有無を正しく入力してください。
| 【ロ．不具合記録】 | [5 empty] | 有 |  |  |  | 無 | [22 empty] | OK
| 【ハ．改善の状況】 | [5 empty] | 実施済
[7 empty] | 改善予定 |  |  |  | （ |  |  |  |  | 年 |  |  | 月 | に改善予定） | [6 empty] | 予定なし | [6 empty] | OK
【8.備考】
（第三面）
防火設備に係る不具合の状況
不具合を把握した 年月 |  |  | 不具合等の概要 | [5 empty] | 考えられる原因 | [7 empty] | 改善(予定)年月 |  |  |  |  | 改善措置の概要等
（注意)
1. 各面共通関係
| ① | ※印のある欄は記入しないでください。
| ② | 数字は算用数字を、単位はメートル法を用いてください。
| ③ | 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入し添えてください。
2. 第一面関係
| ① | 検査者が２人以上のときは、代表となる検査者を検査者氏名欄に記入してください。
| ② | １欄及び２欄は、所有者又は管理者が法人のときは、「ロ」はそれぞれ法人の名称及び代表者氏名を、「ニ」はそれぞれ法人の所在地を記入してください。
| ③ | 第二面の６欄の「イ」において「要是正の指摘あり」のチェックボックスに「レ」マークを入れた場合においては、４欄の「イ」の「要是正の指摘あり」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。また、第二面の６欄の「イ」において、「既存不適格」のチェックボックスに「レ」マークを入れたときは、併せて４欄の「イ」の「既存不適格」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。
3. 第二面関係
| ① | この書類は、建築物ごとに、防火設備の概要及び当該防火設備の構造方法に係る検査結果について作成してください。
| ② | ２欄の「イ」及び「ロ」は、検査対象の防火設備を有する建築物に関する直前の確認について、「ハ」及び「二」は、検査対象の防火設備を有する建築物に関する直前の完了検査について、それぞれ記入してください。
| ③ | ２欄の「ロ」及び「ニ」は、該当するチェックボックスに「レ」マークを入れ、「指定確認検査機関」の場合には、併せてその名称を記入してください。
| ④ | ３欄の「イ」は、検査が終了した年月日を記入し、「ロ」は、検査対象の防火設備に関する直前の報告について記入して下さい。
| ⑤ | ３欄の「ロ」は、報告の対象となっていない場合には「未実施」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。
| ⑥ | ３欄の「ハ」は、前回の定期検査の結果を記録した書類の写しの保存の有無について記入してください。
| ⑦ | ４欄は、代表となる検査者並びに検査に係る防火設備に係る全ての検査者について記入してください。当該防火設備の検査を行った検査者が１人の場合は、その他の検査者欄は削除して構いません。
| ⑧ | ４欄の「イ」は、検査者の有する資格について記入してください。検査者が防火設備検査員である場合は、防火設備検査員資格者証の交付番号を「防火設備検査員」の番号欄に記入してください。
| ⑨ | ４欄の「二」は、検査者が法人に勤務している場合は、検査者の勤務先について記入し、勤務先が建築士事務所のときは、事務所登録番号を併せて記入してください。
| ⑩ | ４欄の「ホ」から「ト」までは、検査者が法人に勤務している場合は、検査者の勤務先について記入し、検査者が法人に勤務していない場合は検査者の住所について記入してください。
| ⑪ | ５欄の「イ」は、建築基準法施行令第128条の６第３項に規定する区画避難安全検証法により区画避難安全性能が検証された建築物のときは「区画避難安全検証法」のチェックボックスに、同令第129条第３項に規定する階避難安全検証法により階避難安全性能が検証された建築物のときは「階避難安全検証法」のチェックボックスに、同令第129条の２第４項に規定する全館避難安全検証法により全館避難安全性能が検証された建築物のときは「全館避難安全検証法」のチェックボックスに、それぞれ「レ」マークを入れ､「区画避難安全検証法」の場合は区画避難安全性能を検証した階を、「階避難安全検証法」の場合は階避難安全性能を検証した階を、併せて記入してください。建築基準法第38条（同法第66条、第67条の２及び第88条第１項において準用する場合を含む。）の規定による特殊構造方法等認定、同法第68条の25第１項の規定による構造方法等の認定又は建築基準法の一部を改正する法律（平成10年法律第100号）による改正前の建築基準法第38条の規定による認定を受けている建築物のうち、当該適用について特に報告が必要なものについては「その他」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、その概要を記入してください。
| ⑫ | ５欄の「ロ」は、検査対象の防火設備について、チェックボックスに「レ」マークを入れてください。また、防火扉、防火シャッター、耐火クロススクリーンについては、個々の扉又はカーテン部ごとにその枚数を計上し、その合計を記入してください。ドレンチャーについては、散水ヘッドの合計の個数を記入してください。「その他」の場合は具体的な内容と台数を記入してください。
| ⑬ | ６欄の「イ」は、検査結果において、是正が必要と認められるときは「要是正の指摘あり」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、当該指摘された箇所の全てに建築基準法第３条第２項の規定の適用を受けているものであることが確認されたときは併せて「既存不適格」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。
| ⑭ | ６欄の「要是正の指摘あり」のチェックボックスに「レ」マークを入れたとき（「既存不適格」のチェックボックスに「レ」を入れたときを除く。）は、「ロ」に指摘の概要を記入してください。指摘の概要を記入する場合にあっては、当該防火設備が設置されている区画の概要を明記して下さい。
| ⑮ | ６欄の「イ」の「要是正の指摘あり」のチェックボックスに「レ」マークを入れ（「既存不適格」のチェックボックスに「レ」を入れたときを除く。）、当該指摘をうけた項目について改善予定があるときは「ハ」の「有」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、併せて改善予定年月を記入してください。改善予定がないときは「ハ」の「無」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。
| ⑯ | 前回検査時以降に把握した火災時の防火設備不作動等機器の故障、異常動作、損傷、腐食その他の劣化に起因するもの（以下「不具合」という。）について第三面の「不具合の概要」欄に記入したときは、７欄の「イ」の「有」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、当該不具合について記録が有るときは７欄の「ロ」の「有」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、記録が無いときは７欄の「ロ」の「無」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。また、第三面に記入された不具合のうち当該不具合を受けた改善を既に実施しているものがあり、かつ、改善を行う予定があるものがない場合には７欄の「ハ」の「実施済」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、第三面に記入された不具合のうち改善を行う予定があるものがある場合には７欄の「改善予定」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、併せて改善予定年月を記入し、改善の予定がない場合には７欄の「予定なし」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。
| ⑰ | 各欄に掲げられている項目以外で特に報告すべき事項は、８欄又は別紙に記載して添えてください。
4.第三面関係
| ① | 第三面は、前回検査時以降に把握した防火設備に係る不具合のうち第二面の６欄において指摘されるもの以外のものについて、把握できる範囲において記入してください。前回検査時以降不具合を把握していない場合は、第三面を省略することができます。
| ② | 「不具合を把握した年月」欄は、当該不具合を把握した年月を記入してください。
| ③ | 「不具合の概要」欄は、当該不具合の箇所を特定した上で、当該不具合の具体的内容を記入してください。不具合の概要を記入する場合にあっては、当該防火設備が設置されている区画の概要を明記して下さい。
| ④ | 「考えられる原因」欄は、当該不具合が生じた原因として主として考えられるものを記入してください。ただし、当該不具合が生じた原因が不明な場合は「不明」と記入してください。
| ⑤ | 「改善(予定)年月」欄は、既に改善を実施している場合には実施年月を、改善を行う予定がある場合には改善予定年月を記入し、改善を行う予定がない場合には「－」を記入してください。
| ⑥ | 「改善措置の概要等」欄は、既に改善を実施している場合又は改善を行う予定がある場合に、具体的措置の概要を記入してください。改善を行う予定がない場合には、その理由を記入してください。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
Note on A135: 第三面は、前回検査時以降に把握した防火設備に係る不具合のうち第二面の６欄において指摘されるもの以外のものについて、把握できる範囲において記入してください。前回検査時以降不具合を把握していない場合は、第三面を省略することができます。
Note on Y8: 下の報告者氏名欄に収まらない場合は法人名等はこちらに記入してください。
Note on A155: （注意）部分は提出不要です。
Note on AG90: 一級建築士または二級建築士として報酬を得て検査を行う場合は、建築士事務所登録が必要です。 （建築士法23条）
Note on Z11: （第二面）【4.防火設備の検査者】の代表となる検査者の氏名が自動入力されます。
Note on T73: 元号を選択し和暦で入力してください。
Note on J30: （第二面）【6.防火設備の検査の状況】の記入内容に合わせて自動入力されます。
Note on W85: 防火設備検査員の場合は記入不要
Note on W95: 防火設備検査員の場合は記入不要
Note on V30: 第二面の「指摘の内容」の「既存不適格」欄にチェックが入った場合に，第一面も「既存不適格」欄にチェックが入ります。
Note on AB57: 整理番号は旭川市より春にお送りする定期報告のお知らせ状に記載されている番号です。（すべて半角で入力）

## ２概要書
[23 empty] | － |  |  | －
第三十六号の九様式（第六条、第六条の三、第十一条の三関係）（Ａ４） | [27 empty] | R7.8.1ver | レ
定期検査報告概要書
（防火設備）
（第一面）
【1.所有者】
【イ．氏名のフリガナ】
【ロ．氏名】
【ハ．郵便番号】
【ニ．住所】
【2.管理者】
【イ．氏名のフリガナ】
【ロ．氏名】
【ハ．郵便番号】
【ニ．住所】
【3.報告対象建築物】
【イ．所在地】
【ロ．名称のフリガナ】
【ハ．名称】
【ニ．用途】
【4.検査による指摘の概要】 | [6 empty] | 0 | 要是正の指摘あり | [5 empty] | ( | 0 | 既存不適格） | [6 empty] | 0 | 指摘なし
【5.不具合の発生状況】
| 【イ.不具合】 |  |  |  |  | 有 |  |  |  | 無
| 【ロ.不具合記録】 |  |  |  |  | 有 |  |  |  | 無
【ハ.不具合の概要】
| 【ニ.改善の状況】 |  |  |  |  | 実施済 | [5 empty] | 改善予定 |  |  | （ |  |  |  |  | 年 |  |  | 月 | に改善予定）
[6 empty] | 予定なし（理由： | [21 empty] | ）
|  | ※受付欄 |  | ※特記欄 | [16 empty] | 整理番号
[23 empty] | - |  | - | -
|  | ※印の欄は記入しないでください | [18 empty] | 必ず記入してください
（第二面）
防火設備の状況等
【1.建築物の概要】
| 【イ．階数】 |  | 地上 | [5 empty] | 階 |  |  | 地下 |  |  |  |  | 階
| 【ロ.建築面積】 | [8 empty] | ㎡
| 【ハ．延べ面積】 | [8 empty] | ㎡
【2.確認済証交付年月日等】
| 【イ．確認済証交付年月日】 | [15 empty] | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 第 |  |  | 号
| 【ロ．確認済証交付者】 | [7 empty] | 建築主事等 |  |  |  |  | 指定確認検査機関（ | [13 empty] | )
| 【ハ．検査済証交付年月日】 | [15 empty] | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 第 |  |  | 号
| 【ニ．検査済証交付者】 | [7 empty] | 建築主事等 |  |  |  |  | 指定確認検査機関（ | [13 empty] | )
【3.検査日等】
| 【イ．今回の検査】 | [10 empty] | 令和 |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日実施
| 【ロ．前回の検査】 | [7 empty] | 実施 |  | （ |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日報告） |  |  |  | 未実施
| 【ハ．前回の検査に関する書類の写し】 | [10 empty] | 有 |  |  | 無
【4.防火設備の検査者】
（代表となる検査者）
| 【イ．資格等】 | [12 empty] | （ | [6 empty] | ）登録 |  |  | 第 |  |  | 号
【ロ．氏名のフリガナ】
【ハ．氏名】
【ニ．勤務先】
[6 empty] | （ |  |  |  | ）建築士事務所 | [5 empty] | （ |  |  |  |  | ）知事登録第 | [6 empty] | 号
【ホ．郵便番号】
【ヘ．所在地】
【ト．電話番号】
（その他の検査者）
| 【イ．資格等】 | [12 empty] | （ | [6 empty] | ）登録 |  |  | 第 |  |  | 号
【ロ．氏名のフリガナ】
【ハ．氏名】
【ニ．勤務先】
[6 empty] | （ |  |  |  | ）建築士事務所 | [5 empty] | （ |  |  |  |  | ）知事登録第 | [6 empty] | 号
【ホ．郵便番号】
【ヘ．所在地】
【ト．電話番号】
【5.防火設備の概要】
| 【イ．避難安全検証法等の適用】 | [7 empty] | 区画避難安全検証法（ | [9 empty] | 階） |  |  | 全館避難安全検証法
[9 empty] | 階避難安全検証法（ | [8 empty] | 階） |  |  |  | その他（ | [5 empty] | )
| 【ロ．防火設備】 |  |  |  | 防火扉 |  |  | （ |  |  |  | 枚 | ） | [6 empty] | 防火シャッター |  |  |  |  | （ | 枚 | ）
[5 empty] | 耐火クロススクリーン | [7 empty] | （ |  |  | 枚） | ） |  |  | ドレンチャー |  |  |  |  | （ | 台 | ）
[5 empty] | その他 |  |  | （ | [5 empty] | 台 | ）
【6.備考】
（注意）
この様式には、第三十六号の八様式に記入した内容と同一の内容を記入してください。
第二面は、同様式第二面において指摘があつた防火設備についてのみ作成し、第一面に添えてください。
「定期検査報告書」シートに入力した内容が自動で入力されるため、原則として直接入力は不要です。
※該当する場合は第一面【5.不具合の発生状況】の着色セル
のみ入力してください。
Note on A59: 「指摘なし」の場合は、第二面は不要です。
Note on AB1: 整理番号が「定期調査報告書」シートから自動入力されます。

## 別記第一号（検査結果表 防火扉）
別記第一号（Ａ４） | [7 empty] | R7.8.1ver
検査結果表
（防火扉）
当該検査に関与した検査者 |  |  | 氏 名 |  |  |  | 検査者番号
代表となる検査者
その他の検査者
番号 | 検 査 項 目 |  | 検査事項 |  | 検査結果 |  |  | 担当 検査者 番号
[5 empty] | 指摘 なし | 要是正
既 存 不適格
(1) | 防火扉 |  | 閉鎖又は作動の障害となる物品の放置並びに照明器具及び懸垂物等の状況
(2) |  |  | 扉の取付けの状況
(3) |  |  | 扉、枠及び金物の劣化及び損傷の状況
(4) |  | 常閉防火扉 | 固定の状況 |  | - | - | - | -
(5) |  | 人の通行の用に供する部分に設ける防火扉 | 作動の状況
(6) | 連動機構 | 煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器 | 設置位置
(7) |  |  | 感知の状況
(8) |  | 温度ヒューズ装置 | 設置の状況
(9) |  | 連動制御器 | スイッチ類及び表示灯の状況
(10) |  |  | 結線接続の状況
(11) |  |  | 接地の状況
(12) |  |  | 予備電源への切り替えの状況
(13) |  | 連動機構用予備電源 | 劣化及び損傷の状況
(14) |  |  | 容量の状況
(15) |  | 自動閉鎖装置 | 設置の状況
(16) |  |  | 再ロック防止機構の作動の状況
(17) | 総合的な作動の状況 |  | 防火扉（常閉防火扉を除く。）の閉鎖の状況
(18) |  |  | 防火区画の形成の状況
上記以外の検査項目
番号 | 検査事項 |  | 指摘の具体的内容等 | 改善策の具体的内容等 |  |  |  | 改善（予定）年月
（注意）
① | この書類は、建築物ごとに作成してください。
② | 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
③ | 「当該検査に関与した検査者」欄は、建築基準法施行規則別記第36の８様式第二面４欄に記入した検査者について記入し、「検査者番号」欄に検査者を特定できる番号、記号等を記入してください。当該防火設備の検査を行った検査者が１人の場合は、その他の検査者欄は削除して構いません。
④ | 該当しない検査項目がある場合は、当該項目の「番号」欄から「担当検査者番号」欄までを取消線で抹消してください。
⑤ | 「検査結果」欄は、別表（い）欄に掲げる各検査事項ごとに記入してください。
⑥ | 「検査結果」欄のうち「要是正」欄は、別表（い）欄に掲げる検査事項について同表（ろ）欄に掲げる検査事項のいずれかが同表（に）欄に掲げる判定基準に該当する場合に○印を記入してください。
⑦ | 「検査結果」欄のうち「指摘なし」欄は、⑥に該当しない場合に○印を記入してください。
⑧ | 「既存不適格」欄は、「要是正」欄に○印を記入した場合で、建築基準法第３条第２項の規定の適用を受けているものであることが確認されたときは、○印を記入してください。
⑨ | 「担当検査者番号」欄は、「検査に関与した検査者」欄で記入した番号、記号等を記入してください。ただし、当該防火設備の検査を行った検査者が１人の場合は、記入しなくても構いません。
⑩ | 「上記以外の検査項目」欄は、第２第２項の規定により特定行政庁が検査項目等を付加している場合に、当該検査項目等を追加し、⑤から⑨までに準じて検査結果等を記入してください。また、第２項第３項に規定する認定検査項目等が定められている場合に、当該認定検査項目等を追加し、⑤から⑨までに準じて検査結果等を記入してください。
⑪ | 「特記事項」は、検査の結果、要是正の指摘があった場合のほか、指摘がない場合にあっても特記すべき事項がある場合に、該当する検査項目の番号、検査項目を記入し、「指摘の具体的内容等」欄に指摘又は特記すべき事項の具体的内容を記入するとともに、改善済みの場合及び改善策が明らかになっている場合は「改善策の具体的内容等」欄にその内容を記入し、改善した場合は「改善（予定）年月」欄に当該年月を記入し、改善予定年月が明らかになっている場合は「改善（予定）年月」欄に当該年月を（ ）書きで記入してください。
⑫ | 各階平面図を別添１様式に従い添付し、防火扉の設置されている箇所及び指摘（特記すべき事項を含む）のあった箇所を明記してください。なお、別添１の様式は別記第二号、別記第三号又は別記第四号の各々の別添１の様式に記載すべき事項を合わせて記載することとして構いません。
⑬ | 要是正とされた検査項目（既存不適格の場合を除く。）については、要是正とされた部分を撮影した写真を別添２の様式に従い添付するとともに、撮影した写真の位置を別添１の様式に明記してください。
○
-
Note on D6: ※代表となる調査者・その他の検査者は定期検査報告書に記載の検査者氏名が反映されます。 原則として直接入力は不要です。
Note on H13: 「既存不適格」の場合は、「要是正」にも○を入れてください。
Note on F13: セルを左クリックするとリストから「○」「－」を選択できます。 以下同様
Note on D16: 旭川市は常閉防火扉の検査項目は細則改正を行い特定建築物調査に付加しています。これまで通り特定建築物調査にて実施してください。

## 別記第二号（検査結果表 防火シャッター）
別記第二号（Ａ４） | [7 empty] | R7.8.1ver
検査結果表
（防火シャッター）
当該検査に関与した検査者 |  |  | 氏 名 |  |  |  | 検査者番号
代表となる検査者
その他の検査者
番号 | 検 査 項 目 |  | 検査事項 |  | 検査結果 |  |  | 担当 検査者 番号
[5 empty] | 指摘 なし | 要是正
既 存 不適格
(1) | 防火シャッター | 設置場所の周囲状況 | 閉鎖の障害となる物品の放置並びに照明器具及び懸垂物等の状況
(2) |  | 駆動装置 | 軸受け部のブラケット、巻取りシャフト及び開閉機の取付けの状況※
(3) |  |  | スプロケットの設置の状況※
(4) |  |  | 軸受け部のブラケット、ベアリング及びスプロケット又はロープ車の劣化及び損傷の状況※
(5) |  |  | ローラチェーン又はワイヤーロープの劣化及び損傷の状況
(6) |  | カーテン部 | スラット及び座板の劣化等の状況
(7) |  |  | 吊り元の劣化及び損傷並びに固定の状況
(8) |  | ケース | 劣化及び損傷の状況
(9) |  | まぐさ及びガイドレール | 劣化及び損傷の状況
(10) |  | 危害防止装置 | 危害防止装置用連動中継器の配線の状況
(11) |  |  | 危害防止装置用予備電源の劣化及び損傷の状況
(12) |  |  | 危害防止装置用予備電源の容量の状況
(13) |  |  | 座板感知部の劣化及び損傷並びに作動の状況
(14) |  |  | 作動の状況
(15) | 連動機構 | 煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器 | 設置位置
(16) |  |  | 感知の状況
(17) |  | 温度ヒューズ装置 | 設置の状況
(18) |  | 連動制御器 | スイッチ類及び表示灯の状況
(19) |  |  | 結線接続の状況
(20) |  |  | 接地の状況
(21) |  |  | 予備電源への切り替えの状況
(22) |  | 連動機構用予備電源 | 劣化及び損傷の状況
(23) |  |  | 容量の状況
(24) |  | 自動閉鎖装置 | 設置の状況
(25) |  | 手動閉鎖装置 | 設置の状況
(26) | 総合的な作動の状況 |  | 防火シャッターの閉鎖の状況
(27) |  |  | 防火区画の形成の状況
上記以外の検査項目
特記事項
番号 | 検査事項 |  | 指摘の具体的内容等 | 改善策の具体的内容等 |  |  |  | 改善（予定）年月
（注意）
① | この書類は、建築物ごとに作成してください。
② | 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
③ | 「当該検査に関与した検査者」欄は、建築基準法施行規則別記第36の８様式第二面４欄に記入した検査者について記入し、「検査者番号」欄に検査者を特定できる番号、記号等を記入してください。当該防火設備の検査を行った検査者が１人の場合は、その他の検査者欄は削除して構いません。
④ | 該当しない検査項目がある場合は、当該項目の「番号」欄から「担当検査者番号」欄までを取消線で抹消してください。
⑤ | 「検査結果」欄は、別表（い）欄に掲げる各検査事項ごとに記入してください。
⑥ | 「検査結果」欄のうち「要是正」欄は、別表（い）欄に掲げる検査事項について同表（ろ）欄に掲げる検査事項のいずれかが同表（に）欄に掲げる判定基準に該当する場合に○印を記入してください。
⑦ | 「検査結果」欄のうち「指摘なし」欄は、⑥に該当しない場合に○印を記入してください。
⑧ | 「既存不適格」欄は、「要是正」欄に○印を記入した場合で、建築基準法第３条第２項の規定の適用を受けているものであることが確認されたときは、○印を記入してください。
⑨ | 「担当検査者番号」欄は、「検査に関与した検査者」欄で記入した番号、記号等を記入してください。ただし、当該防火設備の検査を行った検査者が１人の場合は、記入しなくても構いません。
⑩ | ※欄は、日常的に開閉するものについてのみ記入してください。
⑪ | 「上記以外の検査項目」欄は、第２第２項の規定により特定行政庁が検査項目等を付加している場合に、当該検査項目等を追加し、⑤から⑨までに準じて検査結果等を記入してください。また、第２項第３項に規定する認定検査項目等が定められている場合に、当該認定検査項目等を追加し、⑤から⑨までに準じて検査結果等を記入してください
⑫ | 「特記事項」は、検査の結果、要是正の指摘があった場合のほか、指摘がない場合にあっても特記すべき事項がある場合に、該当する検査項目の番号、検査項目を記入し、「指摘の具体的内容等」欄に指摘又は特記すべき事項の具体的内容を記入するとともに、改善済みの場合及び改善策が明らかになっている場合は「改善策の具体的内容等」欄にその内容を記入し、改善した場合は「改善（予定）年月」欄に当該年月を記入し、改善予定年月が明らかになっている場合は「改善（予定）年月」欄に当該年月を（ ）書きで記入してください。
⑬ | 各階平面図を別添１様式に従い添付し、防火シャッターの設置されている箇所及び指摘（特記すべき事項を含む）のあった箇所を明記してください。なお、別添１の様式は別記第一号、別記第三号又は別記第四号の各々の別添１の様式に記載すべき事項を合わせて記載することとして構いません。
⑭ | 要是正とされた検査項目（既存不適格の場合を除く。）については、要是正とされた部分を撮影した写真を別添２の様式に従い添付するとともに、撮影した写真の位置を別添１の様式に明記してください。
○
-

## 別記第三号（検査結果表 耐火クロススクリーン）
別記第三号（Ａ４） | [7 empty] | R7.8.1ver
検査結果表
（耐火クロススクリーン）
当該検査に関与した検査者 |  |  | 氏 名 |  |  |  | 検査者番号
代表となる検査者
その他の検査者
番号 | 検 査 項 目 |  | 検査事項 |  | 検査結果 |  |  | 担当 検査者 番号
[5 empty] | 指摘 なし | 要是正
既 存 不適格
(1) | 防火クロススクリーン | 設置場所の周囲状況 | 閉鎖の障害となる物品の放置並びに照明器具及び懸垂物等の状況
(2) |  | 駆動装置 | ローラチェーンの劣化及び損傷の状況
(3) |  | カーテン部 | 耐火クロス及び座板の劣化及び損傷の状況
(4) |  |  | 吊り元の劣化及び損傷並びに固定の状況
(5) |  | ケース | 劣化及び損傷の状況
(6) |  | まぐさ及びガイドレール | 劣化及び損傷の状況
(7) |  | 危害防止装置 | 危害防止装置用連動中継器の配線の状況
(8) |  |  | 危害防止装置用予備電源の劣化及び損傷の状況
(9) |  |  | 危害防止装置用予備電源の容量の状況
(10) |  |  | 座板感知部の劣化及び損傷並びに作動の状況
(11) |  |  | 作動の状況
(12) | 連動機構 | 煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器 | 設置位置
(13) |  |  | 感知の状況
(14) |  | 連動制御器 | スイッチ類及び表示灯の状況
(15) |  |  | 結線接続の状況
(16) |  |  | 接地の状況
(17) |  |  | 予備電源への切り替えの状況
(18) |  | 連動機構用予備電源 | 劣化及び損傷の状況
(19) |  |  | 容量の状況
(20) |  | 自動閉鎖装置 | 設置の状況
(21) |  | 手動閉鎖装置 | 設置の状況
(22) | 総合的な作動の状況 |  | 耐火クロススクリーンの閉鎖の状況
(23) |  |  | 防火区画の形成の状況
上記以外の検査項目
特記事項
番号 | 検査事項 |  | 指摘の具体的内容等 | 改善策の具体的内容等 |  |  |  | 改善（予定）年月
（注意）
① | この書類は、建築物ごとに作成してください。
② | 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
③ | 「当該検査に関与した検査者」欄は、建築基準法施行規則別記第36の８様式第二面４欄に記入した検査者について記入し、「検査者番号」欄に検査者を特定できる番号、記号等を記入してください。当該防火設備の検査を行った検査者が１人の場合は、その他の検査者欄は削除して構いません。
④ | 該当しない検査項目がある場合は、当該項目の「番号」欄から「担当検査者番号」欄までを取消線で抹消してください。
⑤ | 「検査結果」欄は、別表（い）欄に掲げる各検査事項ごとに記入してください。
⑥ | 「検査結果」欄のうち「要是正」欄は、別表（い）欄に掲げる検査事項について同表（ろ）欄に掲げる検査事項のいずれかが同表（に）欄に掲げる判定基準に該当する場合に○印を記入してください。
⑦ | 「検査結果」欄のうち「指摘なし」欄は、⑥に該当しない場合に○印を記入してください。
⑧ | 「既存不適格」欄は、「要是正」欄に○印を記入した場合で、建築基準法第３条第２項の規定の適用を受けているものであることが確認されたときは、○印を記入してください。
⑨ | 「担当検査者番号」欄は、「検査に関与した検査者」欄で記入した番号、記号等を記入してください。ただし、当該防火設備の検査を行った検査者が１人の場合は、記入しなくても構いません。
⑩ | 「上記以外の検査項目」欄は、第２第２項の規定により特定行政庁が検査項目等を付加している場合に、当該検査項目等を追加し、⑤から⑨までに準じて検査結果等を記入してください。また、第２項第３項に規定する認定検査項目等が定められている場合に、当該認定検査項目等を追加し、⑤から⑨までに準じて検査結果等を記入してください。
⑪ | 「特記事項」は、検査の結果、要是正の指摘があった場合のほか、指摘がない場合にあっても特記すべき事項がある場合に、該当する検査項目の番号、検査項目を記入し、「指摘の具体的内容等」欄に指摘又は特記すべき事項の具体的内容を記入するとともに、改善済みの場合及び改善策が明らかになっている場合は「改善策の具体的内容等」欄にその内容を記入し、改善した場合は「改善（予定）年月」欄に当該年月を記入し、改善予定年月が明らかになっている場合は「改善（予定）年月」欄に当該年月を（ ）書きで記入してください。
⑫ | 各階平面図を別添１様式に従い添付し、耐火クロススクリーンの設置されている箇所及び指摘（特記すべき事項を含む）のあった箇所を明記してください。なお、別添１の様式は別記第一号、別記第二号又は別記第四号の各々の別添１の様式に記載すべき事項を合わせて記載することとして構いません。
⑬ | 要是正とされた検査項目（既存不適格の場合を除く。）については、要是正とされた部分を撮影した写真を別添２の様式に従い添付するとともに、撮影した写真の位置を別添１の様式に明記してください。
○
-

## 別記第四号（検査結果表 ドレンチャーその他）
別記第四号（Ａ４） | [7 empty] | R7.8.1ver
検査結果表
（ドレンチャーその他の水幕を形成する防火設備）
当該検査に関与した検査者 |  |  | 氏 名 |  |  |  | 検査者番号
代表となる検査者
その他の検査者
番号 | 検 査 項 目 |  | 検査事項 |  | 検査結果 |  |  | 担当 検査者 番号
[5 empty] | 指摘 なし | 要是正
既 存 不適格
(1) | ドレンチャー等 | 設置場所の周囲状況 | 作動の障害となる物品の放置並びに照明器具及び懸垂物等の状況
(2) |  | 散水ヘッド | 散水ヘッドの設置の状況
(3) |  | 開閉弁 | 開閉弁の状況
(4) |  | 排水設備 | 排水の状況
(5) |  | 水源 | 貯水槽の劣化及び損傷、水質並びに水量の状況
(6) |  |  | 給水装置の状況
(7) |  | 加圧送水装置 | ポンプ制御盤のスイッチ類及び表示灯の状況
(8) |  |  | 結線接続の状況
(9) |  |  | 接地の状況状況
(10) |  |  | ポンプ及び電動機の状況
(11) |  |  | 加圧送水装置用予備電源への切り替えの状況
(12) |  |  | 加圧送水装置用予備電源の劣化及び損傷の状況
(13) |  |  | 加圧送水装置用予備電源の容量の状況
(14) |  |  | 圧力計、呼水槽、起動用圧力スイッチ等の付属装置の状況
(15) | 連動機構 | 煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器 | 設置位置
(16) |  |  | 感知の状況
(17) |  | 連動制御器 | スイッチ類及び表示灯の状況
(18) |  |  | 結線接続の状況
(19) |  |  | 接地の状況
(20) |  |  | 予備電源への切り替えの状況
(21) |  | 連動機構用予備電源 | 劣化及び損傷の状況
(22) |  |  | 容量の状況
(23) |  | 自動閉鎖装置 | 設置の状況
(24) |  | 手動閉鎖装置 | 設置の状況
(25) | 総合的な作動の状況 |  | ドレンチャー等の作動の状況
(26) |  |  | 防火区画の形成の状況
上記以外の検査項目等
特記事項
番号 | 検査項目等 |  | 指摘の具体的内容等 | 改善策の具体的内容等 |  |  |  | 改善（予定）年月
（注意）
① | この書類は、建築物ごとに作成してください。
② | 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
③ | 「当該検査に関与した検査者」欄は、建築基準法施行規則別記第36の８様式第二面４欄に記入した検査者について記入し、「検査者番号」欄に検査者を特定できる番号、記号等を記入してください。当該防火設備の検査を行った検査者が１人の場合は、その他の検査者欄は削除して構いません。
④ | 該当しない検査項目がある場合は、当該項目の「番号」欄から「担当検査者番号」欄までを取消線で抹消してください。
⑤ | 「検査結果」欄は、別表（い）欄に掲げる各検査事項ごとに記入してください。
⑥ | 「検査結果」欄のうち「要是正」欄は、別表（い）欄に掲げる検査事項について同表（ろ）欄に掲げる検査事項のいずれかが同表（に）欄に掲げる判定基準に該当する場合に○印を記入してください。
⑦ | 「検査結果」欄のうち「指摘なし」欄は、⑥に該当しない場合に○印を記入してください。
⑧ | 「既存不適格」欄は、「要是正」欄に○印を記入した場合で、建築基準法第３条第２項の規定の適用を受けているものであることが確認されたときは、○印を記入してください。
⑨ | 「担当検査者番号」欄は、「検査に関与した検査者」欄で記入した番号、記号等を記入してください。ただし、当該防火設備の検査を行った検査者が１人の場合は、記入しなくても構いません。
⑩ | 「上記以外の検査項目」欄は、第２第２項の規定により特定行政庁が検査項目等を付加している場合に、当該検査項目等を追加し、⑤から⑨までに準じて検査結果等を記入してください。また、第２項第３項に規定する認定検査項目等が定められている場合に、当該認定検査項目等を追加し、⑤から⑨までに準じて検査結果等を記入してください。
⑪ | 「特記事項」は、検査の結果、要是正の指摘があった場合のほか、指摘がない場合にあっても特記すべき事項がある場合に、該当する検査項目の番号、検査項目を記入し、「指摘の具体的内容等」欄に指摘又は特記すべき事項の具体的内容を記入するとともに、改善済みの場合及び改善策が明らかになっている場合は「改善策の具体的内容等」欄にその内容を記入し、改善した場合は「改善（予定）年月」欄に当該年月を記入し、改善予定年月が明らかになっている場合は「改善（予定）年月」欄に当該年月を（ ）書きで記入してください。
⑫ | 各階平面図を別添１様式に従い添付し、ドレンチャーその他の水幕を形成する防火設備の設置されている箇所及び指摘（特記すべき事項を含む）のあった箇所を明記してください。なお、別添１の様式は別記第一号、別記第二号又は別記第三号の各々の別添１の様式に記載すべき事項を合わせて記載することとして構いません。
⑬ | 要是正とされた検査項目（既存不適格の場合を除く。）については、要是正とされた部分を撮影した写真を別添２の様式に従い添付するとともに、撮影した写真の位置を別添１の様式に明記してください。
○
-

## 別添１様式（図面）
別添１様式（Ａ３）
検 査 結 果 図
注）各階平面図を添付し、検査の対象となる防火設備の設置されている箇所及び指摘（特記すべき事項を含む）のあった箇所を明記すること。
オンライン提出を行う場合、図面はPDFファイルで
提出してください。
Note on A3: ※「指摘なし」の場合も各階平面図が必要です。また、各階平面図には防火設備の設置されている箇所を明記してください。 ※指摘がある場合は指摘の箇所を明記してください。

## 別添２様式（関係写真）
別添２様式（Ａ４）
関係写真
部位 |  | 番号 | 検査項目 |  | 検査結果
写真貼付 ※同様の指摘が複数ある場合には、 代表的なものの写真を１枚貼付してください。 |  |  |  | 特記事項
部位 |  | 番号 | 検査項目 |  | 検査結果
写真貼付 ※同様の指摘が複数ある場合には、 代表的なものの写真を１枚貼付してください。 |  |  |  | 特記事項
(注意)
① | この書類は、検査の結果で「要是正」とされた項目のうち、「既存不適格」ではない項目について作成してください。また、「既存不適格」及び「指摘なし」の項目についても、特記すべき事項があれば、必要に応じて作成してください。「要是正」の項目がない場合は、この書類は省略して構いません。
② | 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
③ | 「部位」欄の「番号」、「検査項目」は、それぞれ別記様式の番号、検査項目に対応したものを記入してください。
④ | 「検査結果」欄は、検査の結果、要是正の指摘があった場合は「要是正」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、それ以外の場合で特記すべき事項がある場合は「その他」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。
⑤ | 写真は、当該部位の外観の状況が確認できるように撮影したものを添付してください。
関係写真
部位 |  | 番号 | 検査項目 |  | 検査結果
写真貼付 ※同様の指摘が複数ある場合には、 代表的なものの写真を１枚貼付してください。 |  |  |  | 特記事項
部位 |  | 番号 | 検査項目 |  | 検査結果
写真貼付 ※同様の指摘が複数ある場合には、 代表的なものの写真を１枚貼付してください。 |  |  |  | 特記事項
関係写真
部位 |  | 番号 | 検査項目 |  | 検査結果
写真貼付 ※同様の指摘が複数ある場合には、 代表的なものの写真を１枚貼付してください。 |  |  |  | 特記事項
部位 |  | 番号 | 検査項目 |  | 検査結果
写真貼付 ※同様の指摘が複数ある場合には、 代表的なものの写真を１枚貼付してください。 |  |  |  | 特記事項
関係写真
部位 |  | 番号 | 検査項目 |  | 検査結果
写真貼付 ※同様の指摘が複数ある場合には、 代表的なものの写真を１枚貼付してください。 |  |  |  | 特記事項
部位 |  | 番号 | 検査項目 |  | 検査結果
写真貼付 ※同様の指摘が複数ある場合には、 代表的なものの写真を１枚貼付してください。 |  |  |  | 特記事項
関係写真
部位 |  | 番号 | 検査項目 |  | 検査結果
写真貼付 ※同様の指摘が複数ある場合には、 代表的なものの写真を１枚貼付してください。 |  |  |  | 特記事項
部位 |  | 番号 | 検査項目 |  | 検査結果
写真貼付 ※同様の指摘が複数ある場合には、 代表的なものの写真を１枚貼付してください。 |  |  |  | 特記事項
Excelでの画像の圧縮方法
① 画像を選択
↓
② 「図の形式」をクリック
↓
③ 「図の圧縮」をクリック
↓
④ 解像度を選択
※ 「○○ppi」の数値が小さいほどサイズは小さくなります。
↓
⑥ 「OK」をクリック
※ 「この画像だけに適用する」のチェックを外すことですべての画像に適用できます。

## 定期検査報告書 （別紙）
定期検査報告書（別紙）
（第一面）
【1.所有者】
（その他の所有者）
【イ．氏名のフリガナ】
【ロ．氏名】
【ハ．郵便番号】
【ニ．住所】
【ホ．電話番号】
（その他の所有者２）
【イ．氏名のフリガナ】
【ロ．氏名】
【ハ．郵便番号】
【ニ．住所】
【ホ．電話番号】
【2.管理者】
（その他の管理者）
【イ．氏名のフリガナ】
【ロ．氏名】
【ハ．郵便番号】
【ニ．住所】
【ホ．電話番号】
（その他の管理者２）
【イ．氏名のフリガナ】
【ロ．氏名】
【ハ．郵便番号】
【ニ．住所】
【ホ．電話番号】
定期検査報告書（別紙）
（第二面）
【4.防火設備の検査者】
（その他の検査者2）
【イ．資格】
|  |  | （ |  | ）建築士 |  | ( |  | ）登録 | 第 | 号
|  |  | 防火設備検査員 | [6 empty] | 第 | 号
【ロ．氏名のフリガナ】
【ハ．氏名】
【ニ．勤務先】
|  | （ |  | ）建築士事務所 |  | （ |  | ）知事登録第 |  |  | 号
【ホ．郵便番号】
【ヘ．所在地】
【ト．電話番号】
（その他の検査者3）
【イ．資格】
|  |  | （ |  | ）建築士 |  | ( |  | ）登録 | 第 | 号
|  |  | 防火設備検査員 | [6 empty] | 第 | 号
【ロ．氏名のフリガナ】
【ハ．氏名】
【ニ．勤務先】
|  | （ |  | ）建築士事務所 |  | （ |  | ）知事登録第 |  |  | 号
【ホ．郵便番号】
【ヘ．所在地】
【ト．電話番号】
通常は提出不要です。
「定期調査報告書」シートに記入しきれない項目がある場合のみ入力してください。
窓口に提出する場合は、入力した部分のみ印刷し、報告書と概要書のそれぞれに添付してください。

## 防火設備札幌市 (hidden)
建物基本番号 | 区分 | 所管行政庁 | 受付－和暦 | 受付－年 | 受付－月 | 受付－日 | 報告者氏名－会社名 | 報告者氏名－肩書、氏名 | 検査者氏名 | 所有者－フリガナ | 所有者－氏名 | 所有者－郵便番号 | 所有者－住所 | 所有者－電話番号 | 管理者－フリガナ | 管理者－氏名 | 管理者－郵便番号 | 管理者－住所 | 管理者－電話番号 | 報告対象建築物－所在地（都道府県） | 報告対象建築物－所在地（市区町村） | 報告対象建築物－所在地（町名） | 報告対象建築物－所在地（その他） | 報告対象建築物－フリガナ | 報告対象建築物－名称 | 報告対象建築物－用途 | 検査による指摘の概要－要是正の指摘あり□ | 検査による指摘の概要－要是正の指摘あり－既存不適格□ | 検査による指摘の概要－指摘なし□ | 建築物の概要－階数－地上 | 建築物の概要－階数－地下 | 建築物の概要－建築面積 | 建築物の概要－延べ面積 | 確認済証交付年月日等－確認済証交付年月日－年－和暦 | 確認済証交付年月日等－確認済証交付年月日－年－年 | 確認済証交付年月日等－確認済証交付年月日－月 | 確認済証交付年月日等－確認済証交付年月日－日 | 確認済証交付年月日等－確認済証交付年月日－号 | 確認済証交付年月日等－確認済証交付者－建築主事□ | 確認済証交付年月日等－確認済証交付者－指定確認検査機関□ | 確認済証交付年月日等－確認済証交付者－指定確認検査機関－（ ） | 検査済証交付年月日－確認済証交付年月日－年－和暦 | 検査済証交付年月日－確認済証交付年月日－年－年 | 検査済証交付年月日－確認済証交付年月日－月 | 検査済証交付年月日－確認済証交付年月日－日 | 検査済証交付年月日－確認済証交付年月日－号 | 確認済証交付年月日等－検査済証交付者－建築主事□ | 確認済証交付年月日等－検査済証交付者－指定確認検査機関□ | 確認済証交付年月日等－検査済証交付者－指定確認検査機関－（ ） | 検査日等－今回の検査－年－和暦 | 検査日等－今回の検査－年－年 | 検査日等－今回の検査－月 | 検査日等－今回の検査－日 | 検査日等－前回の検査－実施□ | 検査日等－前回の検査－実施－和暦 | 検査日等－前回の検査－実施－年 | 検査日等－前回の検査－実施－月 | 検査日等－前回の検査－実施－日 | 検査日等－前回の検査－未実地□ | 検査日等－前回の検査に関する書類の写し－有□ | 検査日等－前回の検査に関する書類の写し－無□ | 防火設備の検査者－代表となる検査者－資格－建築士 | 防火設備の検査者－代表となる検査者－資格－（ ） | 防火設備の検査者－代表となる検査者－資格－号 | 防火設備の検査者－代表となる検査者－資格－防火設備検査員 号 | 防火設備の検査者－代表となる検査者－フリガナ | 防火設備の検査者－代表となる検査者－氏名 | 防火設備の検査者－代表となる検査者－勤務先 | 防火設備の検査者－代表となる検査者－勤務先－建築士事務所 | 防火設備の検査者－代表となる検査者－勤務先－（ ） | 防火設備の検査者－代表となる検査者－勤務先－号 | 防火設備の検査者－代表となる検査者－郵便番号 | 防火設備の検査者－代表となる検査者－所在地 | 防火設備の検査者－代表となる検査者－電話番号 | 防火設備の検査者－その他の検査者－資格－建築士 | 防火設備の検査者－その他の検査者－資格－（ ） | 防火設備の検査者－その他の検査者－資格－号 | 防火設備の検査者－その他の検査者－資格－防火設備検査員 号 | 防火設備の検査者－その他の検査者－フリガナ | 防火設備の検査者－その他の検査者－氏名 | 防火設備の検査者－その他の検査者－勤務先 | 防火設備の検査者－その他の検査者－勤務先－建築士事務所 | 防火設備の検査者－その他の検査者－勤務先－（ ） | 防火設備の検査者－その他の検査者－勤務先－号 | 防火設備の検査者－その他の検査者－郵便番号 | 防火設備の検査者－その他の検査者－所在地 | 防火設備の検査者－その他の検査者－電話番号 | 防火設備の概要－避難安全検証法等の適用－区画避難安全検証法□ | 防火設備の概要－避難安全検証法等の適用－区画避難安全検証法－階 | 防火設備の概要－避難安全検証法等の適用－階避難安全検証法□ | 防火設備の概要－避難安全検証法等の適用－階避難安全検証法－階 | 防火設備の概要－避難安全検証法等の適用－全館避難安全検証法□ | 防火設備の概要－避難安全検証法等の適用－その他□ | 防火設備の概要－避難安全検証法等の適用－その他□－（ ） | 防火設備の概要－防火設備－防火扉□ | 防火設備の概要－防火設備－防火扉－枚 | 防火設備の概要－防火設備－防火シャッター□ | 防火設備の概要－防火設備－防火シャッター－枚 | 防火設備の概要－防火設備－耐火クロススクリーン□ | 防火設備の概要－防火設備－耐火クロススクリーン－枚 | 防火設備の概要－防火設備－ドレンチャー□ | 防火設備の概要－防火設備－ドレンチャー－台 | 防火設備の概要－防火設備－その他□ | 防火設備の概要－防火設備－その他－台 | 防火設備の検査の状況－指摘の内容－要是正の指摘あり□ | 防火設備の検査の状況－指摘の内容－要是正の指摘あり－既存不適格□ | 防火設備の検査の状況－指摘の内容－指摘なし□ | 防火設備の検査の状況－指摘の概要 | 防火設備の検査の状況－改善予定の有無－有□ | 防火設備の検査の状況－改善予定の有無－有－和暦 | 防火設備の検査の状況－改善予定の有無－有－年 | 防火設備の検査の状況－改善予定の有無－有－月 | 防火設備の検査の状況－改善予定の有無－無□ | 防火設備の不具合の発生状況－不具合－有□ | 防火設備の不具合の発生状況－不具合－無□ | 防火設備の不具合の発生状況－不具合記録－有□ | 防火設備の不具合の発生状況－不具合記録－無□ | 防火設備の不具合の発生状況－改善の状況－実施済□ | 防火設備の不具合の発生状況－改善の状況－改善予定□ | 防火設備の不具合の発生状況－改善の状況－改善予定－和暦 | 防火設備の不具合の発生状況－改善の状況－改善予定－年 | 防火設備の不具合の発生状況－改善の状況－改善予定－月 | 防火設備の不具合の発生状況－改善の状況－予定なし□ | 備考１ | 備考２ | 防火設備に係る不具合等の状況－不具合等を把握した年月１ | 防火設備に係る不具合等の状況－不具合等の概要１ | 防火設備に係る不具合等の状況－考えられる原因１ | 防火設備に係る不具合等の状況－改善（予定）年月１ | 防火設備に係る不具合等の状況－改善措置の概要等１ | 防火設備に係る不具合等の状況－不具合を把握した年月２ | 防火設備に係る不具合等の状況－不具合等の概要２ | 防火設備に係る不具合等の状況－考えられる原因２ | 防火設備に係る不具合等の状況－改善（予定）年月２ | 防火設備に係る不具合等の状況－改善措置の概要等２ | 防火設備に係る不具合等の状況－不具合を把握した年月３ | 防火設備に係る不具合等の状況－不具合等の概要３ | 防火設備に係る不具合等の状況－考えられる原因３ | 防火設備に係る不具合等の状況－改善（予定）年月３ | 防火設備に係る不具合等の状況－改善措置の概要等３ | 防火設備に係る不具合等の状況－不具合を把握した年月４ | 防火設備に係る不具合等の状況－不具合等の概要４ | 防火設備に係る不具合等の状況－考えられる原因４ | 防火設備に係る不具合等の状況－改善（予定）年月４ | 防火設備に係る不具合等の状況－改善措置の概要等４
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 令和 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 令和 | 0 | 0 | 0