様式第12号（第11条関係）

（その１）
診療用高エネルギー放射線発生装置等設置届エックス線装置設置届
年　　月　　日　　
　　　（宛先）旭川市保健所長
住　所　　　　　　　　　　　　　
管理者　　　　　　　　　　　　　　　　　
氏　名　　  　　　　　　　　　　　　印　
　　診療用高エネルギー放射線発生装置（診療用粒子線照射装置）を備えるので、医療法第15条第３項の規定により、次のとおり届け出ます。
	診療所
	名称
	

	
	所在地
	（ＴＥＬ）　　　　　　 （ＦＡＸ）

	使用開始予定年月日
	年　　　月　　　日　　

	事務上の連絡先
	名称
	

	
	所在地
	（ＴＥＬ）　　　　　　 （ＦＡＸ）

	
	実務者の所属及び氏名
	


　（注）１　管理者の氏名は、医療法施行令第４条の２第１項の規定により届け出た管理者の氏名を記入してください。
　　　　２　事務上の連絡先は、当該届出に関する照会に対し回答できる診療所の実務者の連絡先を記入してください。
（その２）
(診療用高エネルギー放射線発生装置又は診療用粒子線照射装置)

	診療用高エネルギー放射線発生装置又は診療用粒子線照射装置の使用条件等
	製作者名
	

	
	型式及び台数
	

	
	定格出力
	エックス線
	最大エネルギー　　　　　　　　　　　　（MeV）

	
	
	
	最大線量率（水の吸収線量）　　　　　　（Gy/分at１ｍ）

	
	
	電子線

	最大エネルギー　　　　　　　　　　　　（MeV）

	
	
	
	最大線量率（水の吸収線量）　　　　　　（Gy/分at１ｍ）

	
	設置型
	　□据置型　　　　　□移動型　

	
	使用場所
	□診療用高エネルギー放射線発生装置使用室　
□診療用粒子線照射装置使用室　
□手術室

	
	最大使用時間又は最大使用線量
	　　　　　　  （時間/週）、　　　　　　 　 （時間/３月）

	
	
	　　　　  （Gy/週at１ｍ）、　　　　　  （Gy/３月at１ｍ）

	診療用高エネルギー放射線発生装置又は診療用粒子線照射装置の放射線障害の防止に関する構造設備及び予防措置の概要
	発生管容器からの漏えい放射線量が
利用線すいの放射線量の
１／1000以下になる構造
	有　　・　　無

	
	照射終了直後の不必要な放射線からの被ばくを低減する防護措置
	有　　・　　無

	
	放射線発生時の自動表示装置
	有　　・　　無

	
	インターロック
	有　　・　　無

	
	遠隔操作構造上記以外の
	有　　・　　無

	
	非常時の照射停止装置
	有　　・　　無

	
	移動型装置の保管条件

コンデンサ式エックス線高電圧装置

	保管場所
保管場所
	□管理区域内（室名：　　　　　　　　　　　　  　 ）
□管理区域外（室名等：　　　　　　　　　　　　   ）


	
	
	保管場所の施錠
	有　　・　　無

	
	
	保管方法
	□装置のキースイッチの管理
□その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

	診療用高エネルギー放射線発生装置使用室、診療用粒子線照射装置使用室又は手術室の放射線障害の防止に関する構造設備及び予防措置の概要
	使用室名
	　

	
	画壁等の
材質及び
厚さ等
	天井
	

	
	
	床

	

	
	
	壁

	

	
	
	出入口の扉
	

	
	画壁等の外側における実効線量を1mSv

/週以下とする防護措置
	　　有　　・　　無

	
	出入口の数患者への入射線量率が以下になる構造（高線量率透視制
	・通常出入口　　箇所
・そ　の　他　　箇所（用途　　　　　　　　　　　　）

	
	出入口の放射線発生時の
自動表示装置
	有　　・　　無

	
	使用室である旨を示す標識
	有　　・　　無

	
	放射線障害の防止に必要な
注意事項の掲示
	有　　・　　無

	
	放射化物保管設備（放射性同位元素
等の規制に関する法律第３条第１項の
許可を受けたもの）
	有　　・　　無

	
	放射化物のみを保管し、又は廃棄する保管廃棄設備（放射性同位元素等の
規制に関する法律第３条第１項の
許可を受けたもの）
	有　　・　　無

	その他放射線障害の防止に関する構造設備及び予防措置の概要

	管理区域境界
	実行線量を1.3ｍSv/３月以下とする防護措置
	有　　・　　無

	
	
	管理区域である旨を示す標識
	有　　・　　無

	
	
	管理区域への立入制限措置
	有　　・　　無

	
	居住区域及び敷地境界の実効線量を
250μSv/３月以下とする防護措置
	有　　・　　無

	
	入院患者の被ばくする実効線量を
1.3ｍSv/３月以下とする防護措置
	有　　・　　無

	
	患者監視モニターの設置乳房撮影用
	有　　・　　無

	
	エックス線装置の使用
	有（装置名：　　　　　　　　　　）・無　　

	
	手術室で使用する場合の防護措置

	照射予告ブザー及び表示灯
	有　　・　　無

	
	
	使用記録簿の作成
	有　　・　　無

	
	
	装置専用の電源設備
	有　　・　　無

	
	
	放射線管理体制を示す組織図
	有　　・　　無

	
	
	放射線管理責任者の選任
	有　　・　　無

	
	放射線診療従事者等の被ばく
線量の測定方法
	□ＯＳＬ線量計　　□蛍光ガラス線量計（リング型を含む。）
□電子式ポケット線量計　□ＴＬＤ（リング型を含む。）
□その他（　　　　　　　　　　　　　　）

	診療用高エネルギー放射線発生装置又は診療用粒子線照射装置を使用する医師、歯科医師又は診療放射線技師の氏名及び放射線診療に関する経歴
	氏名
	職種
	籍登録年月日籍登録年月日及び
籍登録番号
	放射線診療に関する経歴
エックス線診療に関する経歴

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


（注） １　装置を使用する医師等の氏名欄には、使用する全員の氏名を記入してください。
２　添付する平面図及び断面図には、装置の位置、装置から天井、床及び周囲の画壁等の外側までの距離（ｍ）並びに画壁等の材質、厚さ及び縮尺を記入してください。
３　添付する位置関係を示す図面には、装置のアイソセンターからの距離（ｍ）、縮
尺及び方位を記入してください。
【診療用高エネルギー放射線発生装置等設置届に係る留意事項】

旭川市医療法施行細則（平成１２年旭川市規則第３２号）第１１条第２項第２号に規定す　る書類についてもれなく添付してください。
