（その１）

様式第11号（第11条関係）

エックス線装置設置届エックス線装置設置届

年　　月　　日

（宛先）旭川市保健所長

住　所

管理者

氏　名

エックス線装置を備えたので，医療法第15条第３項の規定により，次のとおり届け出ます。

| 診療所 | 名称 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 所在地 | （ＴＥＬ） （ＦＡＸ） |
| 設置年月日 |  | 年 月 日 |
| 事務上の連絡先 | 名称 |  |
|  | 所在地 | （ＴＥＬ） （ＦＡＸ） |
|  | 実務者の所属及び氏名 |  |

（注）１　管理者の氏名は，医療法施行令第４条の２第１項の規定により届け出た管理者の氏名を記入してください。

２　事務上の連絡先は，当該届出に関する照会に対し回答できる診療所の実務者の連絡先を記入してください。

（その２）

| エックス線装置の使用条件等 |  |  | 製作者名 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 型式 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 台数及びエックス線管球数 |  |  |  |  | 台・ 管球 |  |  |
|  |  |  | 定格出力 |  |  | 撮影 |  | 最大管電圧 （kV）－管電流 （mA） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 管電圧 （kV）－最大管電流 （mA） |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 透視 |  | 最大管電圧 （kV）－管電流 （mA） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 管電圧 （kV）－最大管電流 （mA） |  |  |
|  |  |  | 用途 |  |  |  |  | □直接撮影 □断層撮影 □ＣＴ（撮影用・吸収補正用・重ね合せ用） □透視用（消化器系・血管系・その他（ ）） □乳房撮影 □骨塩定量分析 □輸血用血液照射 □歯科口内法撮影 □歯科用パノラマ断層撮影 □移動型・携帯型（直接撮影・ＣＴ撮影・透視・口内法撮影） □胸部集検用間接撮影 □治療用（表在治療用・深部治療用） □その他（ ） |  |  |
|  |  |  | 使用場所 |  |  |  |  | □エックス線診療室 □手術室 □病室 □ＩＣＵ等 □在宅 □検診車 □診療用高エネルギー放射線発生装置使用室 □診療用粒子線照射装置使用室 □診療用放射線照射装置使用室 □診療用放射線照射器具使用室 □診療用放射性同位元素使用室 □陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室 |  |  |
|  |  |  | 最大実効稼働負荷 |  |  |  |  | （mAs/週） （mAs/３月） |  |  |
|  | エックス線管の容器及び照射筒の利用線すい以外のエックス線量（空気カーマ率） |  | 定格管電圧50kV以下の治療用エックス線装置 |  |  | 装置の接触可能表面から５㎝で1.0ｍGy/時以下になる構造 |  |  | 有 ・ 無 |  |
|  |  |  | 定格管電圧50kVを超える治療用エックス線装置 |  |  | 装置の接触可能表面から５㎝で300ｍGy/時以下になる構造 |  |  | 有 ・ 無 |  |
|  |  |  |  |  |  | エックス線管焦点から１ｍで10ｍGy/時以下になる構造 |  |  | 有 ・ 無 |  |
|  |  |  | 定格管電圧定格管電圧125kV以下の口内法撮影用エックス線装置 |  |  | エックス線管焦点から１ｍで0.25ｍGy/時以下になる構造 |  |  | 有 ・ 無 |  |
|  |  |  | 上記以外の上記以外のエックス線装置 |  |  | エックス線管焦点から１ｍで1.0ｍGy/時以下になる構造 |  |  | 有 ・ 無 |  |
|  |  |  | コンデンサ式エックス線高電圧装置 |  |  | 充電状態で照射時以外のときに装置の接触可能表面から５㎝で20μGy/時以下になる構造 |  |  | 有 ・ 無 |  |
|  | 付 加ろ過板 |  | 定 格 管 電 圧 70kV 以 下 の口内法撮影用エックス線装置 |  |  |  |  |  | ㎜Al当量（1.5㎜以上） |  |
|  |  |  | 定 格 管 電 圧 50kV 以 下 の乳房撮影用エックス線装置 |  |  |  |  |  | ㎜Al当量（0.5㎜以上） ㎜Mo当量（0.03㎜以上） |  |
|  |  |  | 上記以外のエックス線装置，輸血用血液照射エックス線装置及び治療用エックス線装置 |  |  |  |  |  | ㎜Al当量（2.5㎜以上） |  |
| エックス線装置のエックス線障害の防止に関する構造設備及び予防措置の概要 | 透視用透視用エックス線装置 |  | 患者への入射線量率が患者への入射線量率が50ｍGy/分以下になる構造（高線量率透視制以下になる構造（高線量率透視制御装置の場合は，125ｍGy/分以下） |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |
|  |  |  | 警報装置付き透視時間積算タイマー |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |
|  |  |  | 焦点皮膚間距離が30㎝以上となる装置又は当該焦点皮膚間距離未満で照射することを防止するインターロック（手術中に使用する場合は，2020㎝以上） |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |
|  |  |  | 照射野絞り装置 |  |  |  |  |  | □有 □無（医療法施行規則第30条第２項第４号イに該当） □無（医療法施行規則第30条第２項第４号ロに該当） |  |
|  |  |  | 受像器を通過したエックス線は，受像器の接触可能表面から10㎝で150μGy/時以下になる構造 |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |
|  |  |  | 最大受像面を超える3.0㎝の部分を通過したエックス線は，当該部分のしたエックス線は，当該部分の接触可能表面から10㎝で150μGy/時以下になる構造 |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |
|  |  |  | 利用線すい以外のエックス線 に対する防護手段 |  |  |  |  |  | □防護衣 □防護衝立 □防護手袋 □防護カーテン □防護シート □天井つり下げ型防護板 □その他（ ） |  |
|  |  |  | 照射野絞り装置 |  |  |  |  |  | □有 □無（ＣＴエックス線装置に該当） □無（口内法撮影用エックス線装置に該当） □無（乳房撮影用エックス線装置に該当） □無（医療法施行規則第30条第３項第１号イに該当） □無（医療法施行規則第30条第３項第１号ロに該当） |  |
|  | 撮影用撮影用エックス線装置 |  | 定格管電圧70kV以下の口内法撮影用エックス線装置 |  |  | 焦点皮膚間距離が15㎝以上になる構造 |  |  | 有 ・ 無 |  |
|  |  |  | 定格管電圧70kVを超える口内法撮影用エックス線装置 |  |  | 焦点皮膚間距離が20㎝以上になる構造 |  |  | 有 ・ 無 |  |
|  |  |  | 歯科用パノラマ断層撮影装置 |  |  | 焦点皮膚間距離が15㎝以上になる構造 |  |  | 有 ・ 無 |  |
|  |  |  | 移動型及び携帯型エックス線装置 |  |  | 焦点皮膚間距離が20㎝以上になる構造 |  |  | 有 ・ 無 |  |
|  |  |  | ＣＴエックス線ＣＴエックス線装置 |  |  | 焦点皮膚間距離が15㎝以上になる構造 |  |  | 有 ・ 無 |  |
|  |  |  | 乳房撮影用乳房撮影用エックス線装置（拡大撮影を行う場合に限る。） |  |  | 焦点皮膚間距離が20㎝以上になる構造 |  |  | 有 ・ 無 |  |
|  |  |  | 上記及び骨塩定量分析エックス線装置以外のエックス線装置 |  |  | 焦点皮膚間距離が45㎝以上になる構造 |  |  | 有 ・ 無 |  |
|  |  |  | 移動型及び携帯型エックス線装置並びに手術中に使用するエックス線装置は，エックス線管焦点及び患者から２ｍ以上になる操作構造 |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |
|  |  |  | 移動型及び携帯型エックス線装置の保管状況 |  |  | 保管場所 |  |  | □エックス線診療室内（室名： ） □エックス線診療室外（室名： ） |  |
|  |  |  |  |  |  | 保管場所の施錠 |  |  | 有 ・ 無 |  |
|  |  |  |  |  |  | 保管管理方法 |  |  | □装置のキースイッチの管理 □その他（ ） |  |
|  | 胸部集検用間接撮影エックス線装置 |  | 照射野絞り装置 |  |  |  |  |  | □有 □無（医療法施行規則第30条第４項第１号ただし書に該当） |  |
|  |  |  | 受像器の一次防護しゃへい体は，装置の接触可能表面から10㎝の距離において１ばく射につき1.0μGy以下になる構造 |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |
|  |  |  | 被照射体周囲の箱状のしゃへい物から10㎝の距離において１ばく射につき1.0μGy以下になる構造 |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |
|  | 治療用治療用エックス線装置 |  | ろ過板が引き抜かれたときにエックス線の発生を遮断するインターロック |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |
|  | 診療室名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 画壁等の材質及び厚さ等 |  | 天井 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 床 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 壁 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 出入口の扉 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 監視窓 |  |  |  |  |  | 有（ ）・ 無 |  |
|  | 画壁等の外側における実効線量を画壁等の外側における実効線量を１ｍSv/ １ｍSv/週以下とする防護措置 |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |
| エックス線診療室のエックス線障害の防止に関する構造設備及び予防措置の概要 | 診療室と画壁等で区画された操作室 |  |  |  |  |  |  |  | □有 □無（箱状のしゃへい物を有する胸部集検用間接撮影装置） □無（患者近傍撮影（乳房撮影，近接透視撮影等）時） □無（1,000mAs/週以下で使用する口内法撮影装置） □無（機器から１ｍで６μSv/時以下の骨塩定量分析装置） □無（機器表面で６μSv/時以下の輸血用血液照射装置） □無（組織内照射治療時） |  |
|  | 操作室がない場合の防護措置 |  |  |  |  |  |  |  | □防護衣 □防護衝立 □防護手袋 □防護カーテン □防護シート □天井つり下げ型防護板 □その他（ ） |  |
|  | エックス線診療室である旨を示す標識 |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |
|  | エックス線障害の防止に必要な注意事項の掲示 |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |
|  | 出入口のエックス線装置使用中の表示 |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |
|  | １室に複数台の装置を備えて１室に複数台の装置を備えている場合の同時照射防止措置 |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |
|  | 診療用放射線照射装置又は診療用放射線照射装置又は診療用放射線照射器具の使用 |  |  |  |  |  |  |  | 有（核種，数量： ）・無 |  |
|  | 照射装置又は照射器具を使用する場合の防護措置 |  |  |  | 診療室の壁，床等が突起物，くぼみ及び仕上材の目地等のすきまの少ない構造 |  |  |  | 有 ・ 無 |  |
|  |  |  |  |  | 使用・保管簿の作成 |  |  |  | 有 ・ 無 |  |
|  |  |  |  |  | 線源の紛失や放置等を確認線源の紛失や放置等を確認するための放射線測定器 |  |  |  | 有（測定器名： ）・無 |  |
|  |  |  |  |  | 放射線管理体制を示す組織図 |  |  |  | 有 ・ 無 |  |
|  |  |  |  |  | 放射線管理責任者の選任 |  |  |  | 有 ・ 無 |  |
| その他エックス線障害の防止に関する構造設備及び予防措置の概要 | 管理区域境界 | 実効線量を1.3ｍSv/３月以下とする防護措置 |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |
|  |  | 管理区域である旨を示す標識 |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |
|  |  | 管理区域への立入制限措置 |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |
|  | 居住区域及び敷地境界の実効線量居住区域及び敷地境界の実効線量を250μSv250μSv/3月以下とする防護措置 |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |
|  | 入院患者の被ばくする実効線量を入院患者の被ばくする実効線量を1.3ｍSv1.3ｍSv/3月以下とする防護措置 |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |
|  | 放射線診療従事者等の防護措置 （放射線防護用具等） |  |  |  |  |  |  |  | □防護衣（ ㎜Pb） □防護衝立（ ㎜Pb） □防護手袋（ ㎜Pb） □その他（ ） |  |
|  | 放射線診療従事者等の被ばく線量の測定方法 |  |  |  |  |  |  |  | □ＯＳＬ線量計 □蛍光ガラス線量計（リング型を含む。） □電子式ポケット線量計 □ＴＬＤ（リング型を含む。） □その他（ ） |  |
| エックス線診療に従事する医師，歯科医師，診療放射線技師又は診療エックス線技師の氏名及びエックス線診療に関する経歴 |  |  |  | 氏名 |  |  | 職種 |  | 籍登録年月日籍登録年月日及び籍登録番号 | エックス線診療に関する経歴 |

（注）１　エックス線診療に従事する医師等の氏名欄には，従事する全員の氏名を記入してください。

２　エックス線診療室の室名は，医療法に基づいて許可を受けた（届出をした）室名を記入してください。

３　添付する平面図及び断面図には，エックス線装置の位置，装置から天井，床及び周囲の画壁等の外側までの距離（ｍ），画壁等の材質及び厚さ並びに縮尺及び方位を記入してください。

４　添付する位置関係を示す図面には，距離，縮尺及び方位を記入してください。

（その３）

エックス線装置の設置一覧表

| 整理番号 | 届 出年月日 | 製作者名，型式製作者名，型式及び定格出力 | 管球数 | 用途 | 使用場所 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| １ |  |  |  |  |  |  |
| ２ |  |  |  |  |  |  |
| ３ |  |  |  |  |  |  |
| ４ |  |  |  |  |  |  |
| ５ |  |  |  |  |  |  |
| ６ |  |  |  |  |  |  |
| ７ |  |  |  |  |  |  |
| ８ |  |  |  |  |  |  |
| ９ |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |

（注）１　当該施設に設置したエックス線装置を全て記入してください。

２　装置１台につき２管球以上を使用する場合は，１管球ごとの用途及び室名を記入してください。

３　「用途」欄には，（その２）の用途名に準じて記入してください。

４　「使用場所」欄には，医療法に基づいて許可を受けた（届出をした）室名等を記入してください。

【エックス線装置設置届に係る留意事項】

次に定める書類についてもれなく添付してください。

１　エックス線診療室の構造設備が法令の基準に適合することを示す計算書

２　隣接室名，上階及び下階の室名，周囲の状況並びに管理区域の標識の位置を明記し

たエックス線診療室の平面図及び断面図

３　エックス線診療室と居住区域，敷地境界及び病室との位置関係を示す図面

４　移動型又は携帯型エックス線装置を備えた場合（当該装置を備え置いて使用する場

合を除く。）にあっては，装置の周囲の空間線量率分布図及び保管場所を明記した図面

５　移動型又は携帯型エックス線装置を手術室で使用する場合にあっては，画壁等の外

側における漏えい線量の測定結果を示す書類

６　エックス線診療室で診療用放射線射装置又は診療用放射線照射器具を使用する場

合にあっては，放射線管理体制を示す組織図並びに放射線管理責任者の所属，職種及

び氏名を明記した書類