（その１）

診療用放射線照射器具設置届エックス線装置設置届

年　　月　　日

（宛先）旭川市保健所長

住　所

管理者

氏　名　　  　　　　　　　　　　　　印

診療用放射線照射器具を備えるので，医療法第15条第３項の規定により，次のとおり

届け出ます。

| 診療所 | 名称 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 所在地 | （ＴＥＬ） （ＦＡＸ） |
| 使用開始予定年月日 |  | 年 月 日 |
| 事務上の連絡先 | 名称 |  |
|  | 所在地 | （ＴＥＬ） （ＦＡＸ） |
|  | 実務者の所属及び氏名 |  |

（注）１　管理者の氏名は，医療法施行令第４条の２第１項の規定により届け出た管理者の氏名を記入してください。

２　事務上の連絡先は，当該届出に関する照会に対し回答できる診療所の実務者の連絡先を記入してください。

（その２）

(診療用放射線照射器具)

| 診療用放射線照射器具に関する事項 | 放射性同位元素の種類及び物理的半減期 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 型式 |  |  |  |  |  |
|  | 1個当たりの数量（MBq）及び個数 |  |  |  |  |  |
|  | 合 計 数 量 （GBq） |  |  |  |  |  |
|  | 物理的半減期が30日以下のもの |  | 年間使用予定数量 （MBq） |  |  |  |
|  |  |  | １日最大使用予定数量 （MBq） |  |  |  |
|  |  |  | 最大貯蔵予定数量 （MBq） |  |  |  |
|  | 用途 |  |  |  |  | □組織内照射による放射線治療用（□うち永久的挿 入） □腔内照射による放射線治療用 □核医学撮像装置の吸収補正用 □血管内放射線治療用（32P，90Sr-90Y，90Y） |
|  | 使用場所 |  |  |  |  | □診療用放射線照射器具使用室 □放射線治療病室 □診療用放射線照射装置使用室（ＲＡＬＳ用） □診療用放射性同位元素使用室 □陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室 □エックス線診療室（室名 ）□手術室 □ＩＣＵ・ＣＣＵ |
| 診療用放射線照射器具使用室の放射線障害の防止に関する構造設備及び予防措置の概要 | 使用室名 |  |  |  |  |  |
|  | 画壁等の材質及び厚さ等 |  |  | 天井 |  |  |
|  |  |  |  | 床 |  |  |
|  |  |  |  | 壁 |  |  |
|  |  |  |  | 出入口の扉 |  |  |
|  | 使用室の壁，床等は突起物，くぼみ及び仕上 材の目地等のすきまが少ない構造 |  |  |  |  | 有 ・ 無 |
|  | 画壁等の外側における実効線量を１ｍSv/週 以下とする防護措置 |  |  |  |  | 有 ・ 無 |
|  | 出入口の数 |  |  |  |  | ・通常の出入口 箇所 ・その他 箇所（用途 ） |
|  | 使用室である旨を示す標識 |  |  |  |  | 有 ・ 無 |
|  | 放射線障害の防止に必要な注意事項の掲示 |  |  |  |  | 有 ・ 無 |
|  | エックス線装置の使用 |  |  |  |  | 有（装置名： ）・ 無 |
| 貯蔵施設の放射線障害の防止に関する構造設備 措置の概要 防措置ｎのの | 貯蔵方法 |  |  |  |  | 貯蔵室 ・ 貯蔵箱 ・ 貯蔵容器 |
|  | 外部と区画された構造 |  |  |  |  | 有 ・ 無 |
|  | 貯蔵施設である旨を示す標識 |  |  |  |  | 有 ・ 無 |
|  | 画壁等の外側における実効線量を１ｍSv/週 以下とする防護措置 |  |  |  |  | 有 ・ 無 |
|  | 貯蔵室 | 主要構造部等の耐火構造 |  |  |  | 有 ・ 無（理由： ） |
|  |  | 画壁等の 材質及び 厚さ等 |  |  | 天井 |  |
|  |  |  |  |  | 床 |  |
|  |  |  |  |  | 壁 |  |
|  |  |  |  |  | 出入口の扉 |  |
|  |  | 出入口の 構造等 |  |  | 建築基準法施行令第112条第１項に規定する特定防火設備に該当する防火戸 | 有 ・ 無 |
|  |  |  |  |  | 出入口の数 | ・通常の出入口 箇所 ・その他 箇所（用途 ） |

| 及び予防措置の概要 |  |  |  | かぎ等の閉鎖設備・器具 | 有 ・ 無 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 貯蔵箱 | 耐火性の構造 |  |  | 有 ・ 無（理由： ） |
|  |  | 扉,ふた等へのかぎ等の閉鎖設備・器具 |  |  | 有 ・ 無 |
|  |  | 扉,ふた等開放時の１ｍの距離における実効線量率が100μSv/時以下になる構造 |  |  | 有 ・ 無 |
|  | 貯蔵容器 | 貯蔵時の１ｍの距離における実効線量率 が100μ Sv/ 時以下になる構造 |  |  | 有 ・ 無 |
|  |  | 放射性同位元素の種類及び数量の表示 |  |  | 有 ・ 無 |
|  |  | 貯蔵容器である旨を示す標識 |  |  | 有 ・ 無 |
|  | 受皿，吸収材等の設備・器具 |  |  |  | 有 ・ 無 |
|  | 放射線障害の防止に必要な注意事項の掲示 |  |  |  | 有 ・ 無 |
| 運搬容器の放射線障害の防止に関する構造設備及び予防措置の概要 | 運搬時の１ｍの距離における実効線量率が 100μ Sv/ 時 以下になる構造 |  |  |  | 有 ・ 無 |
|  | 放射性同位元素の種類及び数量の表示 |  |  |  | 有 ・ 無 |
|  | 運搬容器である旨を示す標識 |  |  |  | 有 ・ 無 |
| 放射線治療病室の放射線障害の防止に関する構造設備及び予防措置の概要 | 放射線治療病室の名称 |  |  |  |  |
|  | 病室数及び１室当たりの病床数 |  |  |  | 室 ・ 床／室 |
|  | 画壁等の材質及び厚さ等 |  | 天井 |  |  |
|  |  |  | 床 |  |  |
|  |  |  | 壁 |  |  |
|  |  |  | 出入口の扉 |  |  |
|  | 病室の壁，床等の構造等 |  | 突起物，くぼみ及び仕上材の目地等のすきまが少ない構造 |  | 有 ・ 無 |
|  |  |  | 平滑で，気体・液体が浸透しにくく，かつ，腐食しにくい材料での表面仕上げ |  | 有 ・ 無 |
|  | 画壁等の外側における実効線量を１ｍSv/週以下とする防護措置 |  |  |  | 有 ・ 無 |
|  | 放射線治療病室である旨を示す標識患者への入射線量率が以下になる構造（高線量率透視制 |  |  |  | 有 ・ 無 |
|  | １室に２名以上を入院させる場合の防護措置 |  |  |  | 有 ・ 無 |
|  | 入院患者に付する標示 |  |  |  | 有 ・ 無 |
|  | 放射線障害の防止に必要な注意事項の掲示 |  |  |  | 有 ・ 無 |
| その他放射線障害の防止に関 その他放射線障害の防止に関する構造設備及び予防措置の概要 | 管理区域境界 | 実効線量を1.3ｍSv/３月以下 とする防護措置 |  |  | 有 ・ 無 |
|  |  | 管理区域である旨を示す標識 |  |  | 有 ・ 無 |
|  |  | 管理区域への立入制限措置 |  |  | 有 ・ 無 |
|  | 居住区域及び敷地境界の実効線量を 250μSv/３月以下とする防護措置 |  |  |  | 有 ・ 無 |
|  | 入院患者の被ばくする実効線量を 1.3ｍSv/３月以下とする防護措置 |  |  |  | 有 ・ 無 |

| する構造設備及び予防措置の概要 | 放射線診療従事者等の防護措置 （放射線防護用具等）乳房撮影用 |  |  |  | かん □子・ピンセット □防護衣（ mmPb） □防護衝立（ mmPb） □防護手袋（ mmPb） □防護スクリーン（ mmPb） □その他（ ） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 放射線診療従事者等の被ばく線量の測定方法 |  |  |  | □ＯＳＬ線量計 □蛍光ガラス線量計（リング型を含む。） □電子式ポケット線量計 □ＴＬＤ（リング型を含む。） □その他（ ） |  |
|  | 診療用放射線照射装置使用室，診療用放射性同位元素使用室，陽電子断層撮影診療用放射線同位元素使用室，エックス線診療室，手術室，ＩＣＵ等で一時的に使用する場合における防護措置 |  | 診療用放射線照射装置使 用室で使用する場合の感 染防止対策及び麻酔関連 機器の整備 |  | （具体的に記入してください。） |  |
|  |  |  | 診療用放射線照射装置使 用室で使用する場合の ＲＡＬＳの核種及び安全 保持機構 |  | 使用核種：192Ｉｒ,その他( ) 国際規格(IEC,ISO9000等)への適合：有・無 |  |
|  |  |  | 患者及び放射線診療従事者に対する防護措置 |  | （具体的に記入してください。） |  |
|  |  |  | 診療用放射線照射器具の 紛失防止措置 |  | （具体的に記入してください。） |  |
|  |  |  | 照射器具の紛失や放置を確認するための放射線測定器 |  | 有（測定器名・台数： ）・無 |  |
|  |  |  | 放射線管理体制 を示す組織図 |  | 有 ・ 無 |  |
|  |  |  | 放射線管理責任者の選任 |  | 有 ・ 無 |  |
| 診療用放射線照射器具を使用する医師，歯科医師又は診療放射線技師の氏名及び放射線診療に関する経歴 |  | 氏名 |  | 職種 | 籍登録年月日籍登録年月日及び籍登録番号 | 放射線診療に関する経歴 エックス線診療に関する経歴 |

(注) １　診療用放射線照射器具を使用する医師等の氏名欄には，使用する全員の氏名

を記入してください。

２　添付する平面図及び断面図には，各室ごとに線源の位置，線源から天井，床

及び周囲の画壁等の外側までの距離（ｍ）並びに画壁等の材質，厚さ及び縮尺

を記入してください。

３　添付する位置関係を示す図面には，線源からの距離（ｍ），縮尺及び方位を

記入してください。