（その１）

診療用放射性同位元素等設置届エックス線装置設置届

年　　月　　日

（宛先）旭川市保健所長

住　所

管理者

氏　名　　　　　　  　　　　　　印

診療用放射性同位元素（陽電子断層撮影診療用放射性同位元素）を備えるので，医療

法第15条第３項の規定により，次のとおり届け出ます。

| 診療所 | 名称 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 所在地 | （ＴＥＬ） （ＦＡＸ） |
| 使用開始予定年月日 |  | 年 月 日 |
| 事務上の 連絡先 | 名称 |  |
|  | 所在地 | （ＴＥＬ） （ＦＡＸ） |
|  | 実務者の所属及び氏名 |  |

（注）１　管理者の氏名は，医療法施行令第４条の２第１項の規定により届け出た管理

者の氏名を記入してください。

２　事務上の連絡先は，当該届出に関する照会に対し回答できる診療所の実務者

の連絡先を記入してください。

（その２）

(診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素)

| 診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素に関する事項 | 種類 |  |  | 核種 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 化学形等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 形状 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 年 間 使 用 予 定 数 量 (MBq) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ３月間最大使用予定数量 (MBq) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | １日最大使用予定数量 (MBq) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 最大貯蔵予定数量 (MBq) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 使用区分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □医薬品 □院内製造 □治験薬 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 使用場所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □診療用放射性同位元素使用室 □陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室 □放射線治療病室 □手術室 □ＩＣＵ・ＣＣＵ |  |  |  |  |  |  |  |
| 診療用放射性同位元素使用室の放射線障害の防止に関する構造設備及び予防措置の概要 | 使用室名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 画壁等の材 質及び厚さ等 |  |  |  |  |  |  |  | 天井 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 床 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 壁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 出入口の扉 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 使用室の壁，床等の構造等 |  |  |  |  |  |  |  | 突起物，くぼみ及び仕上材の 目地等のすきまが少ない構造 |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平滑で，気体・液体が浸透し にくく，かつ，腐食しにくい 材料での表面仕上げ |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 画壁等の外側における実効線量を１mSv/週 以下とする防護措置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要構造部等の耐火性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 耐火構造 ・ 不燃材料を用いた構造 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 出入口の数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ・通常の出入口 箇所 ・その他 箇所（用途 ） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 使用室である旨を示す標識 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 出入口付近 | 汚染検査に必要な放射線測定器 |  |  |  |  |  |  |  |  | 有（測定器名・台数： ）・無 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 汚染除去に必要な器材 |  |  |  |  |  |  |  |  | 有（ ）・無 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 洗浄設備 |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 洗浄設備の排水設備との連結 |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 更衣設備 |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 準備室 | 診療室との区画 保管場所 保管場所 |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 洗浄設備 |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 洗浄設備の排水設備との連結 |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | フード等の汚染空気拡大防止装置 |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | フード等の装置の排気設備との連結 |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 放射線障害の防止に必要な注意事項の掲示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | エックス線ＣＴ装置の使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有（吸収補正用・画像の重ね合せ）・無 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 診療用放射線照射装置又は 診療用放射線照射器具の使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有（核種・数量： ）・無 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 照射装置又は照射器具を使用する場合の防護措置 |  |  |  |  |  |  |  | 放射線診療従事者及び他の患 者等の防護措置（放射線防護 用具等） |  | □防護衝立（ mmPb） □防護スクリーン（ mmPb） □その他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 線源の紛失や放置を確認するための放射線測定器 |  | 有（測定器名・台数： ）・無 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 使用・保管簿の作成 |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 放射線管理体制 を示す組織図 |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 放射線管理責任者の選任 |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |
| 陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室の放射線障害の防止に関する構造設備及び予防設備の概要 | 使用室名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 画壁等の材質及び厚さ等 |  |  |  |  |  |  |  | 天井 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 床 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 壁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 出入口の扉 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 使用室の壁，床等の構造等 |  |  |  |  |  |  |  | 突起物，くぼみ及び仕上材の目地等のすきまが少ない構造 |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平滑で，気体・液体が浸透しにくく，かつ，腐食しにくい材料での表面仕上げ |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 画壁等の外側における実効線量を１mSv/週 以下とする防護措置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要構造部等の耐火性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 耐火構造 ・ 不燃材料を用いた構造 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 撮影装置と画壁等で区画された操作室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 画壁等で区画された患者待機室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無（理由： ） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 出入口の数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ・通常の出入口 箇所 ・その他の出入口 箇所（用途 ） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 使用室である旨を示す標識 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 出入口付近 | 汚染検査に必要な放射線測定器 |  |  |  |  |  |  |  |  | 有（測定器名・台数： ） ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 汚染除去に必要な器材 |  |  |  |  |  |  |  |  | 有（ ） ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 洗浄設備 |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 洗浄設備の排水設備との連結 |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 更衣設備 |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 準備室 | 診療室及び待機室との区画 |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 洗浄設備 |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 洗浄設備の排水設備との連結 |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | フード等の汚染空気拡大防止装置 |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | フード等の装置の排気設備との連結 |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 陽電子断層撮影診療に関する所定の研修を修了した診療放射線技師の氏名等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 所属： 氏名： 診療放射線技師籍登録年月日： 登録番号： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 陽電子断層撮影診療に関する安全管理体制の 確立を目的とした委員会等の名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 放射線障害の防止に必要な注意事項の掲示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 陽電子―ＣＴ複合装置の使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有（吸収補正用・画像の重ね合せ・単独撮影）・無 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 診療用放射線照射装置又は 診療用放射線照射器具の使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有（核種・数量 ）・無 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 照射装置又 は照射器具を使用する場合の防護措置 |  |  |  |  |  |  | 放射線診療従事者及び他の患 者等の防護措置（放射線防 護用具等） |  |  | □防護衝立（ mmPb） □防護スクリーン（ mmPb） □その他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 線源の紛失や放置を確認するための放射線測定器 |  |  | 有（測定器名・台数： ）・無 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 使用・保管簿の作成 |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 放射線管理体制 を示す組織図 |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 放射線管理責任者の選任 |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 診療用放射性同位元素の使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有（使用室名： ）・無 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 陽電子―ＳＰＥＣＴ複合装置の使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 診療用放射性同位元素を投与された患者の防護措置 （ ） |  |  |  |  |  |  |  |
| 貯蔵施設の放射線障害の防止に関する構造設備及び予防措置の概要 貯蔵設備の放射線障害の防止に関する構造 設備及び予防措置の概要 | 貯蔵方法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 貯蔵室 ・ 貯蔵箱 ・ 貯蔵容器 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外部と区画された構造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 貯蔵施設である旨を示す標識 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 画壁等の外側における実効線量を１mSv/週 以下とする防護措置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 貯 蔵 室 | 主要構造部等の耐火構造 |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 画壁等の 材質及 び厚さ等 |  |  |  |  | 天井 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 床 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 壁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 出入口の扉 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 出入口の構造等 |  |  |  |  | 建築基準法施行令第112条第1項に規定する特定防火設備に該当する防火戸 |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 出入口の数 |  |  |  | ・通常の出入口 箇所 ・その他 箇所（用途 ） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | かぎ等の閉鎖設備・器具 |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 貯蔵箱 | 耐火性の構造 |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 扉，ふた等へのかぎ等の閉鎖設備・器具 |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 貯 蔵 容 器 | 貯蔵時の１ｍの距離における実効線量率 が100μ Sv/ 時以下になる構造 |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 気密構造 |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 液体のこぼれにくい構造 |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 液体が浸透しにくい材料の使用 |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 放射性同位元素の種類及び数量の表示 |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 貯蔵容器である旨を示す標識 |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 受皿，吸収材等の汚染拡大防止設備・器具 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 放射線障害の防止に必要な注意事項の掲示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |
| 運搬容器の放射線障害の防止に関する構造設備及び予防措置の概要 | 運搬時の１ｍの距離における実効線量率 が100μ Sv/ 時以下になる構造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 気密構造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 液体のこぼれにくい構造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 液体が浸透しにくい材料の使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 放射性同位元素の種類及び数量の表示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 運搬容器である旨を示す標識 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |
| 廃棄施設の放射線障害の防止に関する構造設備及び予防措置の概要 | 画壁等の外側における実効線量を１ｍSv/週 以下とする防護措置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 排 水 設 備患者への入射線量率が以下になる構造（高線量率透視制 |  | 排液処理槽の構造，容量及び基数 |  |  |  |  |  |  |  | 室内式(六面体)・埋設式・その他（ ） 貯留槽 ㎥× 基 希釈槽 ㎥× 基 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 排液浄化装置 |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 排水口での排水中の放射性同位元素濃度 を医療法施行規則第30条の26第１項に定 める濃度限度以下とする能力 |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 排水監視設備 |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 排液の漏れにくい構造 |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 排液が浸透しにくく， 腐食しにくい材料の使用 |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 排液処理槽 |  |  | 排液を採取するための構造 |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 排液中の放射性同位元素の濃度を測 定するための構造 |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 排液流出調節装置 |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 上部開口部における構造等 |  |  |  |  | ふたのできる構造・さく等による立入制限措置 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 排水設備である旨を示す標識 |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 排 気 設 備 |  | 排風機の台数及び排気能力(㎥/時） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 排気浄化装置の台数及び フィルターの種類 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 使用室等の換気能力(㎥/時） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 排気口での排気中の放射性同位元素濃度 を医療法施行規則第30条の26第１項に定める濃度限度以下とする能力 |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 人が常時立ち入る場所での空気中の放射性同位元素濃度を医療法施行規則第30条の26第２項に定める濃度限度以下とする能力 |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 排気監視設備 |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 気体の漏れにくい構造 |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 腐食しにくい材料の使用 |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 自動ダンパー等の汚染 空気拡大防止装置 |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 排気設備である旨を示す標識 |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 保管廃棄設備 |  | 外部と区画された構造 |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 扉，ふた等へのかぎ等の閉鎖設備・器具 |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 保管廃棄容器 |  |  | 耐火性の構造 |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 気密構造 |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 液体のこぼれにくい構造 |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 液体が浸透しにくい材料の使用 |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 保管廃棄容器である旨を示す標識 |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 保管廃棄設備である旨を示す標識 |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 医療法施行規則第30条の11第1項第6号の厚生労働大臣が定める期間を経過した後において行う同号の規定による保管排気の実施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有（保管場所・方法： ）・無 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 放射線障害の防止に必要な注意事項の掲示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |
| 放射線治療病室の放射線障害の防止に関する構造設備及び予防措置の概要 | 放射線治療病室の名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 病室数及び１室当たりの病床数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 室 ・ 床／室 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 画壁等の材室及び厚さ等 |  |  |  |  |  |  |  | 天井 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 床 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 壁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 出入口の扉 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 病室の壁，床等の構造等 |  |  |  |  |  |  |  | 突起物，くぼみ及び仕上材の目地等のすきまが少ない構造 |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平滑で，気体・液体が浸透し にくく，かつ，腐食しにくい 材料での表面仕上げ |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 画壁等の外側における実効線量を１mSv/ 週 以下とする防護措置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 放射線治療病室である旨を示す標識 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 汚染検査に必要な放射線測定器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有（測定器名・台数： ）・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 汚染除去に必要な器材 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有（ ）・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 洗浄設備 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 洗浄設備の排水設備との連結 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 更衣設備 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | １室に２名以上入院させる場合の防護措置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有（ ）・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 入院患者に付する標示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 放射線障害の防止に必要な注意事項の掲示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |
| その他放射線障害の防止に関する構造設備及び予防措置の概要 | 管理区域境界 | 実効線量を1.3mSv/3月以下とする防護 措置 |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 空気中の放射性同位元素の３月間平均濃度を医療法施行規則第30条の26第2項に定める濃度限度の1/10以下とする防護措置 |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 放射性同位元素によって汚染される物の表面密度を医療法施行規則第30条の26第6項に定める表面密度限度の1/10以下とする防護措置 |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 管理区域である旨を示す標識 |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 管理区域への立入制限措置 |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 居住区域及び敷地境界の実効線量を250μSv/3月以下とする防護措置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 入院患者の被ばくする実効線量を1.3mSv/ 3月以下とする防護措置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 診療用放射性同位元素使用室，陽電子断層撮影 診療用放射性同位元素使用室，貯蔵施設， 廃棄施設又は放射線治療病室内で人が触れる ものの放射性同位元素の表面密度を医療法施 行規則第30条の26第6項に定める表面密 度限度以下とする防護措置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 放射線診療従事者等の防護措置 (放射線防護用具等) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | かん □鉗子・ピンセット □防護衝立（ mmPb） □防護スクリーン（ mmPb） □バイアルシールド，シリンジシールド □その他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 放射線診療従事者等の 被ばく線量の測定方法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ＯＳＬ線量計 □蛍光ガラス線量計（リング型を含む。） □電子式ポケット線量計 □ＴＬＤ（リング型を含む。） □その他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 放射線管理体制を示す組織図 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 放射線管理責任者の選任 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 診療用放射性同位元素を手術室，ＩＣＵ等で一時的に使用する場合の防護措置及び汚染防止 措置 |  |  |  |  |  |  |  | 他の患者の被ばくする実効線量を100μSv/週以下とする措置 |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 汚染検査に必要な 放射線測定器 |  | 有(測定器名・台数： )・無 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 汚染除去に必要な器材 |  | 有( )・無 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 汚染のおそれのある壁，床 等が平滑で，気体・液体が 浸透しにくく，かつ，腐食 しにくい構造 |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 放射線管理体制を 示す組織図 |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 放射線管理責任者の選任 |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |
| 診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を使用する医師，歯科医師又は診療放射線技師の氏名及び放射線診療に関する経歴 |  |  |  |  | 氏名 |  |  |  |  | 職種 | 籍登録年月日籍登録年月日及び籍登録番号 |  |  | 放射線診療に関する経歴 エックス線診療に関する経歴 |  |  |  |  |

（注）１　診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を使用する医師等

の氏名欄には，使用する全員の氏名を記入してください。

２　添付する平面図及び断面図には，各室ごとに線源の位置，線源から天井，床及び周

囲の画壁等の外側までの距離（ｍ）並びに画壁等の材質，厚さ，表面の仕上げ材料，縮尺及び方位を記入してください。

３　添付する位置関係を示す図面には，線源からの距離（ｍ），縮尺及び方位を記入し

てください。

４　放射線管理責任者については，医療用放射性汚染物を取り扱う実務者の中から選任してください。

【診療用放射性同位元素等設置届に係る留意事項】

旭川市医療法施行細則（平成１２年旭川市規則第３２号）第１１条第２項第６号に規定　する書類についてもれなく添付してください。