## チェックシート
（様式4）
特定施設入居者生活介護設備基準チェックシート
法 ：｢介護保険法｣(平9法123)
基準条例：｢旭川市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例｣(平25旭川市条例29)
解釈通知：｢指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について｣(平11老企25)
募集要領：「令和７年度旭川市指定特定施設入居者生活介護事業者等指定候補者募集要領」
基準 |  |  |  | チェック欄 | 提出を求める書類等 | 根拠法令 | 備考
1 | 指定特定施設の建物(利用者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く｡)は、建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物又は同条第9号の3に規定する準耐火建築物であるか｡ |  |  |  | ・建築図面 （募集要領２－(2)－アのみ） ・建築確認申請書等 | 法：第74条第2項 基準条例：第222条第1項
2 | 1を満たさない場合、市長が火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて認めた、木造かつ平屋建ての指定特定施設の建物の場合、次のいずれかの要件を満たしているか｡ |  |  |  | （いずれも募集要領２－(2)－アのみ） ・消防用設備等検査済証 ・スプリンクラー設備配置図 ・当該設備写真（撮影日時記載） | 基準条例：第222条第2項 解釈通知：第三の十の2の(1)準用(第三の八の2の(2))
① スプリンクラーの設置、内装材等への難燃性材料の使用、調理室等の防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること｡
② 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること｡
③ 避難口の増設、十分な幅員を有する避難路の確保等による円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練の頻繁な実施及び配置人員の増員等による円滑な避難が可能なものであること｡
3 | 一時介護室、浴室、便所、食堂及び機能訓練室を有しているか｡ |  |  |  | ・建築図面（各部屋の用途がわかるもの） | 基準条例：第222条第3項
ただし、他に利用者を一時的に移して介護を行うための室が確保されている場合にあっては一時介護室を、他に機能訓練を行うために適当な広さの場所が確保できる場合にあっては機能訓練室を設けないことができる｡
4 | 介護居室、一時介護室、浴室、便所、食堂及び機能訓練室は、次の基準を満たしているか｡ |  |  |  | ・建築図面（各部屋の用途がわかるもの） （募集要領２－(2)－アのみ） ・浴室については、設備の写真 | 基準条例：第222条第4項 解釈通知：第三の十の2の(3)
|  | ① 介護居室 |  |  |  | 基準条例：第222条第4項第1号、附則(平18厚労令33)第2条 解釈通知：第三の十の2の(2)、(3)
イ 個室であるか(利用者の処遇上必要と認められる場合は、2人部屋とすることができる（夫婦で居宅を利用する場合等に限る｡））。
ロ プライバシーの保護に配慮し、介護を行える適当な広さであるか｡
ハ 地階に設けていないか｡
二 1以上の出入口は、避難上有効な空き地、廊下又は広間に直接面して設けているか｡
|  | ② 一時介護室 |  |  |  | 基準条例：第222条第4項第2号 解釈通知：第三の十の2の(3)
介護を行うために適当な広さを有しているか｡
|  | ③ 浴室 |  |  |  | 基準条例：第222条第4項第3号
身体の不自由な者が入浴するのに適したものとなっているか｡
|  | ④ 便所 |  |  |  | 基準条例：第222条第4項第4号
居室のある階ごとに設置し、非常用設備を備えているか｡
|  | ⑤ 食堂 |  |  |  | 基準条例第222条第4項第5号 解釈通知：第三の十の2の(3)
機能を十分に発揮し得る適当な広さを有しているか｡
|  | ⑥ 機能訓練室 |  |  |  | 基準条例：第222条第4項第6号
機能を十分に発揮し得る適当な広さを有しているか｡
5 | 利用者が車椅子で円滑に移動することが可能な空間と構造を有しているか｡段差の解消、廊下の幅の確保等の配慮がなされているか｡ |  |  |  | ・建築図面 | 基準条例：第222条第5項 解釈通知：第三の十の2の(4)
6 | 消火設備その他非常災害に際して必要な設備を設けているか｡ |  |  |  | （募集要領２－(2)－アのみ） ・消防用設備等検査済証 ・非常用設備の位置図 | 基準条例：第222条第6項
7 | 構造設備の基準については、建築基準法及び消防法の定めるところによっているか｡ |  |  |  | （募集要領２－(2)－アのみ） ・建築基準法第6条第1項による（第87条第1項により準用する場合を含む）確認を受けたことを証する書類の写し | 基準条例：第222条第7項
基準に適合している場合は「○」を記入し、代替措置等により該当しない場合は斜線を引き、備考欄に記載すること。