## 点検表（非常災害）
確 認 項 目 | 確 認 事 項 | [19 empty] | 左 の 結 果 |  |  |  | 根拠法令等 | 主な関係書類
[21 empty] | Ａ | Ｂ | Ｃ
第７ 非常災害対策等に関する事項
（防火管理者） | 1 |  | 防火管理者は,施設の管理的立場にある職員が任命され届出が行われているか｡ | [21 empty] | ・｢消防法｣(昭23法186)第8条 | ・防火管理者選任届出書(控)
|  |  | (1)防火管理者 |  | （職・氏名 | [7 empty] | ・ |  |  |  |  | ） | [6 empty] | ・｢消防法施行規則｣(昭36省令6)第4条
|  |  | (2)届出年月日 |  | 〔 |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 | 〕
（消防計画） | 2 |  | 具体的な消防計画を樹立し,消防署に届出を行っているか｡ | [21 empty] | ・｢消防法施行規則｣(昭36省令6)第3条第1項 | ・消防計画、防火管理規程
|  |  |  | 届出年月日 | 〔 |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 | 〕 | [10 empty] | ・｢社会福祉施設における火災防止対策の強化について｣(昭48社施157) | ・消防計画策定届書（控）
（避難訓練等） | 3 |  | 消防計画等に基づく避難訓練及び消火訓練は,定期的に行っているか｡ また,その記録を整備しているか｡ 特に複数の施設,建物を設置している場合,あらゆる出火想定を考慮しているか｡ | [21 empty] | ・｢消防法施行令｣(昭36政令37)第4条第3項 | ・消防計画若しくは防火管理規程
[25 empty] | ・｢消防法施行規則｣(昭36省令6)第3条第10号（年2回以上） | ・訓練結果記録
[25 empty] | ・｢社会福祉施設における防火安全対策の強化について｣(昭62社施107) | ・非常時連絡網
|  |  |  | 避難訓練回数 | （ |  | 回 | ） |  | （ | 平成 |  |  |  | 年度） | [9 empty] | ・｢社会福祉施設及び病院における夜間の防火管理体制指導ﾏﾆｭｱﾙについて(通知)｣(平1消防予36)
|  |  |  | うち夜間又は夜間想定訓練 | [5 empty] | （ |  | 回 | ）
|  |  |  | 消火訓練回数 | （ |  | 回 | ）･消防機関と協力して実施した回数 | [8 empty] | （ |  | 回 | ）
（消防用設備等） | 4 |  | 消防法に基づく必要な消防用設備等が設置され，正常に機能しているか。 | [21 empty] | ・｢消防法施行令｣(昭36政令37)第10～12条 | 消防用設備等の設置に係る工事(新設,増設,改設,移設等)を行って場合
|  | 設 備 |  |  |  | 設置の有無 |  |  |  | 点検結果 |  |  |  | 今後の整備計画 | [10 empty] | ・｢消防法施行令｣(昭36政令37)第21～26条
|  | 消火器具 | [23 empty] | ・消防用設備等設置届出書
|  | 屋内消火栓設備 | [23 empty] | ・消防用設備等設計図書
|  | スプリンクラー設備 | [23 empty] | ・消防用設備等試験結果報告書
|  | 自動火災報知設備 | [23 empty] | ・消防用設備等検査済証
漏電火災警報器
非常通報装置
非常警報器具又は非常警報設備
避難器具
誘導灯及び誘導標識
| 5 |  | 半年に1回消防用設備等の法定点検を実施し,消防署長に報告しているか｡ また，自主点検を定期的に実施しているか。 | [21 empty] | ・｢消防法｣(昭23法186)第17条の3の3 | ・維持台帳
[25 empty] | ・｢消防法施行規則｣(昭36省令6)第31条の6 | ・消防用設備等の点検の方法及び
|  |  | ・法定点検(直近) |  | 〔 |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 | 〕 | ・自主点検 | 〔 |  | ｶ月に１回〕 | [6 empty] | ・｢社会福祉施設における火災防止対策の強化について｣(昭48社施157) | 点検の結果についての報告書
|  |  | ・報 告(直近) |  | 〔 |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 | 〕 | [10 empty] | ・｢社会福祉施設における防火安全対策の強化について｣(昭62社施107)
| 6 |  | 非常口,避難器具等の付近に障害物を置いていないか｡ 施設で使用しているカーテン,じゅうたん等は防炎性能を有しているか｡ | [21 empty] | ・｢社会福祉施設における火災予防対策について｣(昭61社施91)
・｢消防法｣(昭23法186)第8条の3
・｢消防法施行令｣(昭36政令37)第4条の3
| 7 |  | 緊急時における近隣住民及び近隣施設との協力体制を確保しているか｡ | [21 empty] | ・｢社会福祉施設における防火安全対策の強化について｣(昭62社施107)
・協力体制の内容
| 8 |  | 消防署の直近の立入検査によって指摘された事項を改善しているか｡ | [21 empty] | ・｢消防法｣(昭23法186)第4条
|  |  | （口頭指導も含む） | [21 empty] | ・｢社会福祉施設における防火安全対策の強化について｣(昭62社施107)
|  |  | 検査年月日 |  |  | 指 摘 事 項 | [8 empty] | 改 善 内 容
（非常災害対策計画） | 9 |  | 地震，風水害，土砂災害などの非常災害に対応した防災計画は策定されているか｡ | [21 empty] | ・｢障害者総合支援法に基づく指定障害福祉サービス事業の人員，設備及び運営に関する基準｣ | ・非常災害対策計画
[25 empty] | ・｢障害者総合支援法に基づく指定障害者支援施設の人員，設備及び運営に関する基準｣第44条 | ・訓練結果記録
・｢障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準｣
| (1) |  | 事業所等の設置場所における立地条件（地形、ハザードマップ）は、計画に明記されていますか。 | [17 empty] | ( |  |  | ) | ・｢障害者総合支援法に基づく障害者支援施設の設備及び運営に関する基準｣第7条
・｢社会福祉施設における地震防災応急計画の作成について｣(昭55社施5)
| (2) |  | 災害に関する情報の入手方法（「避難準備情報」等）は、計画に定められていますか。 | [17 empty] | ( |  |  | ) | ・｢避難勧告等の判断・伝達マニュアル作成ガイドライン｣(平27内閣府)
・｢社会福祉施設等における非常災害対策及び入所者等の安全確保について｣(平28障障発0901第1号)
・｢今後の水害等に備えた警戒避難体制の確保について｣(平28事務連絡)
| (3) |  | 災害時の連絡先（自治体、家族、職員 等）及び通信手段の確認は、計画に定められていますか。 | [17 empty] | ( |  |  | ) | ・｢障害者支援施設等における利用者の安全確保及び非常災害時の体制整備の強化・徹底について｣(平28障障発0909第1号)
| (4) |  | 避難を開始する時期や判断基準（避難準備情報発令」時 等）は、計画に定められていますか。 | [17 empty] | ( |  |  | )
| (5) |  | 避難場所（旭川市が指定する避難場所、施設内の安全なスペース 等）は、計画に定められていますか。 | [17 empty] | ( |  |  | )
| (6) |  | 避難経路（避難場所までのルート（複数）や所要時間 等）は、計画に定められていますか。 | [17 empty] | ( |  |  | )
| (7) |  | 避難方法（利用者ごとの避難方法（車いす、徒歩等）は、計画に定められていますか。 | [17 empty] | ( |  |  | )
| (8) |  | 災害時の人員体制、指揮系統（災害時の参集方法、役割分担、避難に必要な職員数 等）は、計画に定められていますか。 | [17 empty] | ( |  |  | )
| (9) |  | 関係機関との連携体制は、計画に定められていますか。 | [17 empty] | ( |  |  | )
（避難訓練等） | 10 |  | 非常災害対策計画等に基づく避難訓練は,定期的に行っているか｡ また,その記録を整備しているか｡ 特に複数の施設,建物を設置している場合,それぞれの建物ごとに実施しているか｡
|  |  |  | 避難訓練回数 | （ |  | 回 | ） |  | （ | 平成 |  |  |  | 年度）
|  |  |  | うち夜間訓練 | （ |  | 回 | ）
（備蓄品） | 11 |  | 備蓄品を設定している場合、定期的に数量や賞味・消費期限等を確認しているか。 また、備蓄品に不足が生じている場合、適宜補充等を行っているか。
（防災意識） | 12 |  | 非常時発生の際の対応を入所者及び職員に周知しているか｡
| 13 |  | 防災対策は適切か｡また職員，入所者の防災意識の高揚に努めているか｡
・具体例