|  | 自 動 |  |  |  | 火 |  |  | 災 | 報 |  | 知 | 設 | 備 点 検 票 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名 | 称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 防 火 管理者 |  |  |  |  |  |  |
| 所 | 在 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 立会者 |  |  |  |  |  |  |
| 点検種別 |  |  | 機 器 ・ 総 合 |  |  | 点検年月日 |  |  |  |  |  | 年 | 月 日～ |  |  | 年 |  |  | 月 |  | 日 |
| 点 検 者 |  |  | 氏名 |  |  | 点 検 者所属会社 |  |  |  |  | 社名 |  | TEL |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 住所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 点 検設 備 名 |  |  | 受 信 機 |  |  | 製造者名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 型 式 等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 点 検 項 目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 点 | 検 | 結 果 |  |  |  |  | 措 | 置 | 内 | 容 |
|  |  |  |  |  |  |  | 種別・容量等の内容 |  |  |  |  |  | 判定 | 不 良 内 |  | 容 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 機 |  |  |  | 器 |  |  | 点 | 検 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （内蔵型） 予備電源・非常電源 |  | 外 |  |  | 形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 表 |  |  | 示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ※端 子 電 |  |  | 圧 |  | Ｖ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ※切 替 装 |  |  | 置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ※充 電 装 |  |  | 置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ※結 線 接 |  |  | 続 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 受信機 ・中継器 | 周 囲 の 状 |  |  |  | 況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外 |  |  |  | 形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 表 |  |  |  | 示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 警 戒 区 域 の 表 示 装 |  |  |  | 置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 電 圧 |  |  |  | 計 |  | Ｖ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ス イ ッ チ |  |  |  | 類 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ヒ ュ ー ズ |  |  |  | 類 |  | Ａ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ※継 電 |  |  |  | 器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 表 示 |  |  |  | 灯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 通 話 装 |  |  |  | 置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ※結 線 接 |  |  |  | 続 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 接 |  |  |  | 地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 附 属 装 |  |  |  | 置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ※火災表示等 |  |  | 蓄 積 | 式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | アナログ式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 二 信 号 式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | そ の | 他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ※注 意 表 |  |  |  | 示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 回 路 導 |  |  |  | 通 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 設 定 表 示 温 度 |  |  |  | 等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 感 知 器 作 動 等 の 表 |  |  |  | 示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 予 備 品 |  |  |  | 等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

備考  １ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

２ 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。

３ 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。４ 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

５ 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

６ 票中※印の欄は、自動試験機能を有するものにあっては記入不要。

| 感 知 器 | 外 |  |  |  | 形 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 警戒状 況 | 未 | 警 | 戒 部 | 分 |  |  |  |  |  |
|  |  | 感 | 知 | 区 | 域 |  |  |  |  |  |
|  |  | 適 |  | 応 | 性 |  |  |  |  |  |
|  |  | 機 | 能 | 障 | 害 |  |  |  |  |  |
|  | ※ 熱感知器 | ス | ポ | ッ ト | 型 | 差動 定温（再） 熱アナログ |  |  |  |  |
|  |  | 分布型 | 空 | 気 管 | 式 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 熱電対式・熱半導体 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 感 | 知 | 線 | 型 |  |  |  |  |  |
|  | ※煙感知 器 | ス | ポ | ッ ト | 型 | イオン 光電 アナログ |  |  |  |  |
|  |  | 分 |  | 離 | 型 |  |  |  |  |  |
|  | ※炎 |  | 感 | 知 | 器 | 赤外線 | 紫外線 |  |  |  |
|  | ※多信号感知器･複合式感知器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 遠隔試験機能を有する感知器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 発信機 | 周 囲 の 状 況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外 |  |  |  | 形 |  |  |  |  |  |
|  | 表 |  |  |  | 示 |  |  |  |  |  |
|  | 押 し ボ タ ン ・ 送 受 話 器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 表 示 灯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 音響装置 | 外 |  |  |  | 形 |  |  |  |  |  |
|  | 取 |  | 付 | 状 | 態 |  |  |  |  |  |
|  | 音 圧 等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 鳴 |  | 動 | 方 | 式 | 一斉 区分 相互 再鳴動 |  |  |  |  |
| ※蓄 |  |  | 積 | 機 | 能 |  |  |  |  |  |
| ※二 信 号 機 能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

備考  １ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

２ 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。

３ 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。４ 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

５ 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

６ 自動試験機能を有するものにあっては、異常の発生状況、異常が発生した箇所の整備状況等を記録した書類を添付すること。

７ 票中※印の欄は、自動試験機能を有するものにあっては記入不要。

| 自動試験機能 |  | 予備電源・非常電源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 受信機の火災表示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 受信機の注意表示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 受信機･中継器の制御機能･電路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 感 |  |  | 知 | 器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 感知器回路・ベル回路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 無 |  |  | 線 |  | 機 | 能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 総 |  | 合 | 点 |  | 検 |  |  |  |  |
| 同 |  |  | 時 |  | 作 | 動 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ※煙 感 知 器 等 の 感 度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地 区 音 響 装 置 の 音 圧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ※総 |  |  | 合 |  | 作 | 動 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 備 考 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 測定機器 | 機 |  | 器 | 名 | 型 式 | 校正年月日 |  |  | 製造者名 | 機 | 器 | 名 | 型 式 | 校正年月日 |  | 製造者名 |
|  | 加熱試験器 |  |  |  |  |  |  |  |  | メーターリレー試験器 |  |  |  |  |  |  |
|  | 加煙試験器 |  |  |  |  |  |  |  |  | 炎感知器用作動試験器 |  |  |  |  |  |  |
|  | 外部試験器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 煙感知器用感度試験器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 減光フィルター |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

備考  １ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

２ 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。

３ 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。４ 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

５ 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

６ 自動試験機能を有するものにあっては、異常の発生状況、異常が発生した箇所の整備状況等を記録した書類を添付すること。

７ 票中※の欄は、自動試験機能を有するものにあっては記入不要。