## 128
128 主要河川水質測定結果
平成25年度
採水地点 | 測定 回数 | 水素イオン濃度 |  | 生物化学的酸素要求量 |  |  |  | 浮遊物質 |  | 溶存酸素 |  | 大腸菌群数
|  | 最大 | 最小 | 75％値 | 平均値 | 最大 | 基準を超えた回数 | 平均値 | 基準を超えた回数 | 平均値 | 基準を超えた回数 |  | 基準を超えた回数
平均値
(MPN/ 100mℓ)
| （回） |  |  | (mg/L） | (mg/L） | (mg/L) | （回） | (mg/L) | （回） | (mg/L) | （回） |  | （回）
石狩川 石狩川浄水場取水口 (東鷹栖1線15号） | 12 | 7.5 | 6.5 | <0.5 | 0.5 | 0.8 | - | 6 | 1 | 12 | - | 840 | 2/6
忠別川 忠別川浄水場取水口 | 12 | 7.6 | 6.5 | <0.5 | 0.5 | 0.8 | - | 4 | - | 12 | - | 340 | 1/6
忠別川 旭川大橋 | 12 | 7.7 | 6.6 | <0.5 | 0.6 | 0.8 | - | 10 | 1 | 12 | - | 1600 | 1/6
美瑛川 新開橋 | 12 | 7.4 | 6.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 |  | 10 |  | 12 |  | 640
江丹別川 永見橋 | 12 | 7.7 | 6.5 | 1.1 | 1 | 3.8 | 1 | 3 | - | 11 | - | 330 | 1/6
基北川 九条橋 | 12 | 7.9 | 6.7 | 1.2 | 1.2 | 3.6 |  | 6 |  | 12 |  | 11000
ウッペツ川 新生橋 | 6 | 7.6 | 6.6 | 1.2 | 1 | 1.3 |  | 23 |  | 12 |  | 13000
ペーパン川 香取橋 | 6 | 7.7 | 6.9 | 0.6 | 0.6 | 0.9 |  | 46 |  | 12 |  | 2300
注1 大腸菌群数は測定回数が少ないため，「基準を超えた回数」欄は，分子が基準を超えた回数で,分母が測定回数を表す。 | [12 empty] | 資料 環境部
2 新開橋，九条橋，新生橋，香取橋は,環境基準が設定されていないため，「基準を超えた回数」欄は，空欄とする。
3 「75％値」とは，環境基準のうち，生物化学的酸素要求量の達成状況を判定するために用いられる値のことである。
4 「75％値」のうち，美瑛川新開橋の数値は定量下限値以下であることを示す。