## Sheet3
特定建築物維持管理報告書
[10 empty] | ( |  |  | 年度分） |  |  |  | 令和 |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  | 日
特定建築物 名称 | [12 empty] | 特定建築物 所有者等
特定建築物 所在地
建築物環境衛生管理技術者 |  |  | 氏名 | [9 empty] | 兼任する特定建築物 | [5 empty] | 有 ・ 無
|  |  | 電話番号 | [9 empty] | 登録業の監督者兼務 | [5 empty] | 有 ・ 無
飲 料 水 の 管 理 | 飲料水の種類 | [8 empty] | 飲用・炊事用・浴用・手洗用 洗浄装置付便器用・その他( ) | [8 empty] | 給湯機の湯（中央式）
| 水源 | [8 empty] | 上水道水・専用水道水 その他の井水・その他（ ） | [8 empty] | 上水道水・専用水道水 その他の井水・その他（ ）
| 受水槽 |  |  |  | 有効容量 |  |  |  |  | ㎥ | [8 empty] | ㎥
[5 empty] | 型式 |  |  |  |  | 床上型 ・ 床下型 | [8 empty] | 床上型 ・ 床下型
| 給水方式 | [8 empty] | 上水道直結方式・高置水槽方式 加圧ポンプ方式・その他（ ） | [8 empty] | 上水道直結方式・高置水槽方式 加圧ポンプ方式・その他（ ）
| 残留塩素 （写添付） |  |  |  | 検査結果 |  |  |  |  | 適合 ・ 不適合 | [8 empty] | 適合 ・ 不適合 (55度以上の場合は検査省略可能)
| 水質検査 （写添付） |  |  |  | 検査年月日 |  |  |  |  | 前期（ ・ ・ ） 後期（ ・ ・ ） | [8 empty] | 前期（ ・ ・ ） 後期（ ・ ・ ）
[5 empty] | 前期 | 検査結果 |  |  |  | 適合 ・ 不適合（ ） | [8 empty] | 適合 ・ 不適合（ ）
[6 empty] | 検査項目 |  |  |  | １６項目 ・ 省略項目 | [8 empty] | １６項目 ・ 省略項目
[5 empty] | 後期 | 検査結果 |  |  |  | 適合 ・ 不適合（ ） | [8 empty] | 適合 ・ 不適合（ ）
[6 empty] | 検査項目 |  |  |  | １６項目 ・ 省略項目 | [8 empty] | １６項目 ・ 省略項目
| トリハロメタン 類等12項目 （写添付） |  |  |  | 検査年月日 |  |  |  |  | 今回（ ・ ・ ） 前回（ ・ ・ ） | [8 empty] | 今回（ ・ ・ ） 前回（ ・ ・ ）
[5 empty] | 今回の検査結果 |  |  |  |  | 適合 ・ 不適合（ ） | [8 empty] | 適合 ・ 不適合（ ）
| 有機化学物質7項目(地下水) （写添付） |  |  |  | 検査年月日 |  |  |  |  | 今回（ ・ ・ ） 前回（ ・ ・ ） | [8 empty] | 今回（ ・ ・ ） 前回（ ・ ・ ）
[5 empty] | 今回の検査結果 |  |  |  |  | 適合 ・ 不適合（ ） | [8 empty] | 適合 ・ 不適合（ ）
| 貯水槽(貯湯槽) の清掃 |  |  |  | 清掃年月日 |  |  |  |  | 今回（ ・ ・ ） 前回（ ・ ・ ） | [8 empty] | 今回（ ・ ・ ） 前回（ ・ ・ ）
| 給水用防錆剤（写添付） | [8 empty] | 使用の有無 |  |  |  | 有（ ） ・ 無
[10 empty] | 水質検査 |  |  |  | 適合 ・ 不適合（ ）
| 簡易専用水道についての検査 | [10 empty] | 今回（ ・ ・ ） 前回（ ・ ・ ）
注）飲料水とは，飲用その他生活用（炊事用，浴用（旅館の大浴場は除く），手洗い用，洗浄装置付便器用，給湯器用など）の水です。 注）水源別に３つ以上の飲料水系統がある場合は，２枚以上に分けて作成してください。
雑用水の管理 | 種別 |  | 飲料系統 との区別 |  |  | 使用水の種類 | [6 empty] | 残 留 塩 素 (1回/7日) (写添付) |  |  |  | pH・臭気・外観 (1回/7日) (写添付) |  |  | 大 腸 菌 (1回/2月) (写添付) |  |  | 濁 度 (1回/2月) (写添付) |  | 雑用水槽 の点検
| 散水・修景・清掃 |  | 同系統 別系統 |  |  | 上水道水・専用水道水 その他の井水・その他( ) | [6 empty] | 適 合 不適合 |  |  |  | 適 合 不適合 |  |  | 適 合 不適合 |  |  | 適 合 不適合 |  | 有・無
| 水洗便所 |  | 同系統 別系統 |  |  | 上水道水・専用水道水 その他の井水・その他( ) | [6 empty] | 適 合 不適合 |  |  |  | 適 合 不適合 |  |  | 適 合 不適合 |  |  |  |  | 有・無
| その他の雑用水 |  | 同系統 別系統 |  |  | 上水道水・専用水道水 その他の井水・その他( ) | [6 empty] | 適 合 不適合 | [11 empty] | 有・無
注）使用水が，次に該当する場合は検査対象外です。①上水道水 ②専用水道の水 ③旅館で浴場水と同系統の水
空気環境の測定 | 設備の種類 | [6 empty] | 空気調和設備 ・ 機械換気設備 ・ その他（ ）
| 測定項目 | [6 empty] | 測定結果 | [9 empty] | 不適合の場合の 改善措置方法 | [5 empty] | 改善措置後 の状況
[8 empty] | 測定箇所数 |  |  | 適合箇所数 |  |  | 適合率(％)
| 測定結果(写添付) | 浮遊粉じんの量
一酸化炭素の含有率
二酸化炭素の含有率
温度
相対湿度
気流
ホルムアルデヒド (新築・増築,大規模修繕・模様替時)
注）空気調和設備，機械換気設備であれば，個別制御方式であっても測定は必要です。
空調設備等の管理 | 使用水 |  |  | 冷却塔 |  |  | 飲料系統との別 |  |  |  | 同系統・別系統 |  |  |  |  | 水質検査(写添付) | [6 empty] | 適合・不適合
[7 empty] | 水源 |  |  |  | 上水道水・専用水道・その他の井水・その他( )
|  |  |  | 加湿装置 |  |  | 飲料系統との別 |  |  |  | 同系統・別系統 |  |  |  |  | 水質検査(写添付) | [6 empty] | 適合・不適合
[7 empty] | 水源 |  |  |  | 上水道水・専用水道・その他の井水・その他( )
| 点検回数 |  |  | 冷却塔・冷却水 |  |  |  |  | 回/月
|  |  |  | 加湿装置 |  |  |  |  | 回/月
|  |  |  | 空調設備内の排水受け |  |  |  |  | 回/月
| 清掃回数 |  |  | 冷却塔 |  |  |  |  | 回/年 | [8 empty] | 清掃年月日 | . .
|  |  |  | 冷却水の水管 |  |  |  |  | 回/年 | [9 empty] | . .
|  |  |  | 加湿装置 |  |  |  |  | 回/年 | [9 empty] | . .
注）使用水が飲料系統と別系統の場合は，飲料水と同様の水質検査が必要です。 注）上水道水とは，水道法第３条第２項に規定する水道から供給される水のことです。
排水の管理 | 雑排水槽の清掃 |  |  |  |  | 回/年 | [6 empty] | 清掃年月日 |  | . . | [6 empty] | . .
| 汚水槽の清掃 |  |  |  |  | 回/年 | [8 empty] | . . | [6 empty] | . .
| 排水管の清掃 |  |  |  |  | 回/年 | [8 empty] | . . | [6 empty] | . .
| 粗集器の清掃 |  |  |  |  | 回/年 | [8 empty] | . . | [6 empty] | . .
清掃 | 日常の清掃 |  |  |  |  | 回/日
| 大掃除 |  |  |  |  | 回/年 | [6 empty] | 大掃除年月日 | [5 empty] | . . |  |  |  |  | . .
ねずみ等の防除 | 種別 |  |  | 生息 |  |  | 調査回数 |  |  | 調査年月日 | [6 empty] | 薬剤を使用した場合 |  | 使用薬剤 |  |  |  |  | 主成分
| ねずみ |  |  | 有・無 |  |  | 回/年 |  |  | . . |  |  | . .
| ゴキブリ |  |  | 有・無 |  |  | 回/年 |  |  | . . |  |  | . .
| チョウバエ |  |  | 有・無 |  |  | 回/年 |  |  | . . |  |  | . .
| ハエ・カ |  |  | 有・無 |  |  | 回/年 |  |  | . . |  |  | . .
※ 報告期間等 ① この報告書は，４月１日から翌年３月３１日までの維持管理についての報告です。 ② 提出期限は，毎年１回、５月３１日までです。 ③ 該当しない項目は，斜線を引いてください。 ④ 記載欄が不足した場合は，２枚以上に分けて作成してください。