様式第１号（第３条関係）

申請手続のための確認事項（個別設備）

| 確認項目（確認欄に、✔してください） |  | 確認欄 |
| --- | --- | --- |
| 共通 | 未使用品であり、中古品ではない。 | □はい |
|  | 機器の形状、規格及び構造等が確認できるカタログ、仕様書等の写しを添付している。 | □はい |
|  | 補助対象経費の内訳明細がわかる書類（見積書原本又は請負契約書の写し）を添付している。 | □はい |
| 地中熱ヒートポンプ | 地中の熱（冷熱を含む）を熱源として、その熱をヒートポンプで汲み上げることにより、暖冷房・給湯・融雪用のエネルギーとして利用するものである。 | □はい |
|  | エネルギー消費効率（ＣОＰ）が３．０以上である。 | □はい |
| 定置用リチウムイオン 蓄電池 | 蓄電池部（リチウムイオン蓄電池）、電力変換装置（インバータ、コンバータ、パワーコンディショナ等）、蓄電システム制御装置、計測・表示装置、キュービクル等で構成された機器であること。 | □はい |
|  | 壁・床に固定するものであること。 | □はい |
|  | 太陽光発電システム等の余剰電力を蓄電できること。 | □はい |
| 燃料電池システム （エネファーム） | 都市ガス等から、水素を取り出し、空気中の酸素と反応させて発電させ、発電時の排熱を給湯や暖房等に利用するものであること。 | □はい |
|  | 定格運転時において０．５kW～１．５kWの発電出力であること。 | □はい |
|  | 定格運転時における発電効率が低位発熱量基準で３９％以上、総合効率が低位発熱量基準で９５％以上であること。 | □はい |
|  | 寒冷地仕様で、市場に流通しており、メーカー指定の環境条件に設置すること。 | □はい |
| ガスエンジンコージェネレーション（コレモ） | 天然ガス又はＬＰガスを燃料とし、熱の供給を主目的としたシステムである。 | □はい |
|  | 熱出力が５ｋＷ以下で、小出力発電設備(１０ｋＷ未満)である。 | □はい |
|  | 総合効率が低位発熱量基準で８０％以上である。 | □はい |