|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 課長 | 補佐 | 係長 | 主査 | 担当職員 |
|  |  |  |  |  |

業 務 月 報（　　月）

　業番　給量－１　　　　業務名　水道メーター分解業務　　　提出年月日　令和　　年　　月　　日

　受託者名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　業務責任者　　　　　　　　　　　　　印

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日 | 曜日 | 作業内容・分解不能理由 | 指導員 | 従事者 | 完成個数 | 分解不能 | 累計個数 |
| １ |  |  |  |  |  |  |  |
| ２ |  |  |  |  |  |  |  |
| ３ |  |  |  |  |  |  |  |
| ４ |  |  |  |  |  |  |  |
| ５ |  |  |  |  |  |  |  |
| ６ |  |  |  |  |  |  |  |
| ７ |  |  |  |  |  |  |  |
| ８ |  |  |  |  |  |  |  |
| ９ |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |

業 務 月 報（１２月）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 課長 | 補佐 | 係長 | 主査 | 担当職員 |
|  |  |  |  |  |

　業番　給量－１　　　　業務名　水道メーター分解業務　　　提出年月日　令和　３年　１月　　日

　受託者名　就労継続支援Ｂ型事業所　○○○○○　　　業務責任者　　○○　　○○　　　　印

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日 | 曜日 | 作業内容・分解不能理由 | 指導員 | 従事者 | 完成個数 | 分解不能 | 累計個数 |
| １ | 火 |  |  |  |  |  |  |
| ２ | 水 |  |  |  |  |  |  |
| ３ | 木 |  |  |  |  |  |  |
| ４ | 金 |  |  |  |  |  |  |
| ５ | 土 |  |  |  |  |  |  |
| ６ | 日 |  |  |  |  |  |  |
| ７ | 月 | 業務着手 |  |  |  |  |  |
| ８ | 火 | メーター受取り | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ９ | 水 | メーター分解作業，軸棒サビ固着 | 2 | 4 | 7 | 3 | 10 |
| 10 | 木 | メーター分解作業，軸棒ボルト摩耗 | 1 | 4 | 8 | 2 | 20 |
| 11 | 金 | メーター分解作業 | 2 | 3 | 10 | 0 | 30 |
| 12 | 土 | 休み |  |  |  |  |  |
| 13 | 日 | 休み |  |  |  |  |  |
| 14 | 月 | メーター分解作業 | 1 | 4 | 13 | 0 | 43 |
| 15 | 火 | メーター分解作業，軸棒サビ固着 | 1 | 4 | 14 | 1 | 58 |
| 16 | 水 | メーター分解作業，軸棒ボルト摩耗 | 1 | 4 | 13 | 2 | 73 |
| 17 | 木 | メーター分解作業 | 1 | 4 | 15 | 0 | 88 |
| 18 | 金 | メーター分解作業，軸棒サビ固着 | 1 | 4 | 11 | 1 | 100 |
| 19 | 土 | 休み |  |  |  |  |  |
| 20 | 日 | 休み |  |  |  |  |  |
| 21 | 月 | 分別作業 | 2 | 4 | 0 | 0 | 100 |
| 22 | 火 | メーター受取り | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 23 | 水 | メーター分解作業 | 2 | 4 | 15 | 0 | 115 |
| 24 | 木 | メーター分解作業 | 2 | 4 | 15 | 0 | 130 |
| 25 | 金 | メーター分解作業 | 2 | 4 | 15 | 0 | 145 |
| 26 | 土 | 休み |  |  |  |  |  |
| 27 | 日 | 休み |  |  |  |  |  |
| 28 | 月 | 休み |  |  |  |  |  |
| 29 | 火 | 休み |  |  |  |  |  |
| 30 | 水 | 休み |  |  |  |  |  |
| 31 | 木 | 休み |  |  |  |  |  |